Pakiet nr 2																załącznik nr 3

| Nawiewniki ciśnieniowe okienne bez możliwości regulacji ręcznej |
| --- |
| Poz. | Rodzaj , nazwa |  | ilość | cena jednostkowa netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto (iloczyn ilości i ceny jednostkowej brutto) |
| 1 | Nawiewniki ciśnieniowe okienne | sztuk | 994 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | SUMA |  |

Nawiewnik ciśnieniowy

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANY PARAMETR |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Brak możliwości regulacji ręcznej | TAK |  |
|  | Montaż w oknie PCV | TAK |  |
|  | Przepływ nominalny: 30m3 / hΔp 10 Pa | TAK |  |
|  | Tłumienie akustyczne: nawiewnik otwarty: Dnew = 35 dB | TAK |  |
|  | Odporność na przenikanie wody opadowej: 300 Pa | TAK |  |
|  | Kolor – biały RAL 9016 | TAK |  |

UWAGA :	Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć oryginalne ilustrowane foldery producenta z potwierdzonymi wymaganymi wyżej parametrami technicznymi urządzeń.