Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  I ZAOPATRZENIA

Tel. 13-43-78-215 , 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620

Krosno, dnia. 2  grudnia  2009 r.

Do wszystkich uczestników postępowania

(www.krosno.med.pl)

ZAWIADOMIENIE O UDZIELNIEU WYJAŚNIEŃ NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW/ ZMIANIE TREŚCI SIWZ/ W POSTEPOWANIU

ZNAK NZ/215/95/2009

na zakup wraz z dostarczeniem sprzętu medycznego monitorującego i do intensywnej terapii.

Zamawiajacy zawiadamia o zmianie odpowiedzi dotyczącej zapytania nr 10  udzielonego pismem dnia 02.12.2009r. jak następuje:

Pytanie 10. „Czy oferowany defibrylator ma umożliwiać przeprowadzenie bezpiecznej defibrylacji przez jedna osobę tzn czy ma posiadać możliwość pełego sterowania defibrylacją za pomocą przycisków umieszczonych na łyżkach (wybór energii, ładowanie, rozładowanie, defibrylacja)? Jest to standardowa funkcja w wysokiej klasy defibrylatorach, informacja ta jest niezbędna do sporządzenia oferty.”

W miejsce odpowiedzi „TAK” wprowadza się odpowiedź o następującym brzmieniu:

„Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza powyższe rozwiązanie.”

UWAGA!!

Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców należy indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie w tym  w formularzu cenowym i  przedmiotu zamówienia.

Z poważaniem