Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  I ZAOPATRZENIA

Tel. 13-43-78-215 , 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620

Krosno, dnia. 30 listopada  2009 r.

Do wszystkich uczestników postępowania

(www.krosno.med.pl)

ZAWIADOMIENIE O UDZIELNIEU WYJAŚNIEŃ NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW ZNAK NZ/215/83/2009

na kompleksową dostawę odczynników laboratoryjnych , materiałów eksploatacyjnych, kalibratorów i innych wraz z dzierżawą aparatów z zakresu analityki medycznej, mikrobiologii i serologii oraz zainstalowanie

laboratoryjnego informatycznego systemu (LIS)

Na zasadzie art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1:

Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania analizatora , który posiada możliwość jednorazowego załadowania 1000 kuwet i w związku z tym nie ma możliwości ani potrzeby ich doładowywania w trakcie pracy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 2:

W związku z wątpliwościami co do treści dokumentacji przetargowej, wnosimy o wyjaśnienie czy jest możliwe podanie w ofercie wysokości czynszu z tytułu dzierżawy oraz nabycie na własność  przez Zamawiającego licencji oraz serwera sieciowego w rozbiciu na poszczególne miesiące , gdzie wysokość czynszu dzierżawnego za poszczególne miesiące byłaby różna. Możliwość zróżnicowania wysokości czynszu w poszczególnych miesiącach świadczenia usługi pozwoliłaby ma lepsze dopasowanie oferty do potrzeb Zamawiającego, a wobec  nie ingerowania w treść siwz nie będzie powodować konieczności przesuniecie terminu składania ofert.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie 3:

Zwracamy się z prośbą o unieważnienie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „dostawę odczynników laboratoryjnych, materiałów eksploatacyjnych, kalibratorów i innych wraz z dzierżawą aparatów z zakresu analityki medycznej, mikrobiologii i serologii oraz zainstalowanie laboratoryjnego informatycznego systemu (LIS) pakietu A  w zakresie czytnika do testów paskowych i dostawy testów paskowych.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Z poważaniem