Załącznik nr 2

| Pakiet nr 1 - obuwie operacyjne ochronne Tabela 1 do pakietu nr 1 |
| --- |
| Poz | Rozmiar obuwia | j. m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto |  |
| 1 | 46-45 | para | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 44-43 | para | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 43-42 | para | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 42-40 | para | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 40-39 | para | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 39-38 | para | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 38-37 | para | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 37-36 | para | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 36-35 | para | 5 |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |

Parametry dot. Pakiet nr 1

- Obuwie operacyjne wykonana z SEBS ( styreno – etyleno- butapieno- sterynu )  o podwyższonej odporności na degradacje, starzenie. Elastyczne, wentylowane góra i po bokach z wyjmowana perforowana wkładką podlegającą sterylizacji. Podeszwa antypoślizgowa posiadająca antystatyczny korek .

- But powinien być zgodny z norma EN 347-1(92), znakowane znakiem CE.

- Deklaracja zgodności z Dyrektywą Medyczną

- Sterylizacji w temp. 134 stopni C

- Właściwości zgodne z normą ENV Standard  13287

Pakiet nr 2 – odzież operacyjna i ochronna

Tabela nr 1 do pakietu nr 2

| Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość (w kompletach, w sztukach) | Producent | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ubrania ochronne: bluza krótki rękaw plus długie spodnie w pasie z tyłu gumka ściągająca, z przodu sznurek; kolor inny niż biały, zielony, niebieski, granatowy Rozmiary: XL – 48 kompletów XXL – 72 komplety | XL – 48 kompletów XXL – 72 komplety |  |  |  |  |  |  |
| Koszula dla rodzących i położnic Rozmiary: L – 120 sztuk XL – 120 sztuk XXL – 120 sztuk | L – 120 sztuk XL – 120 sztuk XXL – 120 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |

Wymagania ogólne:

- tkanina 100% bawełna, gramatura nie mniejsza niż 170g/m2

- temperatura prania 95 stopni C

- tkanina barwiona nadaje się do stosowania w służbie zdrowia

- karta techniczna tkaniny

Tabela nr 2 do pakietu nr 2

| Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość (w sztukach) | Producent | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fartuch zielony z mankietem, długim rękawem, wzmocniony przód i rękawy – 100% bawełna, wiązany z tyłu | 240 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| Prześcieradło zielone, tkanina bawełniana, wymiary 160x250 cm | 480 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| Podkład zielony, tkanina bawełniana, wymiary 90x150 cm | 960 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |

Wymagania ogólne:

- tkanina 100% bawełna, gramatura nie mniejsza niż 160g/m2

- temperatura prania 95 stopni C

- zmiana wymiarów w procentach po 5 praniach w kierunku osnowy i wątków nie więcej niż 5%

- tkanina barwiona nadaje się do stosowania w służbie zdrowia

- karta techniczna tkaniny

PAKIET 2A

Tabela nr 1 do pakietu nr 2a

| Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość (w sztukach) | Producent | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Serweta wielokrotnego użytku, zielona, tkanina niepyląca o dużej chłonności, wymiary 150x200cm | 700 szt. |  |  |  |  |  |  |
| Serweta wielokrotnego użytku, zielona, tkanina niepyląca o dużej chłonności, wymiary 100x150cm | 1050 szt. |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |

Wymagania ogólne:

- tkanina chłonna, wykonana z tkaniny poliestrowej o gramaturze min. 234g/m2, oraz o zdolności absorpcyjnej około 130% +/- 5%

- tkanina zgodna z normą PN-EN 13795 w zakresie pylenia, czystości pod względem cząstek stałych jak również pod względem wytrzymałości mechanicznej

Wymagane dokumenty dla serwet chłonnych:

- deklaracja zgodności CE

- wpis lub zgłoszenie do rejestru Wytwórców i Wyrobów Medycznych

- karta techniczna tkaniny

- dokument zbadania pylenia zgodnie z normą  PN-EN 13795 wystawiony przez niezależną jednostkę badawczą

- technologia prania

Tabela nr 2 do pakietu nr 2a

| Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość (w sztukach) | Producent | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Serweta zielona, tkanina poliestrowo-bawełniana, nieprzemakalna, niepyląca, wymiary 150x240cm | 1050 szt. |  |  |  |  |  |  |
| Serweta zielona, tkanina poliestrowo-bawełniana, nieprzemakalna, niepyląca, wymiary 150x90 cm | 600 szt. |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |

Wymagania ogólne:

- tkanina bawełniano-poliestrowa  o składzie surowcowym 69% bawełna, 30% poliester, 1% nitka węglowa o gramaturze 152g/m2

- tkanina zgodna z normą PN-EN 13795 w w pełnym jej zakresie

- tkanina umożliwia oddychanie skóry pacjenta

- tkanina nie ślizgająca się (bezpieczna)

Wymagane dokumenty dla serwet nieprzemakalnych:

- deklaracja zgodności CE

- wpis lub zgłoszenie do rejestru Wytwórców i Wyrobów Medycznych

- karta techniczna tkaniny

- wyniki badań przeprowadzonych przez niezależną jednostkę badawczą, potwierdzające parametry techniczne  zgodnie z normą  PN-EN 13795

- dokument badania nieprzemakalności po 100 cyklach prania wystawiony przez producenta materiału

- technologia prania

Tabela nr 3 do pakietu nr 2a

| Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość (w sztukach) | Producent | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ubrania operacyjne zielone: Bluza z krótkim rękawem, spodnie długie, w pasie z tyłu gumka, z przodu na wiązanie (sznurek) Rozmiary: M – 120 sztuk L – 120 sztuk XL – 120 sztuk XXL – 360 sztuk | Rozmiary: M – 120 szt L – 120 szt XL – 120 szt XXL – 360 szt |  |  |  |  |  |  |
| Sukienka operacyjna zielona – krótki rękaw Rozmiary: M- 100 sztuk L – 100 sztuk XL – 100 sztuk | Rozmiary: M- 100 sztuk L – 100 sztuk XL – 100 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| Ubrania operacyjne granatowe/niebieskie: Bluza z krótkim rękawem, spodnie długie w pasie z tyłu z gumką, z przodu na wiązanie (sznurek) Rozmiary: BLUZA: S – 1 szt M – 17 szt L – 23 szt XL – 12 szt XXL – 1 szt Spodnie: S – 1 szt M – 17 szt L – 22 szt XL – 13 szt XXL – 1 szt | BLUZA: S – 1 szt M – 17 szt L – 23 szt XL – 12 szt XXL – 1 szt Spodnie: S – 1 szt M – 17 szt L – 22 szt XL – 13 szt XXL – 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |

Wymagania ogólne:

tkanina niepyląca bawełniano-poliestrowa o zawartości bawełny min. 65% i gramaturze nie mniejszej niż 152g/m2, a antystatyczną nitką węglową, spełniająca wymagania normy PN-EN 13795

Tabela nr 4 do pakietu nr 2a

| Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość (w sztukach) | Producent | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fartuch barierowy operacyjny wielokrotnego użytku z gwarancją barierowości przez minimum 100 cykli prania wykonany na bazie dwóch tkanin poliestrowych z dodatkiem nitki węglowej. Maksymalna gramatura tkanin użytych do produkcji fartucha 100g/m2. Pole krytyczne fartucha wykonane z tkaniny o odporności na przesiąkanie cieczy minimum 90 cm wysokości słupa wody, pole niekrytyczne wykonane z tkaniny o niższym stopniu nieprzemakalności. Szew łączący poszczególne tkaninowe elementy fatycha kryty, zawijany, dwuigłowy – stębnowany; rękawy wykończone elastycznym ściągaczem; kolor niebieski lub zielony | 600 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| Fartuch barierowy operacyjny wielokrotnego użytku wykonany na bazie dwóch tkanin z dodatkiem nitki węglowej. Pole krytyczne fartucha wykonane z tkaniny poliestrowej o odporności na przesiąkanie cieczy minimum 100 cm wysokości słupa wody oraz gramaturze maksymalnej 100g/m2, pole niekrytyczne wykonane z tkaniny bawełniano-poliestrowej o minimalnej zawartości bawełny 65% oraz gramaturze maksymalnej 150g/m2. Szew łączący poszczególne tkaninowe elementy fatycha kryty, zawijany, dwuigłowy – stębnowany; rękawy wykończone elastycznym ściągaczem; kolor niebieski lub zielony | 432 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |

Wymagane dokumenty(dla obu fartuchów)

1. deklaracja zgodności CE

2. wpis lub zgłoszenie do rejestru Wytwórców i Wyrobów Medycznych

3. oświadczenie producenta tkaniny o braku wymogu impregnacji, dodatkowego powklekania czy konserwacji fartuchów podczas procesu 100 cykli PSS

4. karty techniczne tkanin wystawione przez producenta tkanin

5. wyniki badań przeprowadzonych przez niezależną jednostkę badawczą, potwierdzające parametry techniczne  zgodnie z normą  PN-EN 13795

6. dokument z badania nieprzemakalności po 100 cyklach prania i sterylizacji wystawiony przez producenta tkanin

7. instrukcja używania