Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  I ZAOPATRZENIA

Tel. 13-43-78-215 , 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620

Krosno, dnia 08 marca  2010 r.

Do wszystkich uczestników postępowania

(www.krosno.med.pl)

ZAWIADOMIENIE O UDZIELNIEU WYJAŚNIEŃ NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW/ ZMIANIE TREŚCI SIWZ/ W POSTEPOWANIU ZNAK NZ/215/05/2010

na dostawę na dostawę pionizatora sterowanego elektrycznie, elektrycznej szyny do ćwiczeń biernych kończyn dolnych oraz urządzenia do krioterapii  w systemie ciekłego azotu ze zbiornikiem

Na zasadzie art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami.

- Pakiet nr 1 – pionizator starowany elektrycznie

Czy zamawiający dopuści do przetargu pionizator, który wykonany jest z materiałów najwyższej jakości,  jego zalety potwierdzone są już przez wielu pacjentów . Produkt testowany był  w kilku klinikach rehabilitacyjnych w Polsce i na świecie a posiadający następujące parametry:

Podstawa oparcia stóp – stolik w cm: 93 – 123

Podstawa oparcia stóp – peloty kolanowe w cm:. – 38-56

Wysokość uchwytów (od podstawy oparcia stóp) w cm: 80- 104

Podłoga – górny brzeg podstawy oparcia stóp w cm: 8

Stolik (szerokość/ głębokość) głębokość cm: 60 x50

Maksymalne obciążenie stolika : 15 kg

Wysokość do osi stawu biodrowego biodrowego cm: 82-110 cm

Waga użytkownika (maksymalna): 95 kg

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

- Pakiet nr 3 – Urządzenie do krioterpaii w systemie ciekłego azotu

Czy zamawiający dopuści urządzenie o następujących parametrach:

Czynnik chłodniczy – ciekły azot (LN2)

Objętość zbiornika : 60l

Temperatura strumienia gazu : - 160 º C (przy wylocie dyszy)

Liczba stopni regulacji intensywności nadmuchu : 4

Zużycie ciekłego azotu: od 0,10 do 0,15  kg/ min (praca ciągła) w zależności od ustawionej intensywności nadmuchu

Liczba zabiegów przy zużyciu jednego zbiornika ciekłego azotu : 100- 150 (dla średniego czasy zabiegu = 3 min.)

Zasilanie 230V/50Hz

Klasa ochronności: I

Poziom zakłóceń: N

Typ ochrony: B

Masa urządzenia: 28 kg.

Wymiary (szer. / wys. / dł.) : 470/ 1020/540 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. parametry urządzenia do krioterapii w systemie ciekłego azotu.

UWAGA ! dot. Wszystkich pakietów ! Składając ofertę zawierającą inne niż w siwz lecz dopuszczone w toku postępowania parametry/ warunki należy opisać oferowany parametr/ warunek wraz z dopiskiem „dopuszczony na podstawie wyjaśnień/ zmiany siwz z dnia …..” w załączniku nr 2 – formularz przedmiotu zamówienie, zestawienie parametrów technicznych w rubryce parametry/ warunki oferowane (kolumna nr 4).

Z poważaniem