załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

UWAGA: WYPEŁNIA W CAŁOŚCI I PODPISUJE WYKONAWCA

(pieczęć Wykonawcy)

Dane Wykonawcy:

Nazwa:................................................................................................................................................

Adres: ................................................................................................................................................

Województwo ..................................................................Powiat.....................................................

Kod:  ......................................Tel./fax: ............................................................................................

REGON: .............................................NIP..........................KRS/EDG............................................

INTERNET http:// ..........................................................................................................................

e-mail: ...............................................................................................................................................

Imię i nazwisko  osoby upoważnionej do kontaktów ................................................................... tel. .......................................................... 
Nr konta bankowego:.......................................................................................................................

Niniejszym przedkładam ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zakup jednorazowy obejmujący PIONIZATOR STEROWANY ELEKTRYCZNIE

wraz dostarczeniem przedmiotu zamówienia do siedziby Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, do Magazynu.

Szczegółowy opis i warunki wykonania niniejszego przedmiotu zapytania ofertowego określa dokument zapytanie ofertowe nr   NZ/ 214/33/2010 oraz wzór umowy do tego zapytania stanowiący załącznik nr 2.

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z warunkami Zapytania Ofertowego, w tym wzoru umowy i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń.

I. Cena oferty (łączna cena za całość przedmiotu zamówienia w okresie obowiązywania umowy) wynosi

Cena oferty wynosi:

Netto ....................................zł (słownie: ....................................................................................................),

Brutto ....................................zł (słownie: ....................................................................................................),

stawka VAT ..... %,

Zgodnie z następującym opisem oferowanego PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW - zakup jednego pionizatora sterowanego elektrycznie wraz z dostarczeniem do loco, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników z zakresu obsługi tego sprzętu:

| Dane podstawowe | Wypełnia Wykonawca ! |
| --- | --- |
| 1. | Producent |  |
| 2. | Kraj producenta |  |
| 3. | Nazwa, model, typ aparatu |  |
| 4. | Rok produkcji nie starszy niż 2009/ 2010 |  |
| 5. | Znak CE (deklaracja zgodności / certyfikat ) |  |
| 6. | Oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z ustawą wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004 r. |  |

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia, parametrów technicznych wymaganych dla przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane TAK/NIE | Wypełnia Wykonawca ! PARAMETR OFEROWANY poświadczyć TAK/ NIE oraz podać parametry oferowane, jeśli wymagane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pionizator wyposażony w siłowniki elektryczne umożliwiające uzyskanie pozycji pionowej bez pomocy osób trzecich | TAK |  |
| 2 | Stabilizatory stóp | TAK |  |
| 3 | Stabilizatory goleniowo - kolanowe | TAK |  |
| 4 | Pelota krzyżowo - biodrowa tylna | TAK |  |
| 5 | Stolik manipulacyjny | TAK |  |
| 6 | Koła jezdne z hamulcami | TAK |  |
| 7 | Dla pacjentów o wzroście od 150 do 195 cm | TAK |  |
| 8 | Dla pacjentów o wadze maksymalnej : 150 kg | TAK |  |
| WARUNKI GWARANCJI |
|  | Warunki wymagane | Warunki Wymagane - TAK/NIE Opisać | Warunki oferowane - oświadczyć TAK/ NIE oraz podać warunki oferowane |
| 9 | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK, opisać oraz podać liczbę miesięcy | TAK/NIE ……………………………………………………………………………………………….. okres gwarancji.......... (min. 24 miesiące ) miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru. Oświadczamy iż niniejsza gwarancja obejmuje zaoferowane urządzenie wraz z oprzyrządowaniem, których szczegółowy opis zawiera niniejszy załącznik nr 2 formularz przedmiotu zamówienia – zestawienie parametrów technicznych, jednak z wyłączeniem materiałów zużywalnych (eksploatacyjnych). |
| 10. | Zapewnienie oryginalnych i katalogowych podzespołów do napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych | TAK, opisać | TAK/ NIE Zapewniamy oryginalne i katalogowe podzespoły do napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych |
| 10 | Zapewnienie wymiany podzespołu na nowy w razie zgłoszenia po raz trzeci usterki tego samego podzespołu, jeżeli podzespół dwukrotnie uprzednio podlegał naprawie. | TAK, opisać | TAK/ NIE Zapewniamy wymianę podzespołu na nowy w razie zgłoszenia po raz trzeci usterki tego samego podzespołu, jeżeli podzespół dwukrotnie uprzednio podlegał naprawie. |
| 11 | Czas reakcji na zgłoszenie awarii nie dłuższy niż 24 godziny a czas usunięcia usterki do 96 godzin. | TAK, opisać, podać terminy | TAK./NIE Czas reakcji na zgłoszenie awarii nie dłuższy niż ……. godziny a czas usunięcia usterki do ………..(96 godzin.) godzin. |
| 12 | Gwarancja obejmuje całość przedmiotu zamówienia bez wyłączenia jakichkolwiek podzespołów. | TAK | TAK/ NIE |
| 13 | W okresie trwania gwarancji - minimum jeden przegląd na rok w ramach ceny oferowanej w niniejszym przetargu za pionizator sterowany elektrycznie | TAK , opisać | TAK/ NIE W okresie trwania gwarancji -……………przegląd (y) na rok w ramach ceny oferowanej w niniejszym przetargu za pionizator sterowany elektrycznie |
| 14 | Maksymalnie trzymiesięczny graniczny czas naprawy gwarancyjnej , po przekroczeniu którego okres gwarancji przedłuża się o czas przerwy w eksploatacji | TAK, opisać , podać max. Czas graniczny | TAK / NIE ………………….(Max. 3 miesiące) graniczny czas naprawy gwarancyjnej , po przekroczeniu którego okres gwarancji przedłuża się o czas przerwy w eksploatacji |
| 15 | Gwarancja produkcji części zamiennych oraz pełnej obsługi pogwarancyjnej przez okres 10 lat oraz zapas magazynowy części zamiennych min. 10 lat po zakończeniu produkcji danego modelu. | TAK , opisać | TAK / NIE Gwarancja produkcji części zamiennych oraz pełnej obsługi pogwarancyjnej przez okres 10 lat oraz zapas magazynowy części zamiennych min. 10 lat po zakończeniu produkcji danego modelu. |

| II | SERWIS POGWARANCYJNY |
| --- | --- |
| 1 | Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia usterki |  |
| 2 | Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia |  |
| 3 | KOSZT OBSŁUGI SERWISOWEJ |
| 3.1 | 1 roboczogodzina |  |
| 3.2 | Dojazd do użytkownika |  |

Warunek graniczny TAK/NIE jest bezwzględnie wymagany i winien być potwierdzony przez Wykonawcę w formie wpisu „TAK” lub „NIE”. Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w niniejszym postępowaniu zapewni co najmniej 24 miesięczny serwis gwarancyjny na własny koszt.

W

trakcie trwania okresu gwarancyjnego wykonawca bezpłatnie będzie dokonywał okresowych przeglądów technicznych, każdorazowo na wezwanie zamawiającego jednak nie częściej niż raz do roku.

Po zakończeniu okresu gwarancji wykonawca na wezwanie zamawiającego wykona bezpłatnie jeden okresowy przegląd techniczny.

Warunek graniczny jest bezwzględnie wymagany i winien być potwierdzony przez Wykonawcę w formie wpisu  „ TAK”lub „NIE”. Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.  Oferowane urządzenie, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów   i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług  medycznych.

Na potwierdzenie spełnienia oferowanych parametrów Oferent przedstawi szczegółowy opis aparatury, foldery, prospekty itp. jako załącznik do oferty (w języku polskim).

II. Oświadczam, że wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – wzór umowy  został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na niżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

III. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym. Oferuję termin płatności wynoszący .............dni(min. 30 dni) od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT

IV. . Oferuję termin realizacji zamówienia: do dnia 8 czerwca 2010 r.

V. Przedmiot oferty jest / nie jest  * objęty gwarancją w okresie ………………………………………

Dokument gwarancyjny zostanie przekazany Zamawiającemu wraz z dostawą towaru. *

* niepotrzebne skreślić

VI. Oświadczam, że zaoferowany asortyment jest dopuszczony do obrotu zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami prawa ………………………………..Na potwierdzenie przedkładam następujące dokumenty (oryginał/ kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem *  potwierdzające dopuszczenie do obrotu …………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………/ *

oświadczam, że zaoferowany asortyment zgodnie zobowiązującymi w tej mierze przepisami prawa  nie wymaga dopuszczenia do obrotu.

VII. Termin związania oferta (ważność oferty). Niniejszym oświadczam, że oferta ta jest ważna   30 dni od dnia otwarcia ofert.

VII. Do oferty dołączamy następujące załączniki:

1.  KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)zał. nr .................... ,

2. ...........................................                     zał. nr .................... ,itd.

......................., dn. ...............................

podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo