Załącznik nr 2 do SIWZ

Zestawienie wymaganych parametrów

Pakiet nr 1 – siatki przepuklinowe

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siatki do przepukliny m. Walentiego – wykonane ze 100% polipropylenu monofilamentowego dostępne w rozmiarach SURGIMESH, grubość nici 0,14 mm, grubość siatki 0,47 mm, częściowo docięte -6│11 +5│6 cm | 150 |  |  |  |  |  |  |
| Siatki do m. Lichtensteina- Siatki lekkie wykonane z polipropylenu monofilamentowego o gramaturze 28,4g, grubość siatki 0,3 mm, wielkość porów 0,7/0,7, rozmiar 15/15 cm | 20 |  |  |  |  |  |  |
| Siatka płaska, częściowo wchłaniana syntetyczna, wykonana z niewchłanialnych włókien polipropylenowych i wchłanianych, monofilamentowych włókien poliglekapronowych o okresie wchłaniania 90-120 dni, wielkość porów 2-4 mm, gramaturze 28g/m2 po wchłonięciu Rozmiar 6/11 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| Siatka do leczenia przepuklin, lekka o standardowej powierzchni porów z przeźroczystych monofilamentowych przędz polipropylenowych, rozmiar 15/15 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA :	Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie  oferty.

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 2 – Taśmy TVT do zabiegów urologicznych przy wysiłkowym nietrzymaniu moczu metodą TVT (tansion free vaginal tape).

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| System do korekcji zaburzeń statyki narządu rodnego i leczenia nietrzymania moczu: -Taśma wykonana z polipropylen/ monofilament - Taśma o grubości ok. 0,7 mm - Wielkość porów taśmy 100 mikronów - Porowatość taśmy 52,1% - Laserowe cięcie taśmy - Taśma o wymiarach – szerokość min. 1,1 cm, długość 45 cm - Taśma w plastikowej osłonce - Dwie jednorazowe igły ze stali chirurgicznej, profilowane do przejścia załonowego, z plastikową osłonką - wielorazowe narzędzie do wprowadzania taśmy Wielorazowy prowadnik do cewnika służący odprowadzeniu pęcherza podczas wprowadzania taśmy TVT. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |

UWAGA : Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie  oferty.

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

...........................................................