Krosno, dn . 05 Lipiec   2010r.

Do wszystkich uczestników postępowania										( www.krosno.med.pl)

NZ/215/27/2010

dotyczy:  przetargu nieograniczonego NZ/215/27/10  na zakup i dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. Nr.19 poz 177 z póź.      zmianami) Prawo Zamówień Publicznych Wykonawca zwrócił się z następującym zapytaniem do Zamawiającego:

Pytanie 1. Czy w Pakiecie nr33 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  dreników wentylacyjnych do drenażu jamy bębenkowej ucha typ T, silikonowych, jałowych długości 6-12 mm i  średnicy wewnętrznej 1,1 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dreniki wentylacyjne do drenażu jamy bębenkowej typ T, silikonowe, jałowe. Długość 6-12 mm, średnica wewnętrzna od 1,1-1,3 mm.

Pytanie  2. Dotyczy pakietu 8. Prosimy o wyjasnienie  ilu polowych ( biegunowych) elektrod oczekuje Zamawiający w zakresie zadania 8? Czy tip distalny „zagiety” może być zaoferowany w krzywiżnie Damato lub Josephson?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje elektrod zgodnych z opisem podanym w SIWZ.

Pytanie 3. Dotyczy pakietu 6.  Prosimy o dopuszczenie rozwiązania, w którym elektrody z pozycji 2, będą oferowane ( tzn. każdy komplet) z jednorazowym kablem, na stałe połączonym z jednorazowymi elektrodami- zamiast dostawy 2 sztuk kabli terapeutycznych  Quiz Combo. Rozwiązanie  to jest wygodniejsze w użyciu  niż opisane  w SIWZ a jednocześnie dopuści do postępowania szersze grono Oferentów, z pewną korzyścią ekonomiczną dla Szpitala.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4. Dotyczy PAKIETU NR 31:Czy Zamawiający wyjaśni znaczenie sformułowania w SIWZ : „Worek ileostomijny, przeźroczysty z filtrem z uniwersalnym przylepcem do cięcia – ROZMIAR STERYLNY 20mm oraz zapinką InvisiClose.”?

Odpowiedź: Omyłka  drukarska powinno być „ rozmiar startowy”

Pytanie 5. Dotyczy projektu umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisów umowy:

w §3 ust. 2: „Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar na podstawie zamówienia w ciągu 72 godzin od złożenia zamówienia, a w przypadku zamówień na „CITO” w ciągu 48 godzin. Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy apteki szpitalnej dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 6. Dotyczy projektu umowy . Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisów umowy w §7 ust.1: „Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych:

  - za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 1 za każdy dzień zwłoki, (nie mniej niż 20 zł)

  - w przypadku nie dotrzymania terminu załatwienia reklamacji w wysokości 0,2% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 1 za każdy dzień zwłoki. (nie mniej niż 20 zł),

  - w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 1 (nie mniej niż 20 zł).

d. za niewykonanie zobowiązania o którym mowa w §3 ust. 3 w wysokości 0,2 wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 1 (nie mniej niż 20 zł).”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 7.Dotyczy  projektu umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisów umowy: w §11a ust.2: „W ramach niniejszej umowy zamówienie podstawowe stanowi 80% ilości towaru wskazanej w SIWZ (i w załącznikach do SIWZ) postępowania. Tą wielkość zamówienia Zamawiający zrealizuje w każdym wypadku i za jej realizację w każdym wypadku zapłaci wynagrodzenie należne Wykonawcy w odpowiedniej części (z zastrzeżeniem §12). „?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 8. Dotyczy  projektu umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisów umowy w §11a ust. 3: „Pozostałe 20% ilości towaru wskazanej w SIWZ (i w załącznikach do SIWZ) postępowania stanowi zamówienie opcjonalne (prawo opcji po stronie Zamawiającego). Zamawiający może z dowolnej części tej ilości lub z całości tej ilości skorzystać bądź nie – zależnie od bieżących potrzeb Zamawiającego.”?

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie do §7 ustępu: „W przypadku, gdy zobowiązanie zostało w dużej części wykonane lub kara umowna jest zbyt wysoka Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o zmniejszenie kary umownej tzw. miarkowanie kary.”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 10. Czy Zamawiający w pakiecie nr 24 wymaga aby igła do trepanobiopscji wyposażona była w dodatkową kaniulę ekstrakcyjną służącą do pobierania w pełni diagnostycznego materiału biopsyjnego , bez konieczności zmiany kąta ustawienia igły?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza  ale nie wymaga.

Pytanie 11. Dotyczy pakietu 2 poz.1. Czy Zamawiający wymaga  aby zaoferowane czujniki były wykonane w technologii Nellcor Oximax co zapewni Państwu najwyższą możliwą dokładność pomiarową.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie 12. Dotyczy pakietu 2 poz.1. Czy Zamawiający wymaga aby czujnik miał system bezklejowego mocowania do stopy dziecka, z dodatkowym stabilizatorem na kostkę, doskonale chroniącego delikatną skórę wcześniaków i noworodków eliminując tym samym  uszkodzenie skóry przez przylepiec? Czujnik  bezklejowy rozwiązuje ten problem z racji swej budowy , tzn. wykonany on jest z miękkiego i podatnego elastycznego  tworzywa piankowego- mocowanego  taśmą  Velcro, chroniąc delikatną  skórę przed kontaktem z klejem.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

Pytania 13. Dotyczy pakietu 2 poz.1. Czy Zamawiający wymaga  aby zaoferowane czujniki  były sterylne? Biorąc pod uwagę  obszar  zastosowań oraz bezpieczeństwo pacjentów w kontekście walki z zakażeniami krzyżowymi, takie rozwiązanie zapewni znaczącą redukcję  ryzyka kros kontaminacji.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie 14. Dotyczy pakietu 12, poz. 1,2. Czy zamawiający dopuści przyrząd o długości drenu min. 150 cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SIWZ.

Pytanie 15. Dotyczy pakietu 27. Czy Zamawiający dopuści maskę z drenem o długości 210 cm/

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 16. Dotyczy pakietu 28. Czy zamawiający wymaga torbę na wymiociny wyposażoną w zastawki antyzwrotne uniemożliwiające wydostanie się zapachu i treści po zużyciu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 17. Czy Zamawiający  dopuści do przetargu maskę tlenową z zestawem do nebulizacji z drenem tlenowym  o długości 210 cm  dla dzieci i dorosłych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dreny tlenowe o długości  nie krótsze niż 180 cm.

Z poważaniem