Załącznik nr 2

| Dozowniki i podajniki |
| --- |
| Poz | Rodzaj , nazwa | j. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (iloczyn ilości i ceny jednostkowej brutto) |
| 1 | Uniwersalny dozownik ścienny, przeznaczony do dozowania preparatów do dezynfekcji, mycia i pielęgnacji rąk | Sztuka | 189 |  |  |  |  |
| 2 | Pojemnik na pojedyncze ręczniki papierowe | Sztuka | 140 |  |  |  |  |
| 3 | Pojemnik na papier toaletowy | Sztuka | 87 |  |  |  |  |
| 4 | Dozownik mydła w płynie | Sztuka | 30 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | SUMA |  |

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

1) Uniwersalny dozownik ścienny, przeznaczony do dozowania preparatów do dezynfekcji, mycia i pielęgnacji rąk

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANY PARAMETR |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zapewniający możliwość dozowania łokciem | TAK |  |
|  | Dostosowany do pojemności pojemników 500 ml | TAK |  |
|  | Posiadający regulację ilości dozowanego preparatu od 0,5 ml do 1,5 ml; | TAK |  |
|  | Umożliwiający skuteczną dezynfekcję wszystkich elementów dozownika (zdejmowana pokrywa, wyjmowana pompka dozująca); | TAK |  |
|  | Obudowa trwała, plastikowa, odporna na uszkodzenia, umożliwiająca określenie zawartości dozownika); | TAK |  |
|  | Pompka dozująca wyjmowana do mycia i dezynfekcji, nieulegająca uszkodzeniu w kontakcie ze środkami dezynfekującymi, lub/i możliwość dezynfekcji termicznej | TAK |  |

UWAGA: Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć oryginalne ilustrowane foldery producenta z potwierdzonymi wymaganymi wyżej parametrami technicznymi urządzeń.

2) Pojemnik na pojedyncze ręczniki papierowe

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANY PARAMETR |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pojemność do 250 sztuk ręczników | TAK |  |
| 8. | Wykonany z tworzywa ABS | TAK |  |
| 9. | Kolor biały | TAK |  |
| 10. | Zaopatrzony w okienko umożliwiające kontrolę ilości ręczników w pojemniku | TAK |  |
| 11. | Zamknięcie na kluczyk | TAK |  |
| 12. | Parametr: szerokość 28 – 30 cm, wysokość 23-25 cm, głębokość 14 – 16 cm | TAK |  |

UWAGA: Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć oryginalne ilustrowane foldery producenta z potwierdzonymi wymaganymi wyżej parametrami technicznymi urządzeń.

3) Pojemnik na papier toaletowy

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANY PARAMETR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wykonany z tworzywa ABS | TAK |  |
| 2. | Kolor biały | TAK |  |
| 3. | Zaopatrzony w okienko umożliwiające kontrolę ilości papieru w pojemniku | TAK |  |
| 4. | Dostosowany do papieru a maksymalnej średnicy roli 20 cm | TAK |  |
| 5. | Parametr: szerokość 21 – 23 cm, wysokość 24-25 cm, głębokość 12 – 13 cm | TAK |  |

UWAGA: Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć oryginalne ilustrowane foldery producenta z potwierdzonymi wymaganymi wyżej parametrami technicznymi urządzeń.

4) Dozownik mydła w płynie

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANY PARAMETR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pojemność zbiornika 800 ml | TAK |  |
| 2. | Kolor biały | TAK |  |
| 3. | Mydło uzupełniane z kanistra | TAK |  |
| 4. | Wykonany w jakości tworzywa ABS | TAK |  |
| 5. | Okienko do kontroli poziomu mydła | TAK |  |
| 6. | Zamykany na kluczyk | TAK |  |
| 7. | Parametr: szerokość 11 – 13 cm, wysokość 22-25 cm, głębokość 10 – 12 cm | TAK |  |

UWAGA: Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć oryginalne ilustrowane foldery producenta z potwierdzonymi wymaganymi wyżej parametrami technicznymi urządzeń.