Wojewódzki Szpital Podkarpacki								Krosno, dn. 23 lipiec 2010 r.

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA

tel. 13-43-78-215, 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620

Zawiadomienia o udzieleniu wyjaśnień

Postępowanie nr NZ/215/62/2010

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji wody uzdatnionej oraz dostawę i montaż automatycznej stacji uzdatniania wody w wykonaniu dublo dla potrzeb pralni.

Pytanie 1

- Czy pompy podnoszenia ciśnienia mają być wymienione? Jeżeli tak to proszę o określenie wydajności.

- Gdzie ma być ustawiona stacja uzdatniania? Proszę o podanie wymiarów pomieszczeń?

- Proszę o sprecyzowanie punktu 1b tj. wykonanie instalacji łączącej stację uzdatniania wody z istniejącymi rurociągami dostarczającymi wodę do urządzeń pralniczych.

Odpowiedź

Wykonanie przedmiotu zamówienia tj. instalację wody uzdatnionej wraz z montażem automatycznej stacji uzdatniania wody należy wykonać w sposób, który w maksymalnym stopniu umożliwi wykorzystanie istniejących urządzeń i instalacji, których stan techniczny oraz parametry techniczne na to pozwalają. Do obowiązków Wykonawcy należy dobór odpowiednich urządzeń i instalacji i ich parametrów tak, aby spełnione były wymagania zamawiającego określone w specyfikacji. Najlepszą lokalizacją stacji uzdatniania wody wg Zamawiającego jest pomieszczenie, w którym zainstalowany jest zbiornik wyrównawczy na wodę uzdatnioną.

Wykonanie instalacji łączącej stację uzdatniania wody z istniejącymi rurociągami rozumiemy jako spięcie w jeden system stacji uzdatniania wody, zbiornika wody uzdatnionej oraz pralnic wraz z automatyką sterującą przy pomocy istniejącej instalacji, jeżeli jej parametry i stan techniczny na to pozwalają lub przy pomocy instalacji nowo-wykonanej.

Pytanie 2

Gdzie znajduje się punkt wpięcia obiegu podgrzewu wody, będącego jednym z przedmiotów przetargu, do zasilania czynnikiem grzewczym (parą) - prosimy o podanie dokładnej lokalizacji, odległości od zbiornika wody ciepłej i przewidywanej trasy przebiegu projektowanej instalacji podgrzewu wody;

Odpowiedź:

Podgrzew wody uzdatnionej realizowany będzie z węzła cieplnego dla potrzeb c. o., c. w. u c.t. zlokalizowanego w budynku pralni zgodnie z załączonym rzutem pomieszczeń piwnicznych pralni.

Na rzucie pomieszczeń wskazana jest również lokalizacja zbiornika na wodę uzdatnioną

Pytanie 3

Jakie są przewidywane parametry zasilania i powrotu czynnika grzewczego dla projektowanego wymiennika ciepła.

Odpowiedź:

Czynnik grzewczy – woda o parametrach 80/60 °C

Pytanie 4

Czy Szpital dysponuje aktualnym badaniem wody?

Odpowiedź:

Szpital dysponuje aktualnie badaniem wody dostarczanej do Szpitala przez MPGK Krosno z dnia 20.05.2009. Posiadaną analizę może udostępnić.

Z poważaniem