Wojewódzki Szpital Podkarpacki								Krosno, dn. 09 sierpień 2010 r.

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA

tel. 13-43-78-215, 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620

Doprecyzowanie treści SIWZ

Postępowanie nr NZ/215/62/2010

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji wody uzdatnionej oraz dostawę i montaż automatycznej stacji uzdatniania wody w wykonaniu dublo dla potrzeb pralni.

W kalkulacji kosztów przedmiotu zamówienia Wykonawcy winni uwzględnić czyszczenie mechaniczne i chemiczne zbiornika na wodę uzdatnioną.

Z przeprowadzonych przez Szpital dodatkowych badań wody sieciowej dostarczanej przez MPGK, wody po istniejącej w chwili obecnej stacji uzdatniania wody oraz wody uzdatnionej dostarczanej do pralnic wynika, że wpływ sieci pomiędzy stacją uzdatniania, a pralnicami oraz zbiorników wody uzdatnionej na zawartość żelaza w wodzie jest znikomy. Biorąc pod uwagę powyższe wyniki badań oraz fakt, że Szpital dodatkowo umieścił w specyfikacji konieczność wykonania czyszczenia zbiornika podtrzymuje się umieszczony wcześniej w załączniku nr 5 zakres prac koniecznych do wykonania oraz założeń do projektowania z późniejszymi zmianami.

Z poważaniem