FORMULARZ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – DRUK ZAŁ. nr 2 do SIWZ nr NZ/215/65/2010 – pakiet nr 5 (II) deska ortopedyczna z zagłówkami i pasami, szt. 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW zakup  jednej fabrycznie nowej deski ortopedycznej z zagłówkami i pasami wraz z dostarczeniem do loco, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników z zakresu obsługi tego sprzętu.

Dane podstawowe

| 1. | Producent |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Kraj producenta |  |
| 3. | Nazwa, model, typ |  |
| 4. | Rok produkcji nie starszy niż 2010 |  |
| 5. | Znak CE (deklaracja zgodności / certyfikat ) |  |
| 6. | Oferowane sprzet jest dopuszczony do obrotu i używania w Polsce zgodnie z ustawą wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004 r. |  |

Parametry i wymogi konieczne do spełnienia.

| L.p | Opis parametru wymaganego (wymagania graniczne) | Parametr wymagany | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Deska ortopedyczna w zestawie z systemem unieruchomienia głowy (zagłówki), oraz pasami zabezpieczającymi . | Tak |  |
| 1.1. | System unieruchomienia głowy (zagłówki) ma zawierać min: jedną podkładkę pod głowę mocowaną do deski ortopedycznej, dwa klocki do stabilizacji bocznej z otworami usznymi, paski mocujące głowę. | Tak, podać |  |
| 1.2. | Pasy zabezpieczające: min. 4 pasy , dwuczęściowe z możliwością regulacji długości, zakończone metalowymi obrotowymi karabińczykami | Tak, podać |  |
| 1.3 | Deska wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego, gładka, powierzchnia odpowiednio profilowana do kształtu pleców pacjenta | Tak, podać |  |
| 1.4. | 12 trzpieni do mocowania pasów | Tak |  |
| 1.5 | 100 % przenikalności dla promieni RTG | Tak |  |
| 1.6 . | Ergonomiczne uchwyty umożliwiające chwyt w rękawicach | Tak |  |
| 1.7. | Deska wyposażona w składany stojak do kroplówek mocowany na desce | Tak |  |
| 1.8. | Możliwość obciążenia segmentu całkowitego do 450 kg. | Tak |  |
| 1.9. | Waga deski max. 7,5 kg, Wymiary +/- 20 mm : wys. 1900 mm x szer. 450 mmx gł. 80 mm |  |  |
| 2. | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać |  |
| 3 | Zgłoszenie / wpis do rejestru wyrobów medycznych / Deklaracja zgodności CE | Tak |  |
| 4 | Instrukcja obsługi w języku polskim (nie później niż z dostawą) | Tak |  |

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w niniejszym postępowaniu zapewni co najmniej 24 miesięczny serwis gwarancyjny na własny koszt.

.

Warunek graniczny jest bezwzględnie wymagany i winien być potwierdzony przez Wykonawcę w formie wpisu  „ TAK” lub „NIE”. Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.  Oferowane urządzenie, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów   i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług  medycznych.																																                 ............................................

(podpis osoby – osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

wraz z pieczątką imienną

Na potwierdzenie spełnienia oferowanych parametrów Oferent przedstawi szczegółowy opis aparatury, foldery, prospekty itp. jako załącznik do oferty (w języku polskim)