FORMULARZ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – DRUK ZAŁ. nr 2 do SIWZ nr NZ/215/65/2010 – pakiet nr 14 (II)  blat opatrunków gipsowych szt. 1,  zlew z odstojnikiem gipsu szt. 2,  kozetka do badania pacjenta szt. 4,  regał zestawów zabiegowych i operacyjnych, szt. 2,  ruchomy wózek tlenowy szt.3,  stolik chirurgiczny, szt. 2, stolik do infuzji szt 2,stolik zabiegowy na drobny sprzęt medyczny szt. 4, stolik zabiegowy ruchomy szt. 2,  wózek anastezjologiczny/ reanimacyjny (na sprzęt) szt. 4,  wózek do przewozu pacjentów leżących szt. 5, wózek do przewozu pacjentów siedzących, szt. 5

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW zakup fabrycznie nowych:  jednego blatu opatrunków gipsowych, dwóch zlewów z odstojnikiem gipsu, czterech kozetek do badania pacjenta, dwóch regałów zestawów zabiegowych i operacyjnych, trzech ruchomych wózków tlenowych, dwóch stolików chirurgicznych, dwóch stolików do infuzji, czterech stolików zabiegowych na drobny sprzęt medyczny, dwóch stolików zabiegowych ruchomych, czterech wózków anastezjologicznych/ reanimacyjnych (na sprzęt), pięć wózków do przewozu pacjentów leżących, pięć wózków do przewozu pacjentów siedzących - wraz z dostarczeniem do loco, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników z zakresu obsługi tego sprzętu.

I.  Blat opatrunków gipsowych, szt.1

Dane podstawowe

| 1. | Producent |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Kraj producenta |  |
| 3. | Nazwa, model, typ |  |
| 4. | Rok produkcji nie starszy niż 2010 |  |
| 5. | Znak CE (deklaracja zgodności / certyfikat ) |  |
| 6. | Oferowany sprzęt jest dopuszczony do obrotu i używania w Polsce zgodnie z ustawą wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004 r. |  |

| Lp. | Opis parametru wymaganego (wymagania graniczne) | Parametr wymagany | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stół wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 | Tak |  |
| 2 | Stół wyposażony w jeden blat | Tak |  |
| 3 | Na tylnej ścianie fartuch z blachy o wysokości min 40mm pozostałe boki proste | Tak, podać |  |
| 4 | Stół na nóżkach regulowanych w zakresie min 20mm (możliwość wypoziomowania stołu) | Tak, podać |  |
| 5 | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | Tak |  |
| 6 | Wymiary wys. 850mm, szer. 600mm, dł. 1200mm +/-20mm | Tak, podać |  |
| 7 | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać |  |

II.  Zlew z odstojnikiem gipsu, szt.2

Dane podstawowe

| 1. | Producent |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Kraj producenta |  |
| 3. | Nazwa, model, typ |  |
| 4. | Rok produkcji nie starszy niż 2010 |  |
| 5. | Znak CE (deklaracja zgodności / certyfikat ) |  |
| 6. | dopuszczenie do obrotu i używania w Polsce, jeśli jest wymagane – podać podstawy tego dopuszczenia |  |

| Lp. | Opis parametru wymaganego (wymagania graniczne) | Parametr wymagany | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stół wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 | Tak |  |
| 2 | Stół wyposażony w jedną komorę z osadnikiem gipsu umieszczoną po prawej stronie stołu | Tak |  |
| 3 | Wymiary komory dł. 450mm, szer. 450mm, wys. 150mm +/-10mm | Tak, podać |  |
| 4 | Wszystkie boki zagłębione | Tak, |  |
| 5 | Stół bez zabudowy | Tak |  |
| 6 | Wyrób na nóżkach regulowanych w zakresie min 20mm (możliwość wypoziomowania stołu) | Tak, podać |  |
| 7 | Stopki wykonane z tworzywa sztucznego | Tak |  |
| 8 | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | Tak |  |
| 9 | Stół bez baterii i bez otworu na baterię sztorcową | Tak |  |
| 10 | Wymiary stołu wys. 850mm, szer. 600mm, dł. 1400mm +/-20mm | Tak, podać |  |
| 11 | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać |  |

III.  kozetka do badania pacjenta, szt.4

Dane podstawowe

| 1. | Producent |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Kraj producenta |  |
| 3. | Nazwa, model, typ |  |
| 4. | Rok produkcji nie starszy niż 2010 |  |
| 5. | Znak CE (deklaracja zgodności / certyfikat ) |  |
| 6. | dopuszczenie do obrotu i używania w Polsce, jeśli jest wymagane – podać podstawy tego dopuszczenia |  |

| Lp. | Opis parametru wymaganego (wymagania graniczne) | Parametr wymagany | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Metalowy szkielet lakierowany proszkowo | Tak |  |
| 2 | Dwusegmentowe tapicerowane leże dostępne w różnych kolorach | Tak |  |
| 3 | Ręczna regulacja zagłówka w zakresie min 0-40° | Tak, podać |  |
| 4 | Minimalne wymiary zewnętrzne wys. 550mm, szer. 555mm, dł. 1850mm | Tak, podać |  |
| 5 | Uchwyt na rolkę prześcieradła jednorazowego | Tak |  |
| 6 | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać |  |

IV.  Regał zestawów zabiegowych i operacyjnych szt.2

Dane podstawowe

| 1. | Producent |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Kraj producenta |  |
| 3. | Nazwa, model, typ |  |
| 4. | Rok produkcji nie starszy niż 2010 |  |
| 5. | Znak CE (deklaracja zgodności / certyfikat ) |  |
| 6. | dopuszczenie do obrotu i używania w Polsce, jeśli jest wymagane – podać podstawy tego dopuszczenia |  |

| Lp. | Opis parametru wymaganego (wymagania graniczne) | Parametr wymagany | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Metalowy szkielet lakierowany proszkowo | Tak |  |
| 2 | Wyposażony w min. 5 szklanych półek z możliwością regulacji wysokości | Tak, podać |  |
| 3 | Drzwi i boki przeszklone | Tak, |  |
| 4 | Drzwi wyposażone w uszczelki magnetyczne | Tak |  |
| 5 | Drzwi wyposażone w zamek patentowy | Tak |  |
| 6 | Wyposażony w stopki regulacyjne służące do poziomowania | Tak |  |
| 7 | Wymiary wys. 1700mm, szer. 1064mm, gł. 435mm +/- 20mm | Tak, podać |  |
| 6 | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać |  |

V.  Ruchome wózki tlenowe, szt.3

Dane podstawowe

| 1. | Producent |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Kraj producenta |  |
| 3. | Nazwa, model, typ |  |
| 4. | Rok produkcji nie starszy niż 2010 |  |
| 5. | Znak CE (deklaracja zgodności / certyfikat ) |  |
| 6. | dopuszczenie do obrotu i używania w Polsce, jeśli jest wymagane – podać podstawy tego dopuszczenia |  |

| Lp. | Opis parametru wymaganego (wymagania graniczne) | Parametr wymagany | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stalowa rama malowana proszkowo | Tak |  |
| 2 | Wózek na butle 10, 20 lub 50l | Tak, podać |  |
| 3 | Wyposażony w kółka jezdne z pneumatycznymi oponami o śr. 260mm | Tak, |  |
| 4 | Koła na łożyskach wałeczkowych | Tak |  |
| 5 | Uchwyt z ochronnikiem | Tak |  |
| 6 | Obejma łańcuchowa | Tak |  |
| 7 | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać |  |

VI.  Stoliki chirurgiczne, szt.2

Dane podstawowe

| 1. | Producent |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Kraj producenta |  |
| 3. | Nazwa, model, typ |  |
| 4. | Rok produkcji nie starszy niż 2010 |  |
| 5. | Znak CE (deklaracja zgodności / certyfikat ) |  |
| 6. | dopuszczenie do obrotu i używania w Polsce, jeśli jest wymagane – podać podstawy tego dopuszczenia |  |

| Lp. | Opis parametru wymaganego (wymagania graniczne) | Parametr wymagany | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Metalowy szkielet chromowany | Tak |  |
| 2 | Konstrukcja zabezpieczona krążkami odbojowymi | Tak |  |
| 3 | Wyposażony w kółka jezdne, w tym min 2 z blokadą | Tak,podać |  |
| 4 | Wyposażony w min dwa blaty wykonane ze stali nierdzewnej | Tak, podać |  |
| 5 | Wymiary wys. 800mm, szer. 555mm, dł. 860mm +/- 20mm | Tak, podać |  |
| 6 | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać |  |

VII.  Stoliki do infuzji, szt.2

Dane podstawowe

| 1. | Producent |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Kraj producenta |  |
| 3. | Nazwa, model, typ |  |
| 4. | Rok produkcji nie starszy niż 2010 |  |
| 5. | Znak CE (deklaracja zgodności / certyfikat ) |  |
| 6. | dopuszczenie do obrotu i używania w Polsce, jeśli jest wymagane – podać podstawy tego dopuszczenia |  |

| Lp. | Opis parametru wymaganego (wymagania graniczne) | Parametr wymagany | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wózek do zabiegów infuzyjnych, konstrukcja ze stali nierdzewnej | Tak |  |
| 2 | Wymiary zewnętrzne bez wyposażenia 810 x 520 x 820h mm +20 mm | Tak, podać |  |
| 3 | Wyposażony w kolumnę 4-ech szuflad z tworzywa ABS na prowadnicach kulkowych z wyprofilowanymi uchwytami | Tak |  |
| 4 | Mobilny umieszczony na czterech stabilnych kołach o średnicy min. 125 mm, min. dwa z blokadą. | Tak, podać |  |
| 5 | Wózek wyposażony w krążki odbojowe | Tak |  |
| 6 | Blat dolny oraz górny z podniesioną krawędzią z każdej strony zabezpieczającą znajdujące się na nim przedmioty przed upadkiem | Tak |  |
| 7 | Wyprofilowany uchwyt do prowadzenia wózka | Tak |  |
| 8 | Wyposażenie wózka: podstawka z otworami na butelki, umieszczona na blacie głównym demontowany kosz na śmieci ze stali nierdzewnej uchylna taca ze stali nierdzewnej statyw na kroplówkę z 2-ma haczykami | Tak |  |
| 9 | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać |  |

VIII. stoliki zabiegowe na drobny sprzęt medyczny, szt.4

Dane podstawowe

| 1. | Producent |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Kraj producenta |  |
| 3. | Nazwa, model, typ |  |
| 4. | Rok produkcji nie starszy niż 2010 |  |
| 5. | Znak CE (deklaracja zgodności / certyfikat ) |  |
| 6. | dopuszczenie do obrotu i używania w Polsce, jeśli jest wymagane – podać podstawy tego dopuszczenia |  |

| Lp. | Opis parametru wymaganego (wymagania graniczne) | Parametr wymagany | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Metalowy szkielet lakierowany proszkowo | Tak |  |
| 2 | Wyposażony w wysuwaną szufladę na prowadnicach rolkowych | Tak |  |
| 3 | Wyposażony w kółka jezdne | Tak |  |
| 4 | Wyposażony w min dwie wyjmowane tace wykonane ze stali nierdzewnej | Tak |  |
| 5 | Wymiary wys. 800mm, szer. 450mm, dł. 745mm +/- 20mm | Tak, podać |  |
| 6 | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać |  |

IX. stoliki zabiegowe ruchome, szt.2

Dane podstawowe

| 1. | Producent |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Kraj producenta |  |
| 3. | Nazwa, model, typ |  |
| 4. | Rok produkcji nie starszy niż 2010 |  |
| 5. | Znak CE (deklaracja zgodności / certyfikat ) |  |
| 6. | dopuszczenie do obrotu i używania w Polsce, jeśli jest wymagane – podać podstawy tego dopuszczenia |  |

| Lp. | Opis parametru wymaganego (wymagania graniczne) | Parametr wymagany | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Metalowy szkielet chromowany | Tak |  |
| 2 | Wyposażony w min. 2 uchylne miski tworzywowe | Tak, podać |  |
| 3 | Wyposażony w kółka jezdne | Tak |  |
| 4 | Wyposażony w min dwa blaty wykonane ze stali nierdzewnej | Tak, podać |  |
| 5 | Wymiary wys. 810mm, szer. 440mm, dł. 740mm +/- 20mm | Tak, podać |  |
| 6 | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać |  |

IX. wózki anastezjologiczne/ reanimacyjne (na sprzęt),szt.4

Dane podstawowe

| 1. | Producent |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Kraj producenta |  |
| 3. | Nazwa, model, typ |  |
| 4. | Rok produkcji nie starszy niż 2010 |  |
| 5. | Znak CE (deklaracja zgodności / certyfikat ) |  |
| 6. | dopuszczenie do obrotu i używania w Polsce, jeśli jest wymagane – podać podstawy tego dopuszczenia |  |

| Lp. | Opis parametru wymaganego (wymagania graniczne) | Parametr wymagany | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wózek reanimacyjny wykonany z polipropylenu odpornego na zadrapania oraz na ciecze. | Tak |  |
| 2 | Wymiary zewnętrzne 900 x 550 x 1000h mm +20 mm | Tak, podać |  |
| 3 | Wyposażony w 7 małych szuflad, 1 dużą szufladę z pojemnikiem na odpady | Tak |  |
| 4 | Mobilny umieszczony na czterech stabilnych kołach o średnicy min. 125 mm, min. dwa z blokadą. | Tak, podać |  |
| 5 | Blat z podniesioną krawędzią z trzech stron zabezpieczający znajdujące się na nim przedmioty przed upadkiem | Tak |  |
| 6 | Wyprofilowane uchwyty do prowadzenia po obu stronach wózka | Tak |  |
| 7 | Po obu stronach boczne listwy do mocowania wyposażenia | Tak |  |
| 8 | Tylna listwa do montażu akcesoriów | Tak |  |
| 9 | Wyposażenie wózka: kosz na śmieci uchwyt na pojemnik na odpady medyczne składana półka boczna półka boczna na pompę infuzyjną statyw na kroplówkę regulowany uchwyt na kabel półka pod monitor pojemnik na cewniki płyta do masażu serca uchwyt na butlę tlenową | Tak |  |
| 10 | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać |  |

X. wózki do przewozu pacjentów leżących szt.5

X.1. Dane podstawowe

| 1. | Producent |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Kraj producenta |  |
| 3. | Nazwa, model, typ |  |
| 4. | Rok produkcji nie starszy niż 2010 |  |
| 5. | Znak CE (deklaracja zgodności / certyfikat ) |  |
| 6. | dopuszczenie do obrotu i używania w Polsce, jeśli jest wymagane – podać podstawy tego dopuszczenia |  |

| Lp. | Opis parametru wymaganego (wymagania graniczne) | Parametr wymagany | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| Wózek do przewozu pacjentów leżących, szt.1 |
| 1 | Konstrukcja wózka wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym | Tak |  |
| 2 | Leże umieszczone na dwóch ruchomych aluminiowych kolumnach cylindrycznych (nie dopuszcza się kolumn osłoniętych tworzywem sztucznym) | Tak |  |
| 3 | Rozstaw pomiędzy kolumnami 1600 mm +20 mm | Tak, podać |  |
| 4 | Wymiary całkowite (z listwami odbojowymi): - długość całkowita 2150 mm +20 mm - szerokość całkowita 890 mm +20 mm | Tak, podać |  |
| 5 | Wymiary leża: -długość 1900 mm +20 mm -szerokość 630 mm +20 mm | Tak, podać |  |
| 6 | Leże czterosegmentowe | Tak |  |
| 7 | Segmenty leża wypełnione płytą laminowaną o grubości 10 mm, przepuszczalną dla promieni RTG na całej długości leża | Tak |  |
| 8 | Szyny na kasetę RTG na całej długości leża umieszczone w odległości 20 mm od leża w celu uzyskanie najlepszej jakości zdjęcia | Tak |  |
| 9 | Regulacja wysokości leża przy pomocy pedałów nożnych umieszczonych po obu stronach łóżka przy sekcji pleców, 550-890 mm +20 mm | Tak, podać |  |
| 10 | Regulacja segmentu pleców wspomagana sprężynami gazowymi 0-920 +2° | Tak, podać |  |
| 11 | Regulacja segmentu ud wspomagana sprężynami gazowymi 0-260+2° | Tak, podać |  |
| 12 | Regulacja segmentu podudzi regulowana mechanizmem zapadkowym 0-20° +2° | Tak, podać |  |
| 13 | Pozycja Trendelenburga 0-140 +2° | Tak, podać |  |
| 14 | Pozycja anty-Trendelenburga 0-140 +2° | Tak, podać |  |
| 15 | Poręcze boczne składane wzdłużnie wykonane z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym z uchwytami z tworzywa ABS | Tak |  |
| 16 | Listwy odbojowe zabezpieczające wózek wraz z poręczami na całej długości wózka oraz krążki odbojowe w narożnikach | Tak |  |
| 17 | Uchwyty do prowadzenia wózka od strony głowy i nóg | Tak |  |
| 18 | Podstawa jezdna |  |  |
| 19 | Cztery antystatyczne koła o średnicy min. 200 mm, oraz piąte koło min. 125 mm | Tak, podać |  |
| 20 | Wózek zaopatrzony w hamulec centralny oraz funkcję jazdy kierunkowej dostępny z 4-ech stron wózka | Tak |  |
| 21 | Obudowa podstawy wykonana z wytrzymałego materiału łatwego w czyszczeniu | Tak |  |
| 22 | Możliwość umieszczenia w podstawie dwóch butli z tlenem oraz rzeczy osobistych pacjenta | Tak |  |
| 23 | Maksymalne obciążenie do 235 kg | Tak, podać |  |
| 24 | Waga wózka max. 130 kg | Tak, podać |  |
| Wyposażenie wózka: |
| 25 | Zdejmowany materac antystatyczny o grubości min. 8 mm z możliwością wyboru koloru | Tak, podać |  |
| 26 | Komplet pasów do unieruchomienia pacjenta | Tak |  |
| 27 | Wieszak do kroplówek z regulacją wysokości, z możliwością umieszczenia w każdym z 4-ech narożników wózka | Tak |  |
| 28 | Kaseta RTG ze stali nierdzewnej | Tak |  |
| 29 | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać |  |

X.2. Dane podstawowe

| 1. | Producent |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Kraj producenta |  |
| 3. | Nazwa, model, typ |  |
| 4. | Rok produkcji nie starszy niż 2010 |  |
| 5. | Znak CE (deklaracja zgodności / certyfikat ) |  |
| 6. | dopuszczenie do obrotu i używania w Polsce, jeśli jest wymagane – podać podstawy tego dopuszczenia |  |

| Lp. | Opis parametru wymaganego (wymagania graniczne) | Parametr wymagany | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| Wózek do przewozu pacjentów leżących, szt.4 |
| 1 | Wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej wykonany z profili stalowych lakierowanych proszkowo, odporny na środki dezynfekcyjne | Tak |  |
| 2 | Podstawa wózka obudowana tworzywem ABS z profilowaną półką na rzeczy osobiste pacjenta | Tak |  |
| 3 | Szerokość całkowita 710 mm +20 mm | Tak, podać |  |
| 4 | Długość całkowita 2050 mm +20 mm | Tak, podać |  |
| 5 | Leże składające się z 2-ch segmentów, w tym segment pleców ruchomy | Tak, podać |  |
| 6 | Leże wypełnione płytą laminatową umożliwiającą monitorowanie pacjenta, wykonanie zdjęć RTG oraz przeprowadzenie reanimacji | Tak |  |
| 7 | Szerokość całkowita leża 600 mm +20 mm | Tak, podać |  |
| 8 | Długość całkowita leża 2000 mm +20 mm | Tak, podać |  |
| 9 | Rama wózka zabezpieczona listwami odbojowymi całkowicie chroniącymi naroża wózka | Tak, |  |
| 10 | Regulacja wysokości za pomocą nożnej pompy hydraulicznej umieszczonej w nożnej części wózka 510 - 910 mm +20 mm | Tak, podać |  |
| 11 | Oparcie pleców regulowane za pomocą sprężyny gazowej z blokadą 0-80° +2° | Tak, podać |  |
| 12 | Przechył Trendelenburga 130 + 20 | Tak, podać |  |
| 13 | Przechył anty-Trendelenburga 130 + 20 | Tak, podać |  |
| 14 | Pozycja Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga wspomagana sprężynami gazowymi z blokadą | Tak, |  |
| 15 | Koła antystatyczne o średnicy min. 200 mm wyposażone w centralny hamulec, z możliwością blokady oraz jazdy kierunkowej | Tak, podać |  |
| 16 | Barierki boczne lakierowane proszkowo składane wzdłuż ramy leża, uchwyty z tworzywa sztucznego | Tak |  |
| 17 | Wysokość barierek od poziomu leża 300 mm +20 mm | Tak, podać |  |
| 18 | Maksymalne bezpieczne obciążenie wózka 170 kg +2° | Tak, podać |  |
| 19 | Wyposażenie dodatkowe: - statyw do kroplówki z możliwością montażu w 4-ech narożnikach wózka - materac z materiału nieprzemakalnego odporny na środki dezynfekcyjne - pasy unieruchamiające dla pacjenta - uchwyt na butlę tlenową | Tak |  |
| 20 | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać |  |

XI. wózki do przewozu pacjentów siedzących, szt. 5

Dane podstawowe

| 1. | Producent |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Kraj producenta |  |
| 3. | Nazwa, model, typ |  |
| 4. | Rok produkcji nie starszy niż 2010 |  |
| 5. | Znak CE (deklaracja zgodności / certyfikat ) |  |
| 6. | dopuszczenie do obrotu i używania w Polsce, jeśli jest wymagane – podać podstawy tego dopuszczenia |  |

| Lp. | Opis parametru wymaganego (wymagania graniczne) | Parametr wymagany | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| Wózek do przewozu pacjentów siedzących |
| 1 | Wózek do przewożenia chorych w pozycji siedzącej wykonany ze stali precyzyjnej | Tak |  |
| 2 | Konstrukcja modułowa pozwalająca na dostosowanie do potrzeb użytkownika | Tak |  |
| 3 | Podłokietniki, wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego odginane do tyłu lub zdejmowane ku tyłowi. | Tak |  |
| 4 | Składane podnóżki z regulacją wysokości | Tak |  |
| 5 | Kółka odbojowe zabezpieczające ściany podczas jazdy w małych pomieszczeniach. | Tak |  |
| 6 | Funkcjonalne hamulce oparte na systemie sprężynowym | Tak |  |
| 7 | Długość (bez podnóżków) 81 cm ± 1 cm | Tak, podać |  |
| 8 | Długość (z podnóżkami) 106 cm ± 1 cm | Tak, podać |  |
| 9 | Wysokość (włącznie z oparciem) 92 cm ± 1 cm | Tak, podać |  |
| 10 | Szerokość siedziska min. 39 – max. 50 cm | Tak, podać |  |
| 11 | Całkowita szerokość min. 56 – max. 67 cm | Tak, podać |  |
| 12 | Głębokość siedziska 43 cm ± 1 cm | Tak, podać |  |
| 13 | Wysokość siedziska 50 cm ± 1 cm | Tak, podać |  |
| 14 | Wysokość oparcia 42 cm ± 1 cm | Tak, podać |  |
| 15 | Wysokość podłokietnika (od poduszki) 22 cm ± 1 cm | Tak, podać |  |
| 16 | Wysokość podłokietnika(od podłoża) 72 cm ± 1 cm | Tak, podać |  |
| 17 | Waga (włącznie z podłokietnikami i podnóżkami) do 120 kg | Tak, podać |  |
| 18 | Maksymalne bezpieczne obciążenie wózka 120 kg | Tak, podać |  |
| 20 | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać |  |

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w niniejszym postępowaniu zapewni co najmniej  24 miesięczny serwis gwarancyjny na własny koszt.

W trakcie  trwania okresu gwarancyjnego wykonawca bezpłatnie będzie dokonywał okresowych przeglądów technicznych, każdorazowo na wezwanie zamawiającego jednak nie częściej niż dwa razy do roku.

Po zakończeniu okresu gwarancji wykonawca na wezwanie zamawiającego wykona bezpłatnie jeden okresowy przegląd techniczny.

Warunek graniczny jest bezwzględnie wymagany i winien być potwierdzony przez Wykonawcę w formie wpisu  „ TAK” lub „NIE”. Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.  Oferowane urządzenie, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów   i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług  medycznych.																																                 ............................................

(podpis osoby – osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

wraz z pieczątką imienną

Na potwierdzenie spełnienia oferowanych parametrów Oferent przedstawi szczegółowy opis aparatury, foldery, prospekty itp. jako załącznik do oferty (w języku polskim)