Krosno, dn . 20 września   2010r.

Do wszystkich uczestników postępowania										( www.krosno.med.pl)

EZ/215/5/2010

dotyczy:  przetargu nieograniczonego EZ/215/5/10  na zakup i dostawę mini implantów przetokowych do operacji jaskry i zastawki Ahmeda.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. Nr.113 poz 759 z póź.      zmianami) Prawo Zamówień Publicznych Wykonawca zwrócił się z następującym zapytaniem do Zamawiającego:

Pytanie 1.dot. §7 ust.1 c), dla pakiet I. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisu §7 ust.1 c) projektu umowy wg. poniższej propozycji:

„….wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 1”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 2. dot. §8 ust.2.dla pakietu 1. Zwracamy się z uprzejma prosbą o wydłużenie terminu dostawy dla zamówień zwykłych  z 48 h do 72 h oraz  „na cito”  z24 h do 48 h. Oferowane wyroby stosowane są w planowanych zabiegach i nie zachodzi potrzeba  dostarczania ich  w tak krótkim czasie  ( dla pakietu I)

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3. Dotyczy pakietu 1, poz.1. Czy Zamawiający dopuści  możliwość złożenia w tej pozycji oferty na implant o długości 2,64 mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający  wyraża zgodę.

Z poważaniem