Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  I ZAOPATRZENIA

Tel. 13-43-78-215 , 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620,  KRS 00000 14669

NZ/215/65/2010

Krosno, dn. 05 listopada 2010 r.

Do wszystkich uczestników postępowania

TABLICA OGŁOSZEŃ

www.krosno.med.pl

Zawiadomienie o udzieleniu  wyjaśnień na zapytania wykonawców/ zmianie ogłoszenia o zamówieniu/ przedłużeniu terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu wniesienia wadium w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego w ramach projektu „ Modernizacja i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie” , część II nr postępowania NZ/215/65/2010

Na zasadzie art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści łóżko (4 szt) z regulacją wysokości w zakresie 430-810 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści łóżko (4 szt) z wieszakami kroplówki wykonanymi ze stali węglowej pokrytej chromem?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuści łóżko (4 szt.) o szerokości 950 mm (bez barierek bocznych) i 1080 mm (z łatwo demontowanymi barierkami bocznymi )?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Zgodnie z art. 12 a ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku ze zmianami ogłoszenia o zamówieniu z dnia 26.10.2010 r., dodatkowo przedłuża się termin składania ofert o jeden dzień, jak następuje:

Nowy termin składania ofert upływa 18.11.2010 r. o godz. 10:00

Nowy termin otwarcia ofert 18.11.2010 r.  o godz. 11: 00

Jednocześnie stosownemu przedłużeniu podlega termin wniesienia wadium:

Nowy termin wniesienia wadium upływa 18.11.2010 r. o godz. 10:00								                                 						    Z poważaniem