Pakiet I

| Lp. | Nazwa, postać | J.M | Ilość roczna | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nazwa, nr katalogowy, który będzie używany do fakturowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pętle elektrochirurgiczne do polipektomii razem z rękojeścią, standardowo, plecione, rozwarcie pętli 2,5 x 5,5 cm, cewnik 7FR dł. 240 cm, minimalny kanał roboczy 2,8 mm | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pętle elektrochirurgiczne do polipektomii razem z rękojeścią, owalne, standardowe, plecione, rozwarcie pętli 1,5 x 3 cm, cewnik 7FR dł. 240 cm, minimalny kanał roboczy 2,8 mm | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Jednorazowe igły iniekcyjne do ostrzykiwania, długość igły 4 lub 5 mm, średnica igły 23 lub 25G, minimalny kanał roboczy 2,8 mm. Do zmian w górnym odcinku przewodu pokarmowego (długość igły ok. 180 cm) | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Jednorazowe igły iniekcyjne do ostrzykiwania, długość igły 4 lub 5 mm, średnica igły 23 lub 25G, minimalny kanał roboczy 2,8 mm. Do zmian w dolnym odcinku przewodu pokarmowego (długość igły ok. 210 cm) | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zestaw do opaskowania żylaków przełyku z sześcioma gumkami | zestaw | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Cewnik z balonem do usuwania złogów i kontroli dróg żółciowych, o zmiennej średnicy rozprężenia balonu 8,5-12-15 mm, długość robocza ok. 195 cm, minimalny kanał roboczy 2,8 mm, na prowadnik 0,035 z ujściem kontrastu proksymalnie do balonu | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Cewnik z balonem do usuwania złogów i kontroli dróg żółciowych, o zmiennej średnicy rozprężania balonu 8,5-12-15 mm, długość robocza ok. 195 cm, minimalny kanał roboczy 2,8 mm, na prowadnik 0,035 dwukanałowy | szt | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Protezy dróg żółciowych proste, z tworzywa sztucznego z pojedynczymi językami zapobiegającymi migracji – średnica 8-8,5 FR, długość 12 cm | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Protezy dróg żółciowych proste, z tworzywa sztucznego z pojedynczymi językami zapobiegającymi migracji – średnica 8-8,5 FR, długość 15 cm | szt | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Protezy dróg żółciowych proste, z tworzywa sztucznego z pojedynczymi językami zapobiegającymi migracji – średnica 10 FR, długość 5 cm | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Protezy dróg żółciowych proste, z tworzywa sztucznego z pojedynczymi językami zapobiegającymi migracji – średnica 10 FR, długość 7 cm | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Protezy dróg żółciowych proste, z tworzywa sztucznego z pojedynczymi językami zapobiegającymi migracji – średnica 10 FR, długość 9 cm | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Protezy dróg żółciowych proste, z tworzywa sztucznego z pojedynczymi językami zapobiegającymi migracji – średnica 10 FR, długość 12 cm | szt | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Protezy dróg żółciowych proste, z tworzywa sztucznego z pojedynczymi językami zapobiegającymi migracji – średnica 10 FR, długość 15 cm | szt | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Protezy dróg żółciowych proste, z tworzywa sztucznego z pojedynczymi językami zapobiegającymi migracji – średnica 11,5 FR, długość 5 cm | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Protezy dróg trzustkowych – proste, średnica 7Fr, długość 7 cm | szt | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Protezy dróg trzustkowych – proste, średnica 10FR, długość 7 cm | szt | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Protezy dróg żółciowych proste, z tworzywa sztucznego z czteroma językami po obu stronach zapobiegającymi migracji, średnica 8,5FR, długość 12 cm | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Proteza dróg żółciowych proste, z tworzywa sztucznego z czteroma językami po obu stronach zapobiegającymi migracji, średnica 10FR, długość 9 cm | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Proteza dróg żółciowych prosta,k z tworzywa sztucznego z czteroma językami po obu stronach zapobiegającymi migracji, średnica 11,5FR, długość 7 cm | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Proteza dróg żółciowych proste, z tworzywa sztucznego z czteroma językami po obu stronach zapobiegającymi migracji, średnica 11,5 FR, długość 5 cm | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Jednorazowa prowadnica do zabiegów ERCP, długość 480 cm, z powleczeniem hydrofilnym na długości 25 cm w dystalnej części, ze znacznikami co 5 cm od końca dystalnego ułatwiającymi lokalizację, o średnicy 0,035” – końcówka prosta | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Jednorazowa prowadnica do zabiegów ERCP, długość 480 cm, z powleczeniem hydrofilnym na długości 25 cm w dystalnej części, ze znacznikami co 5 cm od końca dystalnego ułatwiającymi lokalizację, o średnicy 0,035” – końcówka zagięta | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Jednorazowa prowadnica do zabiegów ERCP, długość 480 cm, dwukolorowa identyfikująca ruch, koniec co 5 cm cieniodajny pokryty hydrofilnie 0,025” – końcówka prosta | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Jednorazowa prowadnica do zabiegów ERCP, długość 480 cm, dwukolorowa identyfikująca ruch, koniec co 5 cm cieniodajny pokryty hydrofilnie 0,025” – końcówka zagięta | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Jednorazowa prowadnica do zabiegów ERCP, długość 480 cm, dwukolorowa identyfikująca ruch, koniec co 5 cm cieniodajny pokryty hydrofilnie 0,035” – końcówka prosta | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Jednorazowa prowadnica do zabiegów ERCP, długość 480 cm, dwukolorowa identyfikująca ruch, koniec co 5 cm cieniodajny pokryty hydrofilnie 0,035” – końcówka zagięta | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Jednorazowa prowadnica do trudnych zabiegów ERCP, umożliwiająca przejście przez duże zwężenia, koniec prosty, rozmiar 0,018” | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Zestaw do przez skórnej, endoskopowej gastrostomii (PEG) zakładany metodą „ciągnij”, cewnik 24FR, średnica wewnętrzna 5,5 mm | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Kleszcze jednorazowego użytku gastroskopowe z bolcem lub bez, średnica łyżeczek 2,4 mm, dł. 160 cm | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Kleszcze jednorazowego użytku kolonoskopowe z bolcem lub bez, średnica łyżeczek 2,4 mm, dł. 230 cm | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |

........................., DNIA ................        ………………………………………………

(podpis osoby – osób uprawnionych

do składania oświadczeń wraz z pieczątką imienną)