Zał. nr 2 do SIWZ

EZ/215/49/2010 -  Zakup i dostawa siatek ginekologicznych

| Lp. | Nazwa, postać | J.M | Ilość roczna | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nazwa, nr katalogowy, który będzie używany do fakturowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Siatka do leczenia cystocele wykonana z polipropylenu monofilamentowego w kształcie anatomicznym o wymiarach 400x60x8 mm, wielkość oczek korpusu 1,9x1,8 mm, części taśmowej 0,8x0,6 mm | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Siatka do leczenia rectocele, wykonana z polipropylenu monofilamentowego w kształcie anatomicznym o wymiarach 440x70x8 mm, wielkość oczek korpusu 1,9x1,8 mm, części taśmowej 0,8x0,6 mm | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Jednorazowy zestaw do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet metodą przez otwory zasłonowe, składający się z: -lekkiego metalowego tunel era - Dwóch atraumatycznych plastikowych igieł - Taśmy z polipropylenu monofilamentowego o atraumatycznym zamkniętym splocie o wymiarach 8x500 mm | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |

........................., DNIA ................      				  ………………………………………………

(podpis osoby – osób uprawnionych

do składania oświadczeń wraz z pieczątką imienną)