Krosno dnia 26.01.2011 r.

Działając w trybie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 – dalej ustawa) Zamawiający przekazuje treść otrzymanego zapytania, dotyczącego Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz     z udzielonymi wyjaśnieniami :

Treść odpowiedzi :

Ad.1) Etapowanie inwestycji jak i wyposażenie jest określone w załączniku nr 10,11,12 oraz 15 do SIWZ i doszczegółowione we wcześniejszych odpowiedziach.

Ad.2) Zgodnie z uzupełnieniami do PFU Zamawiający określił wykończenie ścian w salach operacyjnych jako bezspoinową powłokę akrylową z systemem samo sterylizującym zapobiegającą tworzeniu się kolonii bakterii i grzybów, która stanowiła jedną z alternatyw wykończenia ścian umieszczoną w PFU. Szafy wbudowane w salach operacyjnych wykańczanych w I etapie należy wykonać ze stali nierdzewnej.

Ad.3) W wycenie wyposażenia zadania należy uwzględnić wymagania załączników nr 10,11,12 oraz 15 do SIWZ.

Ad.4) Minimalne wymagania zostały określone w załącznik nr 15 SIWZ a oferent ma dostarczyć urządzenia o parametrach nie gorszych.

Ad.5) Minimalne wymagania zostały określone w załącznik nr 15 SIWZ a oferent ma dostarczyć urządzenia o parametrach nie gorszych.

Ad.6) Minimalne wymagania zostały określone w załącznik nr 15 SIWZ a oferent ma dostarczyć urządzenia o parametrach nie gorszych.

Ad.7) Zamawiający określił wykończenie ścian w salach operacyjnych jako bezspoinową powłokę akrylową z systemem samo sterylizującym zapobiegającą tworzeniu się kolonii bakterii i grzybów. W związku z tym nie dopuszcza się okładzin ściennych PVC.

Ad. 9) Tak należy w wycenie ofert ująć mikroskop operacyjny (o minimalnych parametrach określonych w załączniku nr 15 do SIWZ). Obciążenie stałe zmienne należy uwzględnić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Należy także uwzględnić obciążenie od innych urządzeń, które przewidzi i zaprojektuje Projektant.