Krosno dnia 26.01.2011 r.

Działając w trybie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 – dalej ustawa) Zamawiający przekazuje treść otrzymanego zapytania, dotyczącego Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz     z udzielonymi wyjaśnieniami :

Treść odpowiedzi :

Ad.1) Ostateczne rozwiązanie projektowe jak i uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw przeciwpożarowych należą do Wykonawcy w kontekście projektowanego nowego budynku bloku operacyjnego oraz przewidywanego do budowy budynku stacji dializ oraz pozostałych, istniejących budynków szpitala.

Ad.2) Odpowiedz jak dla ad.1).

Ad.3) Należy uwzględnić w ramach przewidywanej powierzchni  budynku – do zaprojektowania i wykonania w ramach niniejszej procedury przetargowej.

Ad.4) Zgodnie z PFU oraz Koncepcją Projektowo – Przestrzenną  przewidywana liczba personelu medycznego to 190 osób, w tym na najliczniejszej zmianie ok. 143 osoby.

Ad.5) Odpowiedz jak dla ad.4).

Ad.6) W koncepcji projektowo – przestrzennej przewidziano śluzy szatniowe dla części czystej i części brudnej.

Ad.7)Należy przewidzieć zgodnie z wytycznymi branżowymi (projekt w zakresie Wykonawcy).

Ad.8) Zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ad.9)Salę wybudzeń należy zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ad.10)Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę pkt. 9.1.2. c) SIWZ.

Ad.11)Wyjaśniamy, że osoba taka winna złożyć oświadczenie o udostępnieniu swojego potencjału Wykonawcy.