Krosno dnia 28.01.2011 r.

Działając w trybie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 – dalej ustawa) Zamawiający przekazuje treść otrzymanego zapytania, dotyczącego Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz     z udzielonymi wyjaśnieniami :

Treść odpowiedzi :

Ad. 1. Należy uwzględnić w wycenie lampy w takich pomieszczeniach jak przygotowanie pacjenta oraz pokój zabiegowy.

Ad. 2. Zgodnie z załącznikiem nr 12 i 15 do SIWZ Zamawiający przewiduje zakup i montaż sterylizatora o pojemności 600 l o parametrach nie gorszych niż określone w załączniku nr 15 do SIWZ.

Ad.3.Jest to budynek Stacji Dializ, o którym była mowa w zał. nr 12 SIWZ. Nie jest on przedmiotem niniejszego postępowania.