Załącznik  Nr  7

Zapytanie  Ofertowe  NZ/214/14/2011

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Uniwersalny dozownik ścienny, przeznaczony do dozowania preparatów do dezynfekcji, mycia i pielęgnacji rąk- wymagania

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANY PARAMETR | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zapewniający możliwość dozowania łokciem | TAK |  |  |
|  | Dostosowany do pojemności pojemników 500 ml | TAK |  |  |
|  | Posiadający regulację ilości dozowanego preparatu od 0,5 ml do 1,5 ml; | TAK |  |  |
|  | Umożliwiający skuteczną dezynfekcję wszystkich elementów dozownika (zdejmowana pokrywa, wyjmowana pompka dozująca); | TAK |  |  |
|  | Obudowa trwała, plastikowa, odporna na uszkodzenia, umożliwiająca określenie zawartości dozownika); | TAK |  |  |
|  | Pompka dozująca wyjmowana do mycia i dezynfekcji, nieulegająca uszkodzeniu w kontakcie ze środkami dezynfekującymi, lub/i możliwość dezynfekcji termicznej | TAK |  |  |

UWAGA: Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć oryginalne ilustrowane foldery producenta z potwierdzonymi wymaganymi wyżej parametrami technicznymi urządzeń.