Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  I ZAOPATRZENIA

Tel. 13-43-78-215 , 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620

Krosno, dnia 16.03.2011

Do wszystkich uczestników postępowania

(www.krosno.med.pl)

ZAWIADOMIENIE O UDZIELNIEU WYJAŚNIEŃ NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW/ZMIANIE TREŚCI SIWZ  W POSTEPOWANIU

na zakup wraz z dostawą systemu zamkniętego do pobierania krwi żylnej wraz z dzierżawą aparatu do OB.

Na zasadzie art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1. Zamawiający w pozycji nr 8 oczekuje probówek do separacji surowicy do szybkiego wykrzepiania z trombiną. Nie wszystkie firmy posiadają probówki z trombiną w swojej ofercie. W celu dopuszczenia do startowania w przetargu większej liczbie oferentów prosimy o dopuszczenie probowek z trombiną od innego producenta (np. firmy Becton Dickinson) pod warunkiem, że zaoferowana przez wykonawców probówka będzie wykonana zgodnie ze standardem ISO 6710 oraz oznakowana znakiem CE.

Odpowiedź: NIE.

Pytanie 2. Czy Zamawiający dopuści igłę z wizualizacją pobrania o okienku weryfikacyjnym w przedziale 4-8 mm?

Odpowiedź: NIE.

Pytanie 3. Czy Zamawiający w pozycji 11 dopuści rozwiązanie równoważne w postaci uchwytu z zabezpieczeniem? Producenci systemów próżniowych oferują swoim użytkownikom różnego rodzaju rozwiązania zabezpieczające personel pobierający krew przed zakłuciem. W momencie przygotowywania zestawu do wkłucia, igłę systemową wkręcamy w uchwyt co stanowi komplet. Nie ma w tym momencie znaczenia czy osłonka będzie umieszczona na uchwycie czy na igle. Zabezpieczenie na uchwycie gwarantuje również Zamawiającemu komfort wyboru dowolnego rozmiaru igły. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o zmniejszenie odpowiedniej ilości uchwytów i zwiększenie dowolnego rozmiaru igły o odpowiednią ilość sztuk.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza – przeliczenie wykona Oferent.

Pytanie 4. Czy Zamawiający w pozycji nr 14 dopuści nakłuwacze o głębokości nakłucia 0,8-1,0 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 5. Czy Zamawiający w pozycji nr 15 dopuści nakłuwacze o głębokości nakłucia 1,0 – 1,5 mm ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 6. Czy Zamawiający dopuści aparat do OB. Bez funkcji automatycznego mieszania krwi? Aparat który oferujemy nie posiada takiej funkcji, ponieważ próbki można wstawiać do otworów pomiarów w dowolnym czasie, nie ma konieczności zapełnienia aparatu i mierzenia wszystkich próbek jednocześnie stąd opcja mieszania w aparacie jest zbędna.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aparatu do OB. z funkcją automatycznego mieszania ze względu na dużą ilość jednorazowo spływających badań z oddziałów szpitalnych. Zamawiający nie dopuszcza aparatu do OB. bez funkcji automatycznego mieszania.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami, Zamawiający działając na podstawie art. 12a ust. 2 Prawo zamówień publicznych, mając na celu umożliwienie potencjalnym Wykonawcom złożenie ofert przedłuża termin składania i otwarcia ofert, jak następuje:

Nowy termin składania ofert upływa 21.03.2011 r. o godz. 10:00

Nowy termin otwarcia ofert  21.03.2011 .r.  o godz. 11: 00

UWAGA!!

Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców należy indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie w tym  w formularzu cenowym i  przedmiotu zamówienia.

Z poważaniem