## Pakiet_2
PAKIET Nr I
| Rękawice medyczne | [8 empty] | zał.2
Lp. | Artykuły | J.m. | Ilość | Cena j. netto | Wartość netto | Vat % | Cena j. brutto | Wartość brutto | Nr katalogowy | Producent
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
1 | Rękawice diagnostyczne z winylu: niejałowe, bezpudrowe, kształt uniwersalny, możliwość noszenia na prawej i lewej dłoni. Miękkie i rozciągliwe, zapewniające wygodę i mniejsze zmęczenie dłoni. Bezzapachowe. Dające się łatwo zakładać i zdejmować, AQL 1,5. Odpowiadające normie EN 455 1-2-3. Mankiet zakończony pogrubionym brzegiem zapobiegającym samo zwijaniu się. Rozmiar: XS, S, M, L, XL wg wyboru. Opakowanie po 100 sztuk. | op. | 7000
2 | Rękawice niesterylne nitrylowe do przenoszenia cytostatyków. Zarejestrowane jako produkt ochrony osobistej. Koloru zielonego. Kształt uniwersalny pasujące na lewą i prawą dłoń. Mankiet rolowany, teksturowane na końcach palców. Siła przy zrywaniu 5 N. Długość min. 300 mm. AQL 1,5. Zgodne z normami: EN 455-1-2-3, EN 374, EN 388, EN 420. Rozmiary S, M, L | op. | 21
3 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe, grubość min. 0,05 mm, wytrzymałość na zrywanie w okresie przechowywania min. 6N, AQL 1,5, oznakowane jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej, odporne na przenikanie wirusów (zgodnie z ASTM F 1671) przebadane na przenikalność co najmniej 4 substancji chemicznych (zgodnie z EN374-3), zgodnie z EN 420, posiadające certyfikat przydatności do kontaktu z żywnością. Opakowania po 200 szt. Rozmiary: S, M, L, XL. | op. | 6500
|  |  |  | Razem | 0 |  |  | 0
UWAGA! Rozmiary rękawiczek będą podawane w bieżących zamówieniach w zależności od potrzeb.