Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  I ZAOPATRZENIA

Tel. 13-43-78-215 , 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620,  KRS 00000 14669

EZ/215/41/2011

Krosno, dn. 20 kwietnia 2011.

Do wszystkich uczestników postępowania

www.krosno.med.pl

Zawiadomienie o udzieleniu  wyjaśnień na zapytania wykonawców/ o zmianie treści siwz / w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji parowej i gazowej nr postępowania EZ/215/41/2011.

Na zasadzie art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytania do Pakietu III:

Czy Zamawiający wymaga gazu dopuszczonego do sterylizacji przez producenta sterylizatora?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza tylko takie naboje z tlenkiem etylenu, które są kompatybilne ze sterylizatorem gazowym..

Z poważaniem