Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  I ZAOPATRZENIA

Tel. 13-43-78-215 , 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620,  KRS 00000 14669

EZ/215/63/2011

Krosno, dn. 24 maja 2011.

Do wszystkich uczestników postępowania

www.krosno.med.pl

Zawiadomienie o udzieleniu  wyjaśnień na zapytania wykonawców/ o zmianie treści siwz / w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę narzędzi okulistycznych nr postępowania EZ/215/63/2011.

Na zasadzie art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami:

- Uprzejmie prosimy o odstąpienie od wymogu oznakowania narzędzi z Pakietu 4, zgodnie z wytycznymi zawartymi w załączniku nr 2 do SIWZ, gdyż ze względów technologicznych proces grawerowania nie jest możliwy do wykonania na tak małych narzędziach.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

- Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w Pakiecie 4 w pozycji 8 wymaga sondy do kanalików wykonanej ze srebra czy ze stali chirurgicznej?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga sondy do kanalików ze stali chirurgicznej.

- Uprzejmie prosimy o zmianę brzmienia § 5, ust.1 Umowy na następujące”

1. „Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w  	następujących przypadkach i w następujących wysokościach:

1) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wartości niedostarczonego w 	terminie towaru za każdy dzień opóźnienia,

2) w przypadku nie dotrzymania terminu załatwienia reklamacji w wysokości 0,1% wartości 	towaru podlegającego reklamacji, za każdy dzień opóźnienia,

3) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 5% 	wartości niewykonanej części umowy.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę brzmienia § 5, ust.1 Umowy.

- Zgodnie z art.58, ust.3 ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych dystrybutor danego wyrobu medycznego mający miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ma obowiązek złożenia powiadomienia do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wprowadzenia pierwszego wyrobu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Obowiązek dokonania zgłoszenia wyrobu medycznego (zgodnie z art.58, ust.1 w/w ustawy) 	ciąży wyłącznie na wytwórcy lub autoryzowanym przedstawicielu mającym miejsce 	zamieszkania lub siedzibie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o zmianę brzmienia Rozdziału 6.1 pkt A), ust. 1 	SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę brzmienia  Rozdziału 6.1 pkt A), ust. 1 SIWZ.

- Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o zaakceptowanie wydłużenia terminu realizacji umowy na dostawę pow. narzędzi do 6 tygodni od daty jej podpisania.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Z poważaniem