Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  I ZAOPATRZENIA

Tel. 13-43-78-215 , 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620,  KRS 00000 14669

EZ/215/66/2011

Krosno, dn.30 maja 2011.

Do wszystkich uczestników postępowania

www.krosno.med.pl

Zawiadomienie o udzieleniu  wyjaśnień na zapytania wykonawców w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji plazmowej II nr postępowania EZ/215/66/2011.

Na zasadzie art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie do osobnego pakietu pozycji 1, 9, 10. Zgoda Zamawiającego umożliwi złożenie oferty producentowi urządzenia oraz  dostawcą materiałów eksploatacyjnych.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz bez zmian.

Pytanie 2:

Zwracamy się z prośbą o zgodę na zaoferowanie materiałów eksploatacyjnych, które nie są walidowane w sterylizatorze Sterrad 100S. Proponujemy materiały eksploatacyjne spełniające wszystkie wymagania techniczne dla sterylizacji plazmowej oraz zgodne z normami dla opakowań do sterylizacji.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz bez zmian.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 2 wskaźników chemicznych, które przebarwiają się  z koloru różowego na niebieski i są pakowane po 250 szt. ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz bez zmian.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 3 – 8 rękawów bezcelulozowych, które mają wskaźnik przebarwiający się z koloru niebieskiego na różowy?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz bez zmian.

Pytanie 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 7 rękawa o szerokości 40 cm ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz bez zmian.

Pytanie 6:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 8 rękawa o szerokości 40 cm lub wydzieli tą pozycję do osobnego pakietu (z materiałami z pozycji 1, 9, 10)?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz bez zmian.

Pytanie 7:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 11 ampułkowych wskaźników biologicznych z etykietą, która przebarwia się z koloru różowego na niebieski?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz bez zmian.

Pytanie 8 dotyczy Pakiet 4:

Proszę o wydzielenie do osobnego pakietu pozycji 1, 9, 10 co umożliwi udział w przetargu innym wykonawcom.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu, do którego zostało zadane powyższe pytanie Pakiet 4 nie występuje, w związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz bez zmian.

Pytanie 9:

Proszę o wyjaśnienie metodologii walidacji materiałów eksploatacyjnych  ze sterylizatorem Sterrad 100 S. Jednocześnie zwracam się z prośbą o przedstawienie dokumentów potwierdzających taką kompatybilność.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz bez zmian.

Pytanie 10:

Proszę o udzielenie wyjaśnienia w jaki sposób norma ISO 14937 odnosi się do kompatybilności materiałów eksploatacyjnych do systemu sterylizacji Sterrad 100S.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz bez zmian.

Pytanie 11:

Proszę o zgodę na zaoferowanie w poz. 2 wskaźników chemicznych, które przebarwiają się z koloru różowego na niebieski i są pakowane po 250 szt. Podana w opisie relacja zmiany koloru wskazuje wyrób i producenta co stanowi ograniczenie konkurencji.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz bez zmian.

Pytanie 12:

Proszę o zgodę na zaoferowanie w poz. 11 ampułkowych wskaźników biologicznych z etykietą, która przebarwia się z koloru różowego na niebieski. Podana w opisie relacja zmiany koloru wskazuje wyrób i producenta co stanowi ograniczenie konkurencji.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz bez zmian.

Pytanie 13:

Proszę o zgodę na zaoferowanie w poz. 3 – 8 rękawów bezcelulozowych, które mają wskaźnik przebarwiający się z koloru niebieskiego na różowy. Podana w opisie relacja zmiany koloru wskazuje wyrób i producenta co stanowi ograniczenie konkurencji.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz bez zmian.

Pytanie 14:

Proszę o zgodę na zaoferowanie w poz. 7 rękawa o szerokości 40 cm/lub wydzielenie pozycji. Podana w opisie relacja zmiany koloru wskazuje wyrób i producenta co stanowi ograniczenie konkurencji.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz bez zmian.

Pytanie 15:

Proszę o zgodę na zaoferowanie w poz. 8 rękawa o szerokości 40 cm/lub wydzielenie pozycji. Podana w opisie relacja zmiany koloru wskazuje wyrób i producenta co stanowi ograniczenie konkurencji.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz bez zmian.

Jednocześnie informujemy, iż termin składania i otwarcia ofert pozostaje niezmieniony.

Termin składania ofert upływa 1.06.2011r. o godz. 10:30

Termin otwarcia ofert 1.06.2011r.  o godz. 11: 00

Z poważaniem