Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  I ZAOPATRZENIA

Tel. 13-43-78-215 , 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620,  KRS 00000 14669

EZ/215/48/2011

Krosno, dn. 10 czerwca 2011.

Do wszystkich uczestników postępowania

www.krosno.med.pl

Zawiadomienie o udzieleniu  wyjaśnień na zapytania wykonawców/ o zmianie treści siwz / w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu medycznego w ramach projektu „ Nowoczesny Blok Operacyjny na miarę XXI wieku- zakup wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im Jana Pawła II w Krośnie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 5 Infrastruktura publiczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  na lata 2007- 2013nr postępowania EZ/215/48/2011.

Na zasadzie art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1. W ogłoszeniu oraz SIWZ do w/ w postępowania , zamieszczonych na stronie Szpitala, Zamawiający informuje o zakupie w pakiecie 4 videonystagmografu. W załączniku  nr 2 ( formularz Przedmiotu Zamówienia dla pakietu 4 znajduje się  jednakże opis parametrów technicznych  kamery medycznej  HD, monitora i wózka, czyli sprzętu, który w naszym mniemaniu  nie spełnia przynajmniej podstawowych wymagań  funkcjonalnych , jakie musi  posiadać urządzenie do przeprowadzenia badań VNG. Prosimy o wyjaśnienie tej nieścisłości.

Odpowiedź: Ze względu na pomyłkę w opisie  przedmiotu zamówienia Zamawiający  zmienia zapisy SIWZ. Nowy opis  zamieszczony jest jako zał. 2 pakiet 4- poprawiony.

Pytanie 2.Dotyczy Pakietu 6. pkt 1 Czy zamawiający dopuści optykę 0°, śr. 4mm długość 185mm, autoklawowalna, system soczewek wałeczkowych?

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z pozycji 1 do pakietu 6.

Pytanie 3.Dotyczy pkt 1 Czy zamawiający dopuści optykę 0°, śr. 4mm długość 175mm, autoklawowalna, system soczewek wałeczkowych?

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z pozycji 1 do pakietu 6.

Pytanie 4.Dotyczy pkt 2 Czy zamawiający dopuści optykę 30°, śr. 4mm długość 185mm, autoklawowalna, system soczewek wałeczkowych?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, zmienia ilości z 2 sztuk na 1 sztukę w pkt.2.

Pytanie 5.Dotyczy pkt 2 Czy zamawiający dopuści optykę 30°, śr. 4mm długość 175mm, autoklawowalna, system soczewek wałeczkowych?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, zmienia ilości z 2 sztuk na 1 sztukę w pkt.2.

Pytanie 6.Dotyczy pkt 3 Czy zamawiający dopuści optykę 45°, śr. 4mm długość 185mm, autoklawowalna, system soczewek wałeczkowych?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 7.Dotyczy pkt 3 Czy zamawiający dopuści optykę 45°, śr. 4mm długość 175mm, autoklawowalna, system soczewek wałeczkowych?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 8.Dotyczy pkt 4 Czy zamawiający dopuści optykę 30°, śr. 2,7 mm długość 195mm, autoklawowalna, system soczewek wałeczkowych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 9.Dotyczy pkt 4 Czy zamawiający dopuści optykę 30°, śr. 2,7 mm długość 187mm, autoklawowalna, system soczewek wałeczkowych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 10.Dotyczy pkt 5 Czy zamawiający dopuści optykę 30°, śr. 2,7 mm długość 195mm, autoklawowalna, system soczewek wałeczkowych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 11.Dotyczy pkt 5 Czy zamawiający dopuści optykę 30°, śr. 2,7 mm długość 187mm, autoklawowalna, system soczewek wałeczkowych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 12.Czy Zamawiający wydłuży czas dostawy do 6 tygodni od dnia podpisania umowy? Prośbę tą motywujemy faktem, iż proponowany sprzęt nie jest produkcji polskiej a czas dostawy uzależniony jest od zagranicznego producenta.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu dostawy  do 16.08.2011 roku.

Pytanie 13. W nawiązaniu do ust. 2 § 4 Gwarancja i serwis Projektu Umowy oraz pkt.2 Załącznik nr 6 Warunki gwarancji, rozumiemy, iż Zamawiający uwzględnia w czasie reakcji serwisu dni robocze (tj. dni liczone od pn.-pt., z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)?
 W związku z powyższym powołując się na pkt.68 Załącznik nr 2, Pakiet I, prosimy o modyfikację w/w zapisów następująco:

- dot. ust. 2 § 4 Gwarancja i serwis Projektu Umowy

„Czas przyjazdu inżyniera serwisu określa się na nie więcej niż ….. (max….) godzin w dni robocze (tj. dni liczone od pn.-pt., z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od telefonicznego zgłoszenia awarii przez Zamawiającego”.

Odpowiedź: Tak ale w czasie oczekiwania na naprawę  dni wolne  zostają wliczone do czasu przestoju.

- dot. Pkt.2 Warunki gwarancji – Załącznik nr 6:

W związku z rozbieżnym zapisem, rozumiemy, że Zamawiający określa czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia usterki do czasu przyjazdu do Zamawiającego, a nie od momentu zgłoszenia usterki i przyjazdu do Zamawiającego? W nawiązaniu do powyższego, zwracamy się o następującą modyfikację w/w punktu:

„Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia usterki do czasu przyjazdu do Zamawiającego ...... godz. w dni robocze (tj. dni liczone od pn.-pt., z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) – max.. 24 godziny”.

Odpowiedź: Tak Zamawiający w tych godzinach  oczekuje reakcji, niekoniecznie przyjazdu.

Pytanie 14. W związku z rozbieżnościami w treści punktu 69 Załącznika nr 2, Pakiet I i pkt.3 Załącznika nr 6 Warunki gwarancji, rozumiemy, że maksymalny czas usunięcia usterki wynosi do 6 dni roboczych od momentu jej zdiagnozowania, a nie od zgłoszenia usterki jak podano w pkt.69 Załącznika nr 2 ? W związku z tym, prosimy o modyfikację pkt.69 Załącznika nr 2, Pakiet I zgodnie z treścią pkt.3 Załącznika nr 6 Warunki gwarancji, tj.: „Czas usunięcia usterki do 6 dni roboczych od momentu zdiagnozowania usterki, gdy zachodzi konieczność sprowadzenia części zamiennych”.

Odpowiedź: Czas usunięcia usterki do 6 dni roboczych od momentu zgłoszenia usterki, gdy zachodzi konieczność sprowadzenia części zamiennych.

Pytanie 15.W nawiązaniu do ust. 6 § 4 Gwarancja i Serwis Projektu Umowy oraz pkt.10 Załącznik nr 6 Warunki Gwarancji, rozumiemy, że Wykonawca zapewnia odpłatne naprawy pogwarancyjne/pełną obsługę pogwarancyjną przez okres min. 5 lat oraz dostępność części zamiennych przez okres min. 10 lat? Wyjaśniamy, że serwis pogwarancyjny świadczony jest odpłatnie na warunkach zaakceptowanych przez obie Strony, po podpisaniu umowy na serwis pogwarancyjny. Okres świadczenia usług pogwarancyjnych reguluje zawarta umowa na serwis pogwarancyjny, dlatego prosimy określenie terminu zgodnie z ust. 6 § 4 Gwarancja i Serwis – czyli min. 5 lat od dnia podpisania umowy. W związku z powyższym, prosimy o modyfikację  ust. 6 § 4 Gwarancja i Serwis Projektu Umowy następująco: „Wykonawca zapewni odpłatne naprawy pogwarancyjne, przez co najmniej …(min. 5) lat od dnia podpisania umowy”,

oraz: pkt.10 Warunki gwarancji – Załącznik nr 6 następująco:

„Gwarancja produkcji części zamiennych oraz pełne, odpłatnej obsługi pogwarancyjnej przez okres 5 lat oraz zapas magazynowy części zamiennych min. 10 lat po zakończeniu produkcji danego modelu”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zapisy:

Wykonawca zapewni odpłatne naprawy pogwarancyjne, przez co najmniej 10 lat od dnia podpisania umowy  oraz

„Gwarancja produkcji części zamiennych oraz pełne, odpłatnej obsługi pogwarancyjnej przez okres 10 lat od dnia podpisania umowy zakupu  oraz zapas magazynowy części zamiennych min. 10 lat po zakończeniu produkcji danego modelu”. Odpłatność za usługi pogwarancyjne odbywać się będzie po akceptacji warunków ustalonych przez obie strony.

Pytanie 16. W nawiązaniu do ust. 1 § 5 Kary umowne Projektu Umowy, zwracamy się z prośbą o obniżenie kar umownych w następujących wypadkach i do następujących wysokości:

1) za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy do wysokości 0,2% wartości umowy wskazanej w § 1 za każdy dzień opóźnienia (nie mniej niż 20 zł). Wyjaśniamy, że taka wysokość kar jest powszechnie stosowana w przypadku j. w. w umowach na dostawy Aparatu RTG z ramieniem C.

2) w przypadku nie dotrzymania terminu załatwienia reklamacji do wysokości 0,5 % wartości umowy wskazanej w § 1 za każdy dzień opóźnienia (nie mniej niż 20 zł). Kara określona przez Zamawiającego jest bardzo wysoka. Należy wziąć pod uwagę, że kary mają na celu jedynie zdyscyplinować Wykonawcy do wywiązania się z warunków umowy, a nie służyć wzbogaceniu się jednej Strony. Ponadto w umowach na dostawy sprzętu specjalistycznego powszechnie stosowane są  kary w wysokości od 0,2 % do 0,5 % wartości umowy, dlatego też prosimy o przychylenie się do naszej prośby i obniżenie kary do wysokości 0,5 % wartości umowy.

3) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy do wysokości 10% wartości umowy wskazanej w § 1 (nie mniej niż 20 zł). Kara określona przez Zamawiającego – 20% wartości umowy, jest bardzo wysoka. W umowach na dostawy sprzętu medycznego, w przypadku odstąpienia od umowy przez Strony, powszechnie przyjmuje się kary od 5% do max 10% wartości brutto przedmiotu umowy. W związku z powyższym, prosimy o przychylenie się do naszej prośby i obniżenie kary do wysokości 10% wartości umowy wskazanej w §  1.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 17. W nawiązaniu do ust. 1 pkt.4) § 5, prosimy o wyznaczenie dodatkowego terminu, 
w przypadku ewentualnego nie dotrzymania terminu załatwienia reklamacji, tj. przekraczającego 14 dni. Wyjaśniamy, że  ewentualne przedłużenie terminu załatwienia reklamacji nie jest spowodowane złą wolą Wykonawcy, tylko może być uzależnione od wielu okoliczności. Na przykład w momencie składania reklamacji, producent aparatu może nie dysponować w magazynie daną częścią/podzespołem. W takiej sytuacji czas oczekiwania na załatwienie reklamacji może ulec przedłużeniu o czas produkcji danego podzespołu. W związku z powyższym, odstąpienie przez Zamawiającego od umowy ze skutkiem natychmiastowym i obciążeniem  karą w wysokości aż 20% wartości umowy brutto jest zbyt restrykcyjne, gdyż Wykonawca pozbawiony jest jakiejkolwiek szansy naprawienia szkody.
 W związku z powyższym, w przypadku ewentualnego nie dotrzymania terminu reklamacji, prosimy o wyznaczenie dodatkowego terminu na załatwienie reklamacji, tj. 14 dni.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 18.Mając na celu tzw. równe traktowania obu Stron i zabezpieczenie interesów także Wykonawcy, prosimy o umieszczenie zapisu obciążającego karą umowną również Zamawiającego,(w wysokości jak dla Wykonawcy), w przypadku odstąpienia od umowy  przez Strony z przyczyn zależnych od Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 19.W nawiązaniu do ust. 1 § 3 Warunki dostawy Projektu Umowy oraz pkt II. Formularz Ofertowy Załącznik nr 1, zwracamy się z prośbą o określenie terminu realizacji zamówienia dla Pakietu nr I – do 42 dni od daty podpisania umowy. Określony przez Zamawiającego termin do dnia 20.07.2011 może okazać się nierealny, w przypadku ewentualnego przesunięcia terminu składania ofert, bądź odwołań. Należy wziąć pod uwagę, że aparat RTG z ramieniem C, jako specjalistyczny sprzęt rentgenodiagnostyczny, produkowany jest przez producenta zagranicznego zgodnie z konfiguracją określoną przez przyszłego Użytkownika, a więc pod konkretne zamówienie. Realizacja dostawy następuje nie wcześniej niż po wyborze oferty i podpisaniu umowy, a więc termin ten może być niewystarczający. W przypadku opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy, Wykonawcy grożą kary 0,5% wartości umowy brutto. W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na termin realizacji dla Pakietu I do 42 dni od daty podpisania umowy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu dostawy  do 16.08.2011 roku.

Pytanie 20. W nawiązaniu do pkt 1 ppkt 1.1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SIWZ, rozumiemy, że Zamawiający wymaga dostarczenia instrukcji obsługi aparatu oraz karty gwarancyjnej w języku polskim, natomiast dopuści pozostałą dokumentację techniczną producenta (opisy techniczne, schematy) w języku handlowym – tj. w j. angielskim? 
Wyjaśniamy, iż Użytkownikowi do obsługi i użytkowania aparatu w pełni wystarcza instrukcja obsługi sprzętu w języku polskim. Natomiast dokumentacja techniczna sprzętu jest przydatna wyłącznie serwisantom przy kalibracji i serwisie sprzętu. Dlatego też uprzejmie prosimy o przychylenie się do naszej prośby, poprzez dopuszczenie dokumentacji technicznej (opisy techniczne, schematy) w języku angielskim.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 21.Dotyczy Pakietu 7- Napędy ortopedyczne. Czy Zamawiający dopuści zespół napędów ortopedycznych o poniższych parametrach?

| Lp. | Parametry urządzenia |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Rękojeść napędu + pokrywa rękojeści /autoklawowalne/ - szt 2. |
| 1 | Płynna regulacja prędkości obrotowej. Obroty prawo lewo, obroty oscylacyjne. Zakres obrotów /wiercenie/ 0-1450 obr./min i /rozwiercanie /0-330 obr/min. |  |  |
| 2 | Maksymalna prędkość obrotowa napędu bez końcówek 18.000 obr/min, kaniulacja maksymalna 4,1mm |  |  |
| 3 | Maksymalny moment obrotowy /wiercenie / 3 Nm i rozwiercanie 13 Nm., moc wyjściowa 170W |  |  |
| 4 | Napięcie robocze 25,2 V, czas ładowania normalny do 30 min, max 80min (całkowicie rozładowanej baterii) |  |  |
| 6 | Elementy zasilające, elektryczne i napędowe (silnik elektryczny) znajdujące się poza rękojeścią – w module zasilającym razem z baterią |  |  |
| 7 | Trzy tryby pracy (wiercenie/rozwiercanie, piła oscylacyjna, wiercenie oscylacyjne) oraz blokada napędu zmieniane przełącznikiem w pokrywie rękojeści, komora modułu zasilającego zamykana zatrzaskowo (zabezpieczona przed przypadkowym otwarciem dodatkową blokadą), uszczelniona. |  |  |
| 9 | System wielofunkcyjny współpracującymi z różnorodnymi przyłączami mocowanymi w 8 różnych pozycjach względem rękojeści. ( min. 15 złączek, a w tym uchwyt typu Jacobs bezkluczowy 6,5 mm (z blokadą odkręcania), uchwyt rozwiertaków z redukcją obrotów zwiększającą moment obrotowy do min. 13 Nm, uchwyt kompatybilny do rozwiertaków kanału śródszpikowego AO i innych ,uchwyt do wprowadzania drutów Kirschnera w zakresie 1-4 mm, końcówka do wkręcenia śrub o zwiększonym momencie obrotowym) |  |  |
| 10 | Współpraca z końcówka przezierną dla promieni RTG do blokowania dystalnego gwoździ śródszpikowych |  |  |
| 11 | Możliwość pracy z końcówkami dynamometrycznymi do wkręcania śrub (siła dokręcenia 1,5 i 4Nm) |  |  |
| II | Uchwyty wiertarskie – 4szt. |
| 12 | Współpraca z uchwytem typu Jacobs bezkluczowy 0,5-6,5mm, z blokadą odkręcania przy wstecznych obrotach wiertarki – do każdego rodzaju wierteł, drutów Kirschnera, śrub Schanza itp. – 2szt |  |  |
| 13 | Uchwyt typu Jacobs z kluczem 0,5-7,3mm– do każdego rodzaju wierteł, drutów Kirschnera, śrub Schanza itp. – 2szt |  |  |
| III | Uchwyty do rozwiercania - 6szt. |
| 14 | Uchwyt z szybkozłączką do rozwiercania AO/ASIF – 2 szt |  |  |
| 15 | Współpraca z adapterami do uchwytu do rozwiercania z szybkozłączką: Hudson, Trinkle, Trinkle modyfikowany, Harris, Kuentscher , do wyboru przez Zamawiającego – 4szt. |  |  |
| IV | Uchwyt do drutów Kirschnera – 2szt. |
| 16 | Uchwyt do drutów o średnicy od 1-4 mm (mocowanie bez użycia klucza, płynna zmiana kaniulacji ) |  |  |
| 17 | System samozaciskowy zabezpieczający przed wypadaniem drutów |  |  |
| V | Końcówka piły oscylacyjnej poprzecznej – 2szt. |
| 18 | Płynna regulacja częstotliwości oscylacji 0-11000 osc/min (dla trybu pracy piła oscylacyjna) |  |  |
| 19 | Długość końcówki piły oscylacyjnej bez ostrza 44mm (wersja krótka) lub około 110mm (wersja długa), do wyboru przez Zamawiającego. Kąt pracy ostrza 4,5o |  |  |
| 20 | Wymienne ostrza (różne rozmiary), dowolne ustawienie ostrza względem uchwytu mocującego |  |  |
| 21 | Wymiana ostrzy za pomocą szybkozłączki Ostrza do piły poprzecznej. Kształt , wielkość i grubość do wyboru przez Zamawiającego z katalogu Wykonawcy |  |  |
| VI | Ładowarka – 1szt, moduły zasilające/baterie – 3szt. |
| 22 | Uniwersalna ładowarka do baterii Synthes z systemem monitorowania stanu naładowania baterii akumulatorowych, formatowaniem baterii oraz ich testowania, |  |  |
| 23 | Moduł zasilający zawierający silnik napędu, elektronikę sterującą oraz baterie, nieautoklawalny, 1000 cykli ładowania – 3 szt |  |  |
| 24 | Baterie w module zasilającym Litowo-jonowe 25.2V, nieautoklawalne, bez efektu „pamięci”, bez efektu samo-rozładowywania się, 1000 cykli ładowania |  |  |
| 25 | Pojemność baterii w module zasilającym, 1,2Ah |  |  |
| VII | Kosz z pokrywą do przechowywania, mycia i sterylizacji – 2szt. |
| 26 | Kosz z pokrywą dostosowany do mycia automatycznego, sterylizacji i przechowywania z kieszeniami na poszczególne elementy zestawu, wykonana ze stali nierdzewnej – 2szt |  |  |

2 lata gwarancji .

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, gdyż znacząco odbiega od wymaganych.

Pytania 22 do zadania nr 6 - Optyki . Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 6 optyki o dł. 175mm, pozostałe parametry zgodne.

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 23. dot.pak.5 pkt.2. Nawiązując do danych badań diagnostycznych , które nie odnoszą się  do kręgosłupa  prosimy  o doprecyzowanie  czy Oferent ma potwierdzić możliwości  systemu pozwalające  na obróbkę  diagnostyki  DTI ( która stanowi żywe dane, nic nie wnoszące do analizy) generując  trakty nerwowe?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 24. dot. Pak. 5 pkt. 5. Czy Zamawiający  dopuści nawigację bez możliwości  wyboru sektorów CT i MR?  Nawigacja posiada wystarczającą pamięć  operacyjną  nie narzucając tym ograniczeń dla użytkownika.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 25. dot. Pak. 5 pkt. 6. Czy Zamawiający dopuści nawigacje bez  automatycznego  rozpoznawania nowego  badania, ale za to z wyborem manualnym?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 26. dot.pak.5 pkt. 14. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający  pod określeniem implant ma na myśli np. dysk.?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 27. dot.pak.5 pkt. 17. Czy Zamawiający dopuści  nawigacje  sterowaną pełnymi jej funkcjami  bezprzewodowo ze sterylnego pola operacyjnego ? Czy Zamawiający  dopuści  pasywne narzędzia? Pasywne narzędzia są bardziej  ergonomiczne, ponieważ są lżejsze co pozwala na większą precyzje  wskazań, nie wymagają baterii, także zasilania.

Odpowiedź: Zamawiający  wyraża zgodę.

Pytanie 28. dot.pak5 pkt.20. Dany punkt spełnia  tylko jedno rozwiązanie na rynku co narusza zasadę uczciwej konkurencji. Czy Zamawiający  dopuści  narzędzia pasywne ?Poniżej skład:- wskaźnik pasywny, - ramka referencyjna pasywna ( mocowana na wyroski koczyste), -uniwersalny zestaw wiertarki nawigowany , - uniwersalne 3 rodzaje gwintowników.

Prosimy o doprecyzowanie Czy Zamawiający  wymaga narzędzi  do prowadzenia  zabiegów małoinwazyjnych  w zakresie  kręgosłupa lędźwiowego  i piersiowego?

Odpowiedź: W założeniu całościowym przedmiotu zamówienia  Zamawiający podtrzymuje wymagania zapisów SIWZ.

Pytanie 29. dot.pak.5 pkt. 22. Czy Zamawiający dopuści kalibratory pasywne?

Odpowiedź: Zamawiajacy wyraża zgodę.

Pytanie 30. dot.pak.5 pkt. 23. Czy Zamawiający dopuści  rozwiązanie pozwalające  na jednoczesną kalibrację 3 narzędzi konwencjonalnych.?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 31.dot.pak.5.pkt 25. Czy Zamawiający zgadza się na odstąpienie  od danego wymogu? Dany punkt spełnia tylko jeden producent?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, gdyż jest to uzasadnione precyzją zabiegu.

Pytanie 32.dot.pak.5 pkt. 29. Prosimy o doprecyzowanie czy na stacji planowania  Zamawiający wymaga dodatkowej obróbki Firm, DTI- budowanie traktów nerwowych , segmentacji CTA?

Odpowiedź: Stosownie do wcześniejszych zapisów SIWZ.

Pytanie 33. dot.pak.5 pkt II. Prosimy o wyreparowanie  Systemu uciskowego do operacji w niedokrwieniu z pakietu 5- nawigacja do operacji stawów i kręgosłupa. Daną specyfikację spełnia tylko jeden producent.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Wydziela pozycje i tworzy pakiet 5a.

Pytanie 34. dot. Aparatu rtg z ramieniem C. W związku z tak wysokospecjalistyczną aparaturą medyczną, czy  Zamawiający  będzie wymagał dodatkowego szkolenia dla  min. 3 osób oraz dodatkowego wyposażenia diagnostycznego?

Odpowiedź; Tak- zgodnie z zapisem w pkt.62 a rozszerzeniem  do 3 osób jest jak najbardziej  wskazane i oczekiwane z uwzględnieniem również doposażenia  dodatkowego dla danego modelu i grupy  sprzętu..

Pytanie 35. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 6- optyki poz.1 długość 17,5 cm z zachowaniem pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 36. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 6- optyki poz.2 długość 17,5 cm z zachowaniem pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, zmienia ilości z 2 sztuk na 1 sztukę w pkt.2.

Pytanie 37. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 6- optyki Endootoscop 45 ° poz.1 długość 17,5 cm z zachowaniem pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 38. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 6- optyki Endootoscop 30 °  poz.1 średnicę 2,7 mm i  długość 17,5 cm z zachowaniem pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający  wyraża zgodę.

Pytanie 39. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 6- optyki do FESS  poz.1 średnicę 2,7 mm i  długość 17,5 cm z zachowaniem pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający  wyraża zgodę.

Pytanie  40 dot. pak.3  Poz.1-5, 7, 11-14, 29, 30, 33, 34, 35,48: Prosimy o wydzielenie tych pozycji do odrębnego pakietu ze względu na fakt, że wyroby te są charakterystyczne dla f-my Storz, nie występują w dostępnych nam katalogach innych wiodących firm (prawdopodobnie nowości) i w związku z powyższym są trudne do zidentyfikowania i zaoferowania .

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 41. Dot. pak.3 Poz.6: Prosimy o dopuszczenie kleszczy nosowych z branszami miseczkowymi szer.4 mm, otwieranymi poziomo, zagiętych do góry 110°,   dł.robocza 13 cm.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 42. Dot. Pak.3. Poz.8: Prosimy o dopuszczenie elewatora Freer dł.19 cm.

Odpowiedź; Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 43, dot. pak.3. Poz.9,10: Czy nie zaszła pomyłka? Opisy narzędzi w obu pozycjach są te same. Prosimy o dopuszczenie kaniuli giętkiej, wygiętej, z Luer lock, średn.2,5 mm, dł.15 cm (ilustracja w załączeniu) lub o wydzielenie tych pozycji do odrębnego pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza parametry Wykonawcy  w poz. 9 i 10, natomiast nie wyraża zgody na wydzielenie tych pozycji z pakietu.

Pytanie 44. Dot. pak.3. Poz.15: Prosimy o dopuszczenie kleszczy nosowych Blakesley, bransze 45° do góry, szer. cz.rob. 3 mm dł. robocza 11,5 cm (ilustracja w załączeniu).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 45. Dot. pak. 3. Poz.16: Prosimy o dopuszczenie kleszczy nosowych do kości sitowej Weil-Blakesley, bransze 45° do góry, szer. cz.rob. 4,0 mm, dł. robocza 12 cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 46. Dot. pak.3. Poz.17,18: Prosimy o dopuszczenie kleszczyków nosowych tnących Hajek-Gruenwald, prostych, dł. robocza 12 cm.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 47. Dot. pak.3. Poz.19: Prosimy o dopuszczenie kleszczyków nosowych tnących Weil-Blakesley ,zakrzywionych do góry 45°,szer. 2,5 mm, dł. robocza 11,5 cm, ewentualnie, kleszczyków nosowych tnących Gruenwald, zakrzywionych do góry 45°, szer. 2,5 mm, dł. robocza 13 cm (ilustracje wzałączeniu).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 48. Dot.pak.3 Poz.20: Prosimy o dopuszczenie kleszczyków nosowych tnących Weil-Blakesley ,zakrzywionych do góry 45°,szer. 3,0 mm, dł. robocza 11,5 cm, ewentualnie, kleszczyków nosowych tnących Gruenwald, zakrzywionych do góry 45°, szer. 3,0 mm, dł. robocza 13 cm (ilustracje w załączeniu).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 49. Dot. pak.3 Poz.22: Prosimy o dopuszczenie nożyczek Iris, prostych, ,dł.10,5 cm.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 50. Dot. pak.3 Poz.23: Prosimy o dopuszczenie nożyczek Graefe, zagiętych, dł.10 cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 51. Dot. pak. 3. Poz.24: Prosimy o dopuszczenie nożyczek Stevens, prostych, dł.11,5 cm.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 52. Dot. pak.3. Poz.25: Prosimy o dopuszczenie osteotomu Walter, prostego, z płaskim uchwytem, szer.2 mm, dł.19 cm

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 53. Dot. pak.3. Poz.26: Prosimy o dopuszczenie osteotomu Walter, prostego, z płaskim uchwytem, szer.4 mm, dł.19 cm

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 54. Dot. Pak.3. Poz.27: Prosimy o dopuszczenie osteotomu Walter, odgiętego, dł.19 cm, szer.6 mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 55. Dot. pak.3.Poz.31: Prosimy o dopuszczenie kleszczyków nosowych, bransze miseczkowe 3 mm, poziomo otwierane, zakrzywionych 70°, dł. robocza 13 cm. (ilustracja w załączeniu).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 56. Dot.pak.3Poz.32: Prosimy o dopuszczenie kleszczyków z branszami miseczkowymi w kształcie gruszki, zagiętych do góry 80°, dł. robocza 13 cm. (ilustracja w załączeniu).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 57. Dot.pak.3. Poz.35: Prosimy o uszczegółowienie opisu narzędzia, podanie długości. Prosimy o tolerancję w wymiarach rzędu +- 10%.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 58. Dot.pak.3. Poz.36: Prosimy o dopuszczenie kleszczy grzybkowych, tnących okrągło, prostych, średn. 3,5 mm,     dł. robocza 16 cm (ilustracja w załączeniu).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 59. Dot. pak.3. Poz.37: Prosimy o dopuszczenie kleszczy grzybkowych, tnących okrągło, odgiętych ku górze 60°, średn. 3,5 mm, dł. robocza 16 cm (ilustracja w załączeniu).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 60. Dot. pak. 3. Poz.39: Prosimy o dopuszczenie kleszczy nosowych Weil-Blakesley, bransze 45° do góry, szer.4,0 mm, dł .robocza  12 cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 61. Dot. pak.3. Poz.40: Prosimy o dopuszczenie kleszczy nosowych Weil-Blakesley, bransze 45° do góry, szer.3,6  mm, dł.robocza  12 cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 62. Dot. pak.3 Poz.41: Prosimy o dopuszczenie kleszczy nosowych Weil-Blakesley, prostych,  szer. 3,5 mm, dł. robocza 12 cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 63 .dot. pak.3. Poz.42: Prosimy o dopuszczenie kleszczy nosowych tnących Henke, prostych, szer. 3 mm, dł. robocza 12 cm.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 64. Dot. pak. 3. Poz.43: Prosimy o uściślenie opisu narzędzia i dopuszczenie tolerancji w wymiarach +- 10%.

Odpowiedź: szczypce typu strumpel okienkowe szczekowate, kubeczkowate proste szer.2,5mm, dł. 11-12,5 cm

Pytanie 65. Dot.pak.3. Poz.46: Prosimy o dopuszczenie kleszczy nosowych Weil-Blakesley, prostych,  tnących, szer.3,0 mm, dł. robocza  11,5 cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 66. Dot. pak. 3. Poz.47: Prosimy o dopuszczenie kleszczy nosowych Weil-Blakesley, bransze 45° do góry, tnących,   szer.3,0 mm, dł. robocza  11,5 cm.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 67. dot. SIWZ:  Ponieważ nie znamy czasu rozstrzygnięcia procedury przetargowej, prosimy o określenie terminu dostawy w stosunku do dnia zawarcia umowy. Ze względu na konieczność sprowadzenia towaru z Niemiec prosimy o wyznaczenie 4-tygodniowego terminu realizacji umowy licząc od daty jej  zawarcia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu dostawy  do 16.08.2011 roku.

Pytanie 68. dot.SIWZ (§ 5 wzoru umowy): Prosimy o obniżenie wysokości kary umownej za opóźnienie w realizacji dostawy towaru  do 0,2% wartości umowy za każdy dzień opóźnienia. Uprzejmie prosimy o odpowiedź na zmienione pytania dot. dwóch pozycji w Pakiecie nr 3 w w/w przetargu:

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 69. Dot. pak.3 Poz.46: Prosimy o dopuszczenie kleszczyków nosowych, ssących Weil-Blakesley, prostych, szer. szczęk 3,5 mm, dł. robocza 10 cm lub kleszczyków nosowych, ssących Takahashi, prostych, szer. szczęk 3,5 mm, dł.robocza 10 cm (ilustracje w załączeniu).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 70. Dot. pak.3 Poz.47: Prosimy o dopuszczenie kleszczyków nosowych, ssących Weil-Blakesley, zagiętych 45°, szer. szczęk 3,5 mm, dł. robocza 10 cm lub kleszczyków nosowych, ssących Takahashi, zagiętych 45°, szer. szczęk 3,5 mm, dł.robocza 10 cm (ilustracje w załączeniu).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Zamawiający informuje, iż ze względu na pomyłkę w opisie  przedmiotu zamówienia  pakiet 2-Zamawiający  zmienia zapisy SIWZ. Nowy opis  zamieszczony jest jako zał. 2 pakiet 2- poprawiony.

W związku ze zmianami w pakiecie 6, nowy opis zamieszczony jako pakiet 6- poprawiony.

Nowy termin składania ofert upływa  08.07.2011 r. o godz. 10:00

Nowy termin otwarcia ofert 08.07.2011 r.  o godz. 11: 00

Jednocześnie stosownemu przedłużeniu podlega termin wniesienia wadium:

Nowy termin wniesienia wadium upływa 08.07.2011 r. o godz. 10:00

Z poważaniem