ZAŁĄCZNIK. Nr 2.

FORMULARZ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW zakup: jednego fabrycznie nowego sterylizatora parowego wraz z dostarczeniem do loco, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników z zakresu obsługi tego sprzętu,

Dane podstawowe

| 1 | Producent |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Kraj producenta |  |
| 3 | Nazwa, model, typ |  |
| 4 | Rok produkcji nie starszy niż 2012 |  |
| 5 | Znak CE (deklaracja zgodności / certyfikat ) |  |
| 6 | Dopuszczenie do obrotu i używania w Polsce, jeśli jest wymagane – podać podstawy tego dopuszczenia |  |
| 7 | Wymagane jest potwierdzenie producenta, że oferowany produkt spełnia wszystkie poniższe parametry techniczne. |  |

Parametry i wymogi konieczne do spełnienia.

| Lp. | Opis parametru wymaganego (wymagania graniczne) | Parametr wymagany | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Norma PN EN13060 | TAK |  |
| 2 | Gwarancja – 24 miesiące | TAK |  |
| 3 | Pojemność komory - 17-20L | TAK |  |
| 4 | Zasilanie – 230V, 50/60 HZ | TAK |  |
| 5 | Rejestracja cykli | TAK |  |
| 6 | Mak. ciśnienie – 2,4 [bar] | TAK |  |
| 7 | Zakres temperatur – 121-135ºC | TAK |  |
| 8 | Tace do sterylizacji | TAK |  |
| 9 | Kasety do sterylizacji | TAK |  |
| 10 | Drukarka procesów sterylizacji | TAK |  |
| 11 | Czas sterylizacji: - program szybki – do 12 min. (narzędzia nieopakowane, z suszeniem), - program standardowy – do 25 min. | TAK |  |
| 12 | Język menu - polski | TAK |  |

A.1) W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy - odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego w zakresie dopuszczenia do obrotu i używania, zgodnie z obowiązującymi w tej mierze wymogami prawnymi Zamawiający żąda następujących dokumentów:

- Potwierdzenia, że sterylizator spełnia normy PN EN13060,

- Znak CE (deklaracja zgodności / certyfikat ).

A.2) W celu potwierdzenia, że zaoferowane produkty spełniają wymagania – parametry określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym należy do oferty dołączyć parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy:

- Oryginalne opisy (charakterystyki) zaoferowanych produktów, w szczególności w formie aktualnych katalogów (dopuszcza się poszczególne karty katalogowe)lub/i materiałów firmowych lub/i folderów, ulotek informacyjnych, przy czym należy wyraźnie zaznaczyć produkt, który jest oferowany oraz stosowne instrukcje obsługi – wszystkie pakiety.

- Potwierdzenie od producenta, że zaoferowany produkt spełnia parametry określone przez Zamawiającego 
w załączniku nr 2. do zapytania ofertowego.