Załącznik nr 2

Formularz przedmiotu zamówienia – cenowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW zakup: jednego fabrycznie nowego wózka - wanny wraz z dostarczeniem do loco, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników z zakresu obsługi tego sprzętu. Cena za wózek - wannę – 1 szt.: brutto ….........................................................zł (słownie: …................................................................................................................................) netto …..........................................................zł (słownie …..................................................................................................................................) Stawka podatku VAT …...........%.

| L.p. | Wymagania do przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny, TAK/NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać |  |
| 2. | Pełna nazwa urządzenia, typ/model | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4. | Rok produkcji | 2012 |  |

| L.p. | Wymagania do przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny, TAK/NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | PARAMETRY OGÓLNE |
| 1 | Wózek przeznaczony do mycia i transportu pacjenta w pozycji leżącej. | TAK |  |
| 2 | Hydrauliczna regulacja wysokości uzyskiwana przy pomocy dwustronnego pedału nożnego. | TAK |  |
| 3 | Wózek wyposażony w przechyły wzdłużne. | TAK |  |
| 4 | Funkcja Anty i Trendelenburga realizowana jest przy pomocy sprężyny gazowej z blokadą. | TAK |  |
| 5 | Leże wózka z otworem odpływowym. | TAK |  |
| 6 | Konstrukcja wózka wraz z jednosegmentowym leżem wykonana ze stali węglowej, lakierowanej proszkowo, z zabezpieczeniem antykorozyjnym. | TAK |  |
| 7 | Odchylane poręcze boczne – łatwe przemieszczanie pacjenta. Poręcze ze stali nierdzewnej. | TAK |  |
| 8 | Podwozie obudowane tworzywem ABS. | TAK |  |
| 9 | Zakładany materac w formie wanny, wykonany z tworzywa odpornego na temperaturę i uszkodzenia mechaniczne. | TAK |  |
| 10 | Spust wody wyposażony w rurę odpływową. | TAK |  |
| II. | PARAMETRY TECHNICZNE |
| 1 | Wymiary zewnętrzne: 700 x 2050 mm | TAK |  |
| 2 | Regulacja wysokości: 460 – 860 mm | TAK |  |
| 3 | Nośność: min. 180 kg | TAK |  |
| 4 | Średnica kół jezdnych: 150 mm z centralną blokadą. | TAK |  |
| 5 | Kolor materaca – wanny: ciemnoniebieski. | TAK |  |
| 6 | Gwarancja: min. 24 miesiące | TAK |  |

| Uwaga! W kolumnie "WYMOGI GRANICZNE": "TAK" oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty. |
| --- |
|  | dnia ............... .............................................................. (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania firmy na zewnątrz |