Załącznik nr 6.

Zakres prac koniecznych do wykonania w ramach zadania inwestycyjnego– „Rozbudowa i modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie” – przebudowa fragmentu sieci wodociągowej od budynku tlenowni-sprężarkowni do nowo wykonanego odcinka sieci wodociągowej przy SOR - pod potrzeby zasilenia bloku operacyjnego w szpitalu przy ulicy Korczyńskiej

- Wykonanie kompleksowej wymiany armatury i rur na rury PE w technologii zgrzewania sieci wodociągowej Szpitala na odcinku od studzienki wodomierzowej do połączenia z nowo-wykonanym odcinkiem sieci wodociągowej przy Szpitalnym oddziale ratunkowym.

- Wykonanie odcinków sieci wodociągowej umożliwiających zasilenie budynku H oraz budynku sprężarkowni i tlenowni w wodę. Wykonanie przyłączy od wymienionego fragmentu sieci do budynków nowego bloku operacyjnego i budynku stacji dializ nie jest objęte w/w nadzorem inwestorskim.

- Montaż hydrantów zasilanych z przebudowywanego odcinka sieci.

- Remont hydroforni z wymianą pomp, zbiorników wody, sprężarki, kolektorów i  armatury.