Załącznik nr 2

Formularz przedmiotu zamówienia, cenowy

Jałowy, jednorazowy, zbiorczo zapakowany zestaw, wstępnie przygotowanych (opakowanych) materiałów i akcesoriów niezbędnych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji mikroaksjalnej.

| Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość roczna | Cena j. netto | Stawka VAT % | Cena j. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy/Producent | Dokument dopuszczający do obrotu i stosowania (określić i podać)/strona |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wymagany skład zestawu: - jednoczęściowe, okulistyczne obłożenie pacjenta z wycięciem na oko i z folią zabezpieczająca, - z workiem zbiorczym, wym. 140x160 cm – 1 szt. - obłożenie na stolik 140x140 - 1 szt. - osłona foliowa na panel sterujący sprzętu – 1 szt. - fartuchy – 2 szt. - fartuch z ręcznikiem – 1 szt. - nóż slit obustronnie ostrzony 2,2 mm, ze znacznikiem głębokości do otwarcia komory o kalibracji 2,2 mm – 1 szt. - nóż grotowy do paracentezy 1,2 mm – 1 szt. - tip z ABS do głowicy US. - zestaw osłonki irygacyjne do mikrocięcia mm i komora testowa – 1 szt. - kaseta wraz z drenami do aparatu Infiniti – 1 szt. - podłokietniki – 2 szt. - kaniula do hydrodysekcji 27G spłaszczona – 1 szt. - kaniula irygacyjna 25G – 3 szt. - kaniula irygacyjna 20GX7/8 – 1 szt. - strzykawka 3-częściowa z luer-lock 20ml – 1 szt. - strzykawka 3-częściowa 20ml – 1 szt. - strzykawka z luer-lock 2,5ml – 4 szt. - sączki – 2 szt. - mikrogąbki – 6 szt. - osłona plastikowa na oko – 1 szt. - plaster – 3 szt. - gaziki 7,5 x 7,5cm – 10 szt. - ręcznik papierowy – 2 szt. - prześcieradło 105 x 145cm – 2 szt. - kaniula 18G – 1 szt. - kleszczyki do mycia pola operacyjnego – 1 szt. | szt. | 1900 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

………………dnia …………..									………..……………………………………….

(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej/uprawnionych do występowania

w obrocie prawnym reprezentowania Wykonawcy

i składania oświadczeń woli w jego imieniu)