ZAŁĄCZNIK nr 2.

FORMULARZ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW zakup: jednego fabrycznie nowego panelu LCD do badania wzroku wraz z dostarczeniem do loco, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników z zakresu obsługi tego sprzętu,

Cena za panel LCD do badania wzroku – 1 szt.:

brutto ….........................................................zł

(słownie: …................................................................................................................................)

netto …..........................................................zł

(słownie …..................................................................................................................................)

Stawka podatku VAT …...........%.

Dane podstawowe

| 1 | Producent |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Kraj producenta |  |
| 3 | Nazwa, model, typ |  |
| 4 | Rok produkcji nie starszy niż 2012 |  |
| 5 | Znak CE (deklaracja zgodności / certyfikat ) |  |
| 6 | Dopuszczenie do obrotu i używania w Polsce, jeśli jest wymagane – podać podstawy tego dopuszczenia |  |

Parametry i wymogi konieczne do spełnienia.

| Lp. | Opis parametru wymaganego (wymagania graniczne) | Parametr wymagany | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Panel LCD do projekcji optotypów. | TAK |  |
| 2 | Wysokiej jakości ekran LCD 19” | TAK |  |
| 3 | Panel umożliwiający projekcję kilkunastu rodzajów testów (tablice Snellena, widzenie obuoczne, cylinder skrzyżowany, astygmatyzm, test Amslera, anizokoria) – wersja standardowa. | TAK (Podać) |  |
| 4 | Obsługa pilotem. | TAK |  |
| 5 | Możliwość dopasowania ustawień do wielkości gabinetu. | TAK |  |
| 6 | Gwarancja – min.24 miesiące | TAK (Podać) |  |
| 7 | Język menu - polski | TAK |  |

Data ..........................        				................................................................................                                                                                                                                             								(podpis osoby uprawnionej do 										reprezentowania firmy na zewnątrz)