Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

Dział Zamówień Publicznych  i Zaopatrzenia

Tel. 13-43-78-227 , 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620

Krosno, dnia 09.10.2013

Do wszystkich uczestników postępowania

(www.krosno.med.pl)

Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień na zapytania wykonawców

Dostawa fabrycznie nowych chłodziarek farmaceutycznych – 20 sztuk

Znak sprawy EZ/214/83/2013

Pytanie nr 1.

Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę o zakresie temperatur od +3 do +8 ºC oraz zachowaniu pozostałych wymagań? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza chłodziarki o zakresie temperatur od +3 do +8 ºC. Podtrzymuje zapisy Zapytania Ofertowego. Temperatura określona przez Zamawiającego ma na celu umożliwienie przechowywania leków w „temperaturze pokojowej”, w której zakres jest określony wg Farmakopei Polskiej w przedziale od 15 ºC do 25 ºC.

Pytanie nr 2.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia usterki i przyjazdu do Zamawiającego  do 48 godzin za wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje postanowienia Zapytania Ofertowego – załącznik nr 4.

z poważaniem