Krosno, dnia 16 października 2013 roku

EZ/215/94/2013

Do wszystkich uczestników postępowania

(www.krosno.med.pl)

SPROSTOWANIE

do wyjaśnień na zapytania Wykonawców w postępowaniu na zakup i dostawę pierwszego wyposażenia nowo wybudowanego Bloku Operacyjnego wraz z OIOM oraz Centralną Sterylizacją etap II w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa i modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie – część 6

Zamawiający dokonuje sprostowania w wyjaśnieniach na zapytania Wykonawców z dnia 08.10.2013 jak następuje:

JEST:

Pytania dotyczące pakietu nr 1

Pytanie 6. Pkt. 21. Pobór prądu przez system ≤ 150 [W]. prosimy o dopuszczenie urządzenia o wyższym poborze mocy w fazie nagrzewania na poziomie ≤ 190 [W]. dzięki temu materac szybciej się nagrzewa.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

POWINNO BYĆ:

Pytania dotyczące pakietu nr 1

Pytanie 6. Pkt. 21. Pobór prądu przez system ≤ 150 [W]. prosimy o dopuszczenie urządzenia o wyższym poborze mocy w fazie nagrzewania na poziomie ≤ 190 [W]. dzięki temu materac szybciej się nagrzewa.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Z poważaniem