Tabela 1a

Zapotrzebowanie na odczynniki do analiz hematologicznych wraz z dzierżawą analizatorów.

| Lp | Nazwa parametru | Ilość oznaczeń na 48 miesięcy | Numer katalogowy/ Producent/Nazwa handlowa | Ilość pełnych opakowań | Ilość testów w opakowaniu | Cena 1 opak. Netto | Cena 1 opak. Brutto | Stawka VAT % | Wartość netto na 48 miesięcy | Wartość brutto na 48 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Morfologia 5 Diff | 75 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Morfologia CBC | 160 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Retikulocyty | 13 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Wykonawca musi uwzględnić dodatkową ilość odczynników na wykonanie kalibracji, rekalibracji i kontroli – zgodnie z ulotką producenta. |  |  |  |  |  |
| W przypadku rozbieżności w wielkości opakowań Wykonawca winien przeliczyć zapotrzebowaną ilość kierując się zasadą zaokrąglania do pełnego opakowania w górę. |  |  |  |  |  |

Tabela 1b

Zapotrzebowanie na: kalibratory, kontrole, inne odczynniki, materiały konserwacyjne i eksploatacyjne potrzebne do zapewnienia ciągłości pracy analiza.

| Lp | Nazwa parametru | Ilość oznaczeń na 48 miesięcy | Numer katalogowy/ Producent/nazwa handlowa | Ilość pełnych opakowań | Ilość testów w opakowaniu | Cena 1 opak. Netto | Cena 1 opak. Brutto | Stawka VAT % | Wartość netto na 48 miesięcy | Wartość brutto na 48 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Wypełnia Wykonawca uwzględniając wszystkie produkty potrzebne do wykonania podanej ilości oznaczeń na 48 miesięcy.

Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę.

Wymagane:

- dostawa materiału kontrolnego na min 3 poziomach 7 dni w tygodniu zgodnie z ulotką producenta

- zakup materiałów kontrolnych do kontroli międzynarodowej w ilości i z częstotliwością umożliwiającą otrzymanie certyfikatu jakości przez cały okres obowiązywania umowy dzierżawy dla wszystkich oznaczanych parametrów

W przypadku nie umieszczenia w specyfikacji jakichkolwiek istotnych materiałów koniecznych do wykonania podanej ilości testów lub złego oszacowania, kosztami zakupu brakujących materiałów zostanie obciążony Wykonawca.

W przypadku nie doszacowania odczynników i materiałów zawartych w tabeli 1a i 1b potrzebnych do wykonania podanej ilości oznaczeń Wykonawca dostarcza je nieodpłatnie!

......................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli   wraz z pieczątką imienną

Tabela 1c

Dzierżawa: analizatorów do badań hematologicznych na 48 miesięcy.

| Czynsz dzierżawny za analizator główny | Ilość w szt. | Numer katalogowy/ Producent/ Model , Typ/ Rok produkcji | Cena czynszu netto za 1 miesiąc | Cena czynszu brutto za 1 miesiąc | stawka VAT % | Wartość netto na 48 miesięcy | Wartość brutto na 48 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Automatyczny analizator do badań hematologicznych | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Czynsz dzierżawny za analizator beck - up | Ilość w szt. | Numer katalogowy/ Producent/ Model , Typ/ Rok produkcji | Cena czynszu netto za 1 miesiąc | Cena czynszu brutto za 1 miesiąc | stawka VAT % | Wartość netto na 48 miesięcy | Wartość brutto na 48 miesięcy |
|  | Automatyczny analizator do badań hematologicznych | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Suma | x | x | x | x | x |  |  |

W czasie dzierżawy należy uwzględnić koszty przeglądów okresowych oraz usuwania awarii wraz z materiałami zużywalnymi i eksploatacyjnymi.

Naprawa, dojazd oraz części serwisowe nie wyszczególnione przez Wykonawcę w tabeli cenowej Wykonawca dostarcza na koszt własny.

Nieuwzględnione, ale niemożliwe do przewidzenia w czasie przygotowywania oferty odczynniki Wykonawca dostarcza na koszt własny.

Do instalacji analizatorów Wykonawca dostarcza stabilne stoły oraz zapewni wyposażenie pracowni hematologii w meble biurowe na koszt własny.

Do instalacji analizatorów Wykonawca zapewni pakiet startowy zawierający odczynniki i wszelkie inne materiały niezbędne do uruchomienia analizatorów i oceny powtarzalności i poprawności metod w ilości umożliwiającej wykonanie min. 40 oznaczeń każdego z testów wymienionych w załączniku cenowym oraz materiały kontrolne na dwóch poziomach w ilości umożliwiającej wykonanie min. 20 oznaczeń każdego poziomu dla wszystkich testów umieszczonych w załączniku cenowym.

......................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli   wraz z pieczątką imienną

Tabela 2a

Parametry wymagalne dotyczące analizatora głównego.

| Lp. | Parametry analizatora - opis | Parametry wymagalne | Parametry oferowane – wpisać odpowiednio Tak/Nie oraz opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator fabrycznie nowy – rok produkcji min. 2012 (podać pełną nazwę aparatu, producenta i rok produkcji) | TAK |  |
| 2 | Wydajność min 80 oznaczeń/godz dla CBC i CBC/5Diff oraz 70 w trybie z Reti przy podawaniu próbek w trybie automatycznym i manualnym | TAK |  |
| 3 | Podajnik umożliwiający pracę z probówkami w systemie zamkniętym | TAK |  |
| 4 | Łatwy wybór profilu badania bez konieczności przełączania w specjalne tryby oraz bez segregacji do osobno dedykowanych raków | TAK |  |
| 5 | Parametry oznaczane (nie wyliczane): RBC, HGB, PLT, RET, WBC (5-cio parametrowy rozdział, tj. LYMPH, EOS, BASO, MONO, NEUTR) | TAK |  |
| 6 | Całkowicie automatyczna analiza min. 30 parametrów krwi | TAK |  |
| 7 | Możliwość oznaczania płytek z zastosowaniem cytometrii przepływowej z wykorzystaniem lasera | TAK |  |
| 8 | Możliwość oznaczania płytek optycznych z możliwością raportowania ich na wyniku | TAK |  |
| 9 | Pomiar liczby płytek bez interferencji ze strony mikrocytów, megaloblastów, fragmentów RBC oraz cieni komórkowych | TAK |  |
| 10 | Automatyczna analiza retikulocytów z różnicowaniem w zależności od stopnia dojrzałości i raportowaniem indeksu retikulocytarnego IRF (pomiar z próbki pierwotnej bez dodatkowych przygotowań wstępnych) | TAK |  |
| 11 | Możliwość oznaczania ekwiwalentu hemoglobiny w retikulocycie w pg. | TAK |  |
| 12 | Pomiar HGB bez interferencji ze strony wysokiej leukocytozy i lipemii | TAK |  |
| 13 | Rozdział WBC w oparciu o laser półprzewodnikowy | TAK |  |
| 14 | Oznaczanie niedojrzałych granulocytów jako parametr raportowalny | TAK |  |
| 15 | Liniowość – górna granica bez rozcieńczeń: WBC – do min.400 tyś/µl, RBC – do min. 7,0 T/l, HGB – do min. 22,0g/l, PLT – do min. 3,5 mln/µl | TAK |  |
| 16 | Automatyczny podajnik z mieszalnikiem umożliwiający wstawienie jednocześnie do badania min. 50 próbek oczekujących na analizę, dostosowany do próbek różnego rodzaju systemów zamkniętego pobierania krwi | TAK |  |
| 17 | Wykonywanie badań z wykorzystaniem systemów pobierania krwi typu mikro | TAK |  |
| 18 | Aspirowana przez analizator objętość próbki do analizy: w trybie podajnikowym oraz w trybie manualnym max 175 µl | TAK |  |
| 19 | Analizator posiadający osobny tryb do oznaczania płynów z jam ciała z parametrami raportowalnymi | TAK |  |
| 20 | Pamięć min. 10 tyś oznaczeń wraz z prezentacją graficzną oraz danymi pacjenta | TAK |  |
| 21 | Wykonanie zleconych paneli badań z wykorzystaniem tylko dedykowanego odczynnika do zleconego panelu | TAK |  |
| 22 | Podawanie próbek cito w systemie otwartym i zamkniętym bez konieczności przerywania pracy rutynowej | TAK |  |
| 23 | Flagowanie wyników patologicznych | TAK |  |
| 24 | Automatyczne przyporządkowanie zakresu wartości referencyjnych do wyniku pacjenta | TAK |  |
| 25 | Analizator wyposażony w wbudowany wewnętrzny oraz posiadający zewnętrzny czytnik kodów kreskowych | TAK |  |
| 26 | Automatyczna sygnalizacja niskiego poziomu odczynników | TAK |  |
| 29 | Analizator z komputerem, monitorem, drukarką wielofunkcyjną oraz UPS podtrzymującym pracę w razie awarii zasilania min.30min | TAK |  |

Tabela 2b

Parametry wymagalne dotyczące analizatora Beck – up.

| Lp. | Parametry analizatora - opis | Parametry wymagalne | Parametry oferowane – wpisać odpowiednio Tak/Nie oraz opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator nowy – rok produkcji min. 2012 (podać pełną nazwę aparatu, producenta i rok produkcji) | TAK |  |
| 2 | Analizator pracujący w oparciu o te same odczynniki co aparat podstawowy | TAK |  |
| 3 | Automatyczny min. 24 parametrowy analizator pracujący w systemie ciągłym z podajnikiem na min 20 próbek | TAK |  |
| 4 | Wydajność min 60 znaczeń na godzinę | TAK |  |
| 5 | Parametry wymagalne: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, PLT, MPV, P – LCR, | TAK |  |
| 6 | Wydruk histogramów: RBC, WBC, PLT oraz 5Diff rozdział WBC | TAK |  |
| 7 | Liniowość – górna granica bez rozcieńczeń: WBC – do min.400 tyś/µl, RBC – do min. 7,0 T/l, HGB – do min. 22,0g/l, PLT – do min. 3,5 mln/µl | TAK |  |
| 8 | Rozdział WBC w oparciu o laser półprzewodnikowy | TAK |  |
| 9 | Analizator wyposażony w podajnik na min 20 próbek | TAK |  |
| 10 | Podawanie próbek cito w systemie otwartym i zamkniętym bez konieczności przerywania pracy rutynowej | TAK |  |
| 11 | Flagowanie wyników patologicznych | TAK |  |
| 12 | Automatyczne przyporządkowanie zakresu wartości referencyjnych do wyniku pacjenta | TAK |  |
| 13 | Analizator wyposażony w wbudowany wewnętrzny oraz posiadający zewnętrzny czytnik kodów kreskowych | TAK |  |
| 14 | Automatyczna sygnalizacja niskiego poziomu odczynników | TAK |  |
| 15 | Analizator z komputerem, monitorem, drukarką, niszczarką papieru oraz UPS podtrzymującym pracę w razie awarii zasilania min. 30 min | TAK |  |

Tabela 2c

Parametry wymagalne wspólne dla analizatora głównego oraz Beck-up.

| Lp. | Parametry analizatora - opis | Parametry wymagalne | Parametry oferowane – wpisać odpowiednio Tak/Nie oraz opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dwukierunkowa komunikacja z systemem informatycznym Marcel | TAK |  |
| 2 | Podłączenie do systemu informatycznego Marcel na koszt Wykonawcy | TAK |  |
| 3 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 4 | Bezpłatne szkolenie personelu (obsługa analizatora i interpretacja wyników badań) w siedzibie zamawiającego | TAK |  |
| 5 | Pełny serwis gwarancyjny przez cały czas trwania umowy | TAK |  |
| 6 | Bezpłatne przeglądy serwisowe raz na kwartał | TAK |  |
| 7 | W czasie trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania analizatora w stanie gotowym do pracy i ponosi koszty związane z przeglądami technicznymi, bieżącą konserwacją oraz naprawami nie wynikającymi z winy Zamawiającego | TAK |  |
| 8 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii do 12 godz. w dni robocze i do 24 godzin w dni wolne | TAK |  |
| 9 | Czas przestoju analizatora oraz usunięcie awarii max 24 godziny od telefonicznego zgłoszenia | TAK |  |
| 10 | Jeżeli czas usunięcia awarii przekracza 12 godzin możliwość wykonania badań w innym laboratorium na koszt Wykonawcy | TAK |  |
| 11 | Bezpośredni kontakt z inżynierem serwisu 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę, podać nr telefonu | TAK |  |
| 12 | Dostarczenie w formie pisemnej kart charakterystyki substancji/preparatu dla wszystkich odczynników szkodliwych i niebezpiecznych po podpisaniu umowy | TAK |  |
| 13 | Czas stabilności odczynników po otwarciu min 3 mieś., czas trwałości kontrolki po otwarciu min. 5 dni | TAK |  |
| 14 | Wbudowany system kontroli jakości | TAK |  |
| 15 | Certyfikat CE | TAK |  |

Nie wypełnienie  tabeli parametrów wymagalnych  lub jej nie dołączenie do oferty spowoduje odrzucenie ofert.

Wykonawca wygrywający przetarg musi zapewnić taki sposób wymiany aparatury na swoją, aby praca diagnostyczna Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologii nie została przerwana.

Wykonawca przeprowadzi bezpłatne szkolenie dla lekarzy w zakresie interpretacji wyników badań z analizą różnych przypadków klinicznych w siedzibie Zamawiającego.

...................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli   wraz z pieczątką imienną