Załącznik nr 2 do siwz

Formularz przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 1 – Staplery liniowe z nożem

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| jednorazowy stapler liniowy tnąco-zamykający z nożem w ładunku, o długości linii szwu 60mm, dwoma podwójnymi liniami zszywek obustronnie brzeżnie spłaszczonych na całej długości zszywki 3,8mm lub 4,8mm. Stapler wstępnie załadowany ładunkiem 3,8mm lub 4,8mm | 20 |  |  |  |  |  |  |
| jednorazowy stapler liniowy tnąco-zamykający z nożem w ładunku, o długości linii szwu 80mm, dwoma podwójnymi liniami zszywek obustronnie brzeżnie spłaszczonych na całej długości zszywki 3,8mm lub 4,8mm. Stapler wstępnie załadowany ładunkiem 3,8mm lub 4,8mm | 20 |  |  |  |  |  |  |
| jednorazowy ładunek z nożem do staplera liniowego tnąco-zamykającego o długości linii szwu 60mm, dwoma podwójnymi liniami zszywek brzeżnie spłaszczonych na całej długości zszywki i wysokością zszywki 3,8mm lub 4,8mm | 10 |  |  |  |  |  |  |
| jednorazowy ładunek z nożem do staplera liniowego tnąco-zamykającego o długości linii szwu 80mm, dwoma podwójnymi liniami zszywek brzeżnie spłaszczonych na całej długości zszywki i wysokością zszywki 3,8mm lub 4,8mm | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 2 – Zestaw do wykonywania niskich przednich resekcji

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestaw do wykonywania niskich przednich resekcji składający się z: - jednorazowego zakrzywionego staplera okrężnego z automatycznym dociskiem tkanki i łamanym niskoprofilowym kowadełkiem w rozmiarach 25, 28 31 lub 33 mm zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości 4,8 mm - jednorazowego staplera liniowego zamykającego z ruchomą w obydwie strony głowicą o długości linii szwu 55 mm, wysokość zszywki 4,8 mm. Kąt zgięcia szczęk instrumentu 120º, kąt obrotu trzonu 320º (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar staplera przy składaniu zamówienia) | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 3– Staplery do niskiej przedniej resekcji

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jednorazowy stapler zamykająco-tnący z zakrzywioną główką (kształt półksiężyca), długość linii cięcia 40 mm. Stapler umożliwia 6 wystrzeleń ładunku podczas jednego zabiegu zawiera ładunek do tkanki grubej (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar staplera przy składaniu zamówienia) | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Jednorazowa rękojeść staplera endoskopowego z wbudowana artykulacją, przeznaczonego do ładunków wykonujących zespolenie o długości 60 mm, posiadająca dwie dźwignie zamykającą i spustową. Długość ramienia 34 cm. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| Jednorazowe ładunki liniowe do staplera endoskopowego prostego lub artykulacyjnego, umożliwiające wykonanie zespolenia na długości 60 mm, ładowane w szczęki staplera, zszywki zamykające się do1,5 mm, 1,8 mm, 2 mm i 2,3 mm. (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar zszywek przy składaniu zamówienia) | 80 |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................