Załącznik nr 2    Zapotrzebowanie na sprzęt jednorazowy do diatermii

| Lp | Nazwa parametru | Ilość sztuk na 6 miesięcy | Numer katalogowy/ Producent/nazwa handlowa | Cena 1 sztuki Netto | Cena 1 sztuki Brutto | Stawka VAT % | Wartość netto na 6 miesięcy | Wartość brutto na 6 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Nakładka silikonowa na klemę termomechaniczną długą (28 cm) z ożebrowanymi szczękami do kleszczy wielorazowych z kablem podłączeniowym do generatora typu ForceTriad z aktywacją ręczną | 48 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Nakładka silikonowa na klemę termomechaniczną średnią (23 cm) z ożebrowanymi szczękami do kleszczy wielorazowych z kablem podłączeniowym do generatora typu ForceTriad z aktywacją ręczną | 48 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Elektroda czynna jednorazowa z wbudowanym nożem o długości 18 – 19 cm sterowana ręcznie lub nożnie do generator a typu ForceTriad | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Elektroda czynna jednorazowa 5 mm z wbudowanym nożem do zabiegów laparoskopowych o długości trzonu 37 cm, sterowana ręcznie lub nożnie do generator typu ForceTriad | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Uchwyt elektrody czynnej wielorazowy z opcją cięcia i koagulacji z kablem o długości minimum 4,6 m ze złączem trójbolcowym | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Uchwyt elektrody czynnej wielorazowy z opcją cięcia i koagulacji z kablem o długości minimum 4,6 m ze złączem jednobolcowym | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma | x | x | x | x | x |  |  |

......................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli   wraz z pieczątką imienną )