Zał. nr 2 do SIWZ

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jałowy, jednorazowy, zbiorczo zapakowany zestaw wstępnie przygotowanych (odpakowanych) materiałów i akcesoriów niezbędnych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji Skład zestawu: - jednoczęściowe, okulistyczne obłożenie pacjenta z wycięciem na oko i z folią zabezpieczającą - z workiem zbiorczym, wym. 140x160 cm – 1 szt - obłożenie na stolik 140x140 cm – 1 szt - osłona foliowa na panel sterujący sprzętu – 1 szt - fartuchy – 2 szt - fartuch z ręcznikiem – 1 szt - nóż slit obustronnie ostrzony 2,2 mm, ze znacznikiem głębokości do otwarcia komory o kalibracji 2,2 mm – 1 szt - nóż grotowy do paracentezy 1,2 mm – 1 szt - tip z ABS do głowicy US - zestaw osłonki irygacyjne do mikrocięcia mm i komora testowa – 1 szt - kaseta wraz z drenami do aparatu – 1 szt (kaseta może być dołączona na zewnątrz zestawu) - podłokietniki – 2 szt - kaniula do hydrodysekcji 27G spłaszczona – 1 szt - kaniula irygacyjna 25G – 3 szt - kaniula irygacyjna 20GX7/8 – 1 szt - strzykawka trzyczęściowa z luer-lock 20 ml – 1 szt -strzykawka trzyczęściowa 20 ml – 1 szt - strzykawka z luer-lock 2,5 ml – 4 szt - sączki – 2 szt - mikrogąbki – 6 szt - osłonka plastikowa na oko – 1 szt - plaster – 3 szt - gaziki 7,5x7,5 cm – 10 szt - ręcznik papierowy – 2 szt - prześcieradło 105x145 cm – 2 szt - kaniula 18G- 1 szt - pinceta plastikowa do mycia pola operacyjnego – 1 szt - tupfery do mycia pola operacyjnego – 2 szt Jednorazowy pojemnik z płynem BSS – 500 ml (dołączony na zewnątrz zestawu) | 450 szt |  |  |  |  |  |  |
| Nóż do witrektomii przedniej kompatybilny z oferowanym aparatem | 18 szt |  |  |  |  |  |  |

Na czas realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest w ramach ceny przedmiotu umowy, do przekazania i zdeponowania w siedzibie Zamawiającego wraz z pierwszą dostawą zestawów operacyjnych określonych powyżej, aparatu do fakoemulsyfikacji i witrektomii przedniej (posiadającego możliwość automatycznego utrzymywania uprzednio zaprogramowanego ciśnienia w komorze przedniej w czasie zabiegu), wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem, określonym poniżej, zapewniającym sprawne funkcjonowanie aparatu przez cały okres obowiązywania umowy:

Konfiguracja

- Konsola – 1 szt

- Instrukcja obsługi w języku polskim

- Pokrowiec

- Pilot zdalnego sterowania – 1 szt

- Głowica do fakoemulsyfikacji – 5 szt

- Głowica do implantacji soczewek – 2 szt

- Pęseta diatermiczna – 5 szt

- Przewód do diatermii silikonowy – 5 szt

- Końcówki I/A bimanualne – 5 szt

- Kluczyk do przykręcania tipów – 5 szt

Wszelkie koszty utrzymania aparatu, w tym przeglądy, naprawy, konserwacja i serwisowanie oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi aparatu muszą być wliczone w cenę przedmiotu zamówienia, obejmującą dostawę jałowych i jednorazowych, zbiorczo zapakowanych zestawów i akcesoriów niezbędnych do operacji zaćmy wraz z użyczeniem aparatu do fakoemulsyfikacji i witrektomii przedniej.

Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia co najmniej 2 szkoleń zespołu pielęgniarskiego i lekarskiego w ramach umowy.

Data     .................................                                          					 	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................