Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

Dział zamówień publicznych  i zaopatrzenia

Tel. 13-43-78-215 , 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620

Krosno, dnia 08.08.2014

Do wszystkich uczestników postępowania

(www.krosno.med.pl)

Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień na zapytania wykonawców w postepowaniu na zakup wraz z dostawą stymulatorów i elektrod kardiologicznych, EZ/215/90/2014.

Na zasadzie art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. 2013 poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Dot. pak 1.1 i 1.2

Pytanie 1.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrod stymulujących przedsionkowych 
i komorowych z 24-o miesięcznym okresem gwarancji?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 2.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrod stymulujących przedsionkowych 
i komorowych o długościach 45, 53 i 60 cm.?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 3.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokooporowych elektrod stymulujących przedsionkowych i komorowych?

Odpowiedź:

Tak

Z poważaniem