Załącznik nr 2 do siwz

Pakiet nr 1 - Zestaw do wykonywania niskich przednich resekcji i zestaw do resekcji odbytnicy

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestaw do wykonywania niskich przednich resekcji składający się z: jednorazowego zakrzywionego staplera okrężnego z automatycznym dociskie, tkanki i łamanym niskoprofilowym kowadełkiem w rozmiarach 25, 29, 31 lub 33 mm zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości 4,8 mm jednorazowego staplera liniowego zamykającego z ruchomą w obydwie strony głowicą o długości linii szwu 55 mm, wysokość zszywki 4,8 mm. Kąt zgięcia szczęk instrumentu 120º, kąt obrotu trzonu 320º (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar staplera przy składaniu zamówienia) | 12 zestawów |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 2 - Zestaw do wykonywania niskich przednich resekcji i zestaw do resekcji odbytnicy

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestaw do wykonywania niskich przednich resekcji składający się z: Jednorazowego staplera okrężnego wygiętego z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1-2,5 mm. Wysokość otwartej zszywki 5,5 mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką Rozmiar staplera: 29 mm, 31mm, 33 mm (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar staplera przy składaniu zamówienia) Jednorazowego staplera zamykająco-tnącego z zakrzywioną główką (kształt półksiężyca), długość linii cięcia 40 mm. Stapler umożliwia 6 wystrzeleń ładunku podczas jednego zabiegu zawiera ładunek doi tkanki grubej (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar staplera przy składaniu zamówienia) | 12 zestawów |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................