Zał. nr 2 do SIWZ

Pakiet nr 1

| Lp. | Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Połączenie pomostowe tętnicy szyjnej o średnicy 9F, dł. 31 cm, pojemność balkoników 0,25 ml/1,5 ml | 5 szt |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 					Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 2 - Zestaw do wykonywania niskich przednich resekcji i zestaw do resekcji odbytnicy

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestaw do wykonywania niskich przednich resekcji składający się z: jednorazowego zakrzywionego staplera okrężnego z automatycznym dociskie, tkanki i łamanym niskoprofilowym kowadełkiem w rozmiarach 25, 29, 31 lub 33 mm zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości 4,8 mm jednorazowego staplera liniowego zamykającego z ruchomą w obydwie strony głowicą o długości linii szwu 55 mm, wysokość zszywki 4,8 mm. Kąt zgięcia szczęk instrumentu 120º, kąt obrotu trzonu 320º (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar staplera przy składaniu zamówienia) | 12 zestawów |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 3 - Zestaw do wykonywania niskich przednich resekcji i zestaw do resekcji odbytnicy

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestaw do wykonywania niskich przednich resekcji składający się z: Jednorazowego staplera okrężnego wygiętego z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1-2,5 mm. Wysokość otwartej zszywki 5,5 mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką Rozmiar staplera: 29 mm, 31mm, 33 mm (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar staplera przy składaniu zamówienia) Jednorazowego staplera zamykająco-tnącego z zakrzywioną główką (kształt półksiężyca), długość linii cięcia 40 mm. Stapler umożliwia 6 wystrzeleń ładunku podczas jednego zabiegu zawiera ładunek doi tkanki grubej (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar staplera przy składaniu zamówienia) | 12 zestawów |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 4

| Lp. | Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowa rękojeść staplera endoskopowego z wbudowaną artykulacją, przeznaczonego do ładunków wykonujących zespolenie o długości 60 mm, posiadająca dwie dźwignie zamykającą i spustową. Długość ramienia 34 cm | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowe ładunki liniowe do staplera endoskopowego prostego lub artykulacyjnego, umożliwiające wykonanie zespolenia o długości 60 mm, ładowane w szczęki staplera, zszywki zamykające się do 1,5 mm, 1,8 mm, 2 mm i 2,3 mm (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar zszywek przy składaniu zamówienia) | 48 |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 					Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 5

| Lp. | Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wielorazowy kabel EKG – kompletny, 10 odprowadzeń, wtyk 15 pin, typu Schiller, banan 4 mm | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Komplet elektrod przyssawkowych dla dorosłych do aparatu Aspel (6 szt) | 1 komplet |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Elektrody kończynowe do aparatu Aspel - 1 komplet = 4 elektrody | 3 komplety |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Przewód EKG pacjenta do kardiomonitora Philips C3 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Przewód EKG pacjenta do HPM3046A (3 odprowadzenia) | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Czujnik saturacji wielorazowy do pulsoksymetru Nelcar N 395 typu Y | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Elektrody węglowe 12cm x 6 cm używane do wykonywania zabiegów prądowych | 20 szt |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Podkłady pod elektrody | 30 szt |  |  |  |  |  |  |
| Wartość łączna |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 					Podpis i pieczęć Wykonawcy															.........................................................

Pakiet nr 6. Zakup wraz z dostawą różnych narzędzi oraz stolika do narzędzi chirurgicznych na potrzeby Poradni Chirurgicznej

| Lp. | Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pean, kleszcze proste, dł. 16 cm | 5 szt |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Imadła – ogłotrzymacz, typu Mayo, dł. 15 cm | 5 szt |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Nożyczki typu Cuticle, proste, 11 cm | 2 szt |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Nożyczki zagięte 11 cm | 3 szt |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Stolik do narzędzi chirurgicznych, metalowy szkielet lakierowany proszkowo, blat nierdzewny z regulacją wysokości, trzy kółka jezdne z blokadą. Masywna i stabilna konstrukcja znajduje swoje zastosowanie przy zabiegach chirurgicznych. Dł. ok. 75 cm, szerokość ok. 50 cm, wysokość regulowana w zakresie 90-135 cm. Kolor biały. | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| Wartość łączna |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 					Podpis i pieczęć Wykonawcy	 														............................................................