Zał. nr 2 do SIWZ

Pakiet nr 1

Osprzęt jednorazowy do trepanacji kompatybilny z kraniotomem firmy Stryker posiadanym przez Zamawiającego

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jednorazowy trepan czaszki, rozmiar 14/11 mm. Kompatybilny z urządzeniem – kraniotom firmy Stryker | 24 szt |  |  |  |  |  |  |
| Jednorazowy nożyk, rozmiar 1,7 mm x 16,0 mm. Kompatybilny z urządzeniem – kraniotom firmy Stryker | 24 szt |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 2

Osprzęt jednorazowy do nadszyjkowej histerektomii

| Lp. | Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pętla monopolarna do nadszyjkowej histerektomii kompatybilna z narzędziem (tubusem) firmy Storz Rozmiar – 120x85 + możliwość wyboru większego rozmiaru | 60 szt |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 3

Dreny do histeroskopii

| Lp. | Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw jednorazowych drenów do histeroskopii, sterylne | 300 szt |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 4

Oznaczniki do podtrzymywania naczyń krwionośnych i nerwów

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barwne oznaczniki silikonowe do podtrzymania naczyń krwionośnych i nerwów – lejce naczyniowe. Sterylne, pakowane pojedynczo, w kolorze niebieskim, czerwonym, żółtym, białym. Rozmiary: o 1,5 mm x 1,0 mm – dł. 40 cm o 2,4 mm x 1,2 mm – dł. 40 cm o 2,4 mm x 1,2 mm – dł. 75 cm Rozmiar i kolor Zamawiający określi każdorazowo przy zamówieniu | 600 szt |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 5

Protezy naczyniowe dziane proste oraz rozwidlone, jednostronnie zewnętrznie welurowane, uszczelniane kolagenem, z dodatkowym odwróconym splotem, grubość ściany 0,49 mm, przepuszczalność < 5 ml/cm2/min, bez konieczności i wstępnego przygotowywania

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Protezy proste – rozmiary: |
| 6-24 mm, dł. 40 cm | 12 szt |  |  |  |  |  |  |
| 6,7,8,10 mm, dł. 70 cm | 16 szt |  |  |  |  |  |  |
| Protezy rozwidlone, długość 50 cm – rozmiary: |
| - 16 mm x 9 mm | 2 szt |  |  |  |  |  |  |
| - 18 mm x 9 mm | 4 szt |  |  |  |  |  |  |
| - 20 mm x 10 mm | 6 szt |  |  |  |  |  |  |
| - 22 mm x 11 mm | 6 szt |  |  |  |  |  |  |
| - 24 mm x 12 mm | 4 szt |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 6

Protezy naczyniowe do operacji przetoki tętniczo-żylnej

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Protezy naczyniowe do operacji przetoki tętniczo-żylnej. Protezy naczyniowe z PTFE cieniowane, dwuwarstwowa struktura protez, zbrojenie umieszczone wewnątrz lub zewnątrz ściany protez. Rozmiar 4/6 mm/dł. 80 cm | 2 szt |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

...........................................................

Pakiet nr 7

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proteza naczyniowa srebrna – powłoka srebrna znajduje się w materialne z którego proteza jest wykonana (wysycona solami srebra), uszczelniona kolagenem, dziana, nieprzepuszczalność do 5 ml/ccm/min. |
| Rozmiar od 16 do 24, protezy rozwidlone. Zamawiający każdorazowo określi rozmiar protezy | 6 szt |  |  |  |  |  |  |
| Protezy proste, rozmiar od 6 do 10, Zamawiający każdorazowo określi rozmiar protezy | 5 szt |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |

Protezy naczyniowe proste i rozwidlone – szczelnie uszczelnione kolagenem lub żelatyną, welurowana o grubości ściany nie większej niż 0,55 mm

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

...........................................................