Zał. nr 2 do SIWZ

Pakiet nr 1 - zakup wraz z dostawą imadeł oraz uchwytów do ostrza

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Imadło z wkładką z węglika wolframu, płaskie, bardzo delikatne, dł. 18 cm | 2 szt |  |  |  |  |  |  |
| Trzonek nr 3, dł. 12,5 cm, do ostrzy wymiennych firmy Karl Storz | 2 szt |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 2 - zakup wraz z dostawą wzierników usznych typu Hartmann, balonu Polizera, stroików laryngologicznych oraz haczyków usznych typu Lucae

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wzierniki uszne typu Hartmann: |
| 4 mm | 8 szt |  |  |  |  |  |  |
| 5 mm | 8 szt |  |  |  |  |  |  |
| 6 mm | 7 szt |  |  |  |  |  |  |
| 7 mm | 6 szt |  |  |  |  |  |  |
| Balon Polizera (komplet 4 oliwki i łącznik), śr. 19 | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| Stroik laryngologiczny c1 256 | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| Stroik laryngologiczny c2 512 | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| Stroik laryngologiczny c3 1024 | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| Haczyk typu Lucae 14 cm, 5 ½ fig. 1 | 3 szt |  |  |  |  |  |  |
| Haczyk typu Lucae 14 cm, 5 ½ fig. 2 | 3 szt |  |  |  |  |  |  |
| Haczyk typu Lucae 14 cm, 5 ½ fig. 3 | 3 szt |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 3 - zakup wraz z dostawą kulociągów jednozębnych na potrzeby Poradni Ginekologicznej

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulociąg typu Schroeder, 250 mm, jednozębny | 5 szt |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 4 - zakup wraz z dostawą lampy czołowej ze źródłem światła do zabiegów laryngologicznych

| Lp. | Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lampa czołowa ze źródłem światła do zabiegów laryngologicznych | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |

Parametry wymagane:

- Lampa czołowa 55mm, dioda LED, wersja akumulatorowa z ładowarką

- Lampa wygodna w użyciu, bezprzewodowa- zasilana z baterii lub akumulatorków ładowanych do sieci

- Zamocowanie lusterka daje jasne i zimne światło

- Opaska naczołowa w wersji z pojemnikiem na baterie i ładowarką, może być opcjonalnie ładowana dzięki 2 bateriom CR 123A, 4 bateriom typu AAA lub 4 akumulatorkom typu AAA

- Opaska łatwa w czyszczeniu i dezynfekcji

- Proste mocowanie głowicy przy pomocy aluminiowego pokrętła

- Lusterka o średnicy 55 mm i 100 mm, regulowane

- Przełącznik włączenia/wyłączenia znajduje się na pojemniku na baterie

- Biała dioda, 1 W 5500° Kelvina, 6V lub żarówki standardowe 6V

- Wielkość pola zabiegowego regulowana przez uchwyt żarówki na lusterku

- Praca ok. 30 min. z litowymi bateriami, ok. 90 min z alkalicznymi bateriami typu AAA

- Praca akumulatorków: ok. 90 min, naładowane na maksimum

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 					Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 5 - zakup wraz z dostawą przewodów i elektrod przedsercowych i kończynowych, czujników saturacji, kabli pacjenta

| Lp. | Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wielorazowy kabel EKG – kompletny, 10 odprowadzeń, wtyk 15 pin, typu Schiller, banan 4 mm | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Komplet elektrod przyssawkowych dla dorosłych do aparatu Aspel (6 szt) | 1 komplet |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Elektrody kończynowe do aparatu Aspel - 1 komplet = 4 elektrody | 3 komplety |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Przewód EKG pacjenta do kardiomonitora Philips C3 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Przewód EKG pacjenta do HPM3046A (3 odprowadzenia) | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Czujnik saturacji wielorazowy do pulsoksymetru Nelcar N 395 typu Y | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Elektrody węglowe 12cm x 6 cm używane do wykonywania zabiegów prądowych | 20 szt |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Podkłady pod elektrody | 30 szt |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Kabel pacjenta do aparatu Ascard Mr Grey | 2 szt |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Elektrody kończynowe | 2 szt |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Elektrody przedsercowe | 2 szt |  |  |  |  |  |  |
| Wartość łączna |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 					Podpis i pieczęć Wykonawcy

Pakiet nr 6 .  zakup wraz z dostawą kleszczyków usznych typu Hartmann

| Lp. | Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kleszcze uszne typu Hartmann typ aligator, bransze ząbkowane, dł. rob. 8 cm | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kleszcze opatrunkowe uszne typu Hartmann, smukłe, dł. rob. 6 cm | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| Wartość łączna |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 					Podpis i pieczęć Wykonawcy	 														............................................................

Pakiet nr 7.  zakup wraz z dostawą jednorazowych narzędzi chirurgicznych oraz zestawów do zamykania ran dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

| Lp. | Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do zamykania ran składający się z: Narzędzie plastikowe do mycia pola – 24 cm Nożyczki ostro-tępe 14 cm Pęseta chirurgiczna 14 cm Imadło 14 cm Serweta bez otworu 50x60 Serweta z otworem 50x60 | 1200 zestawów |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pean krzywy 12,5 cm (1 op = 25 szt) | 2 op. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pean prosty 12 cm (1 op = 25 szt) | 1 op. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pean prosty 14 cm (1 op = 25 szt) | 1 op. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Imadło 14 cm (1 op = 25 szt) | 1 op. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Nożyczki opatrunkowe 16 cm (1 op = 25 szt) | 1 op. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Pęseta chirurgiczna 12 cm (1 op = 25 szt) | 1 op. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Nożyczki ostro-tępe 14 cm (1 op = 25 szt) | 1 op. |  |  |  |  |  |  |
| Wartość łączna |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 					Podpis i pieczęć Wykonawcy	 														............................................................

Pakiet nr 8 . zakup wraz z dostawą przewodu do haczyka laparoskopowego monopolarnego kompatybilnego z diatermią Erbe posiadaną przez Zamawiającego

| Lp. | Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przewód do haczyka laparoskopowego monopolarnego (przewód kompatybilny z diatermią ERbe posiadaną przez zamawiającego) | 4 szt |  |  |  |  |  |  |
| Wartość łączna |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 					Podpis i pieczęć Wykonawcy	 														............................................................

Pakiet nr 9. zakup wraz z dostawą wielorazowych łopatek laparoskopowych jednobiegunowych kompatybilnych z koagulacją Erbe posiadaną przez Zamawiającego

| Lp. | Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wielorazowa łopatka laparoskopowa jednobiegunowa kompatybilna z koagulacją ERBE, dł. 35-40 cm | 2 szt |  |  |  |  |  |  |
| Wartość łączna |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 					Podpis i pieczęć Wykonawcy	 														............................................................

Pakiet nr 10. zakup wraz z dostawą optyki artroskopowej 30° kompatybilnej z trokarem firmy Stryker i światłowodu 5 mm z adapterem do źródła światła

| Lp. | Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Optyka artroskopowa 30°, średnica 4 mm, dł. 140 mm, autoklawowa full HD, kompatybilna z trokarem firmy Stryker | 2 szt |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Światłowód 5 mm, dł. 3,0 m, z adapterem do źródła światła, w szarej osłonie, łączenie z optyką na wcisk | 2 szt |  |  |  |  |  |  |
| Wartość łączna |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 					Podpis i pieczęć Wykonawcy	 														............................................................

Pakiet nr 11 - zakup wraz z dostawą płaszcza artroskopowego i obturatora

| Lp. | Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Płaszcz artroskopowy z przepływem, z dwoma zaworami, średn. 6,5 mm, z końcówką zabezpieczającą optykę przed uszkodzeniem | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Obturator do płaszcza 6,5 mm, tępy, autoklawowy, kompatybilny z posiadaną optyką firmy Stryker | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| Wartość łączna |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 					Podpis i pieczęć Wykonawcy	 														............................................................

Pakiet nr 12 - zakup wraz z dostawą jednorazowej pętli do tansilektomii

| Lp. | Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pętla do tansilektomii 0,4 x 50 mm | 300 szt |  |  |  |  |  |  |
| Wartość łączna |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 					Podpis i pieczęć Wykonawcy	 														............................................................

Pakiet nr 13 – zakup wraz z dostawą uzupełnienia zestawu do strippingu

| Lp. | Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wielorazowa, autoklawowa, nitkowana końcówka sondy, delikat. plastyk. do stripingu | 6 szt |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kleszcze do tonsillektomii typ Abraham, 205 mm | 2 szt |  |  |  |  |  |  |
| Wartość łączna |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 					Podpis i pieczęć Wykonawcy	 														............................................................

Pakiet nr 14 - zakup wraz z dostawą połączenia pomostowego tętnicy szyjnej

| Lp. | Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Połączenie pomostowe tętnicy szyjnej o średnicy 9F, dł. 31 cm, pojemność balkoników 0,25 ml/1,5 ml | 5 szt |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 					Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 15 . Zakup wraz z dostawą stolika do narzędzi chirurgicznych na potrzeby Poradni Chirurgicznej

| Lp. | Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stolik do narzędzi chirurgicznych, metalowy szkielet lakierowany proszkowo, blat nierdzewny z regulacją wysokości, trzy kółka jezdne z blokadą. Masywna i stabilna konstrukcja znajduje swoje zastosowanie przy zabiegach chirurgicznych. Dł. ok. 75 cm, szerokość ok. 50 cm, wysokość regulowana w zakresie 90-135 cm. Kolor biały. | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| Wartość łączna |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 					Podpis i pieczęć Wykonawcy	 														............................................................