Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  I ZAOPATRZENIA

Tel. 13-43-78-227 , 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620,  KRS 00000 14669

EZ/215/63/2015

Krosno, dn. 24.06.2015

Do wszystkich uczestników postępowania

www.krosno.med.pl

Zawiadomienie o udzieleniu  wyjaśnień na zapytania wykonawców w postępowaniu                          o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup wraz  z dostawą sprzętu medycznego dla Oddziału Urologii - EZ/215/63/2015

Na zasadzie art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Pytanie dot. pakietu nr 2, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu  do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego z cewnikiem typu Foley 100%,  wykonanego z silikonu, z rozrywalną  kaniulą punkcyjną , skalpelem  i zatyczką (rozmiary CH 10, CH 12, CH 14).

Odpowiedź: Zapisy siwz pozostają bez zmian.

Pytanie nr 2 Pytanie dot. pakietu nr 10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sondy Guidewire 0,038” o długości 100 cm lub w rozmiarze 0,035” i długości 150 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zapisy siwz pozostają bez zmian.

Z poważaniem: