**Pakiet nr 1 – przegląd diatermii użytkowanych przez Zamawiającego na Bloku Operacyjnym oraz w innych jednostkach szpitala:**

1. ACC 450 sn A1840
2. ACC450 sn A1723
3. ACP 300 sn B2846
4. ICC 300 sn F1094
5. VIO 300 D 11337507
6. ICC 300 sn E1134
7. VIO 300D sn 11303430
8. ICC 300 sn E1265
9. Diasapsutom sn A1260
10. ICC Bipolar sn B1001
11. VIO 200D/APC 2 sn 11268142/11273679
12. ICC 200 sn C1609
13. ICC 200 sn D1340 (10128010
14. VIO 300D sn 11324338
15. APC 300 sn B2360

**Pakiet nr 2 – przegląd diatermii użytkowanych przez Zamawiającego na Bloku Operacyjnym oraz w innych jednostkach szpitala:**

1. Lancetron GN 300 002012
2. Diatermia Force EZ 3114B
3. Aparat do przypalania narządów wewnętrznych 1384V
4. Aparat do obliteracji naczyń Ligasure Standard 921-440
5. Diatermia Lancetron GT 300 880128
6. Lancetron GN 300 002013
7. Diatermia-Lancetron GT 300 880090
8. Lancetron GT 55 85274
9. Lancetron GT 50 483/88

**Pakiet nr 3 – przegląd diatermii użytkowanych przez Zamawiającego na Bloku Operacyjnym oraz w innych jednostkach szpitala:**

1. Platforma elektrochirurgiczna Force Traid T9E12194E
2. Diatermia FORCE EZ z wyposażeniem 4702B
3. Diatermia – aparat do elektrokoagulacji naczyń WL2001039

**Pakiet nr 4 – przegląd diatermii użytkowanych przez Zamawiającego na Bloku Operacyjnym oraz w innych jednostkach szpitala:**

1. Diatermia chirurgiczna ICC300H + przystawka F1817