Załącznik nr 2 do siwz

Formularz przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 1 –

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siatki częściowo wchłaniane: Siatka płaska makroporowata, częściowo wchłaniana syntetyczna, wykonana z niewchłanialnych monofilamentowych włókien polipropylenowych i wchłanialnych monofilamentowych włókien poliglekapronowych o okresie wchłaniania ok. 84 dni, wielkość porów 3-4 mm i gramaturze 28g/m2 po wchłonięciu Rozmiar 10x12 | 36 szt |  |  |  |  |  |  |
| Siatka elastyczna separująca częściowo wchłaniana do przepuklin brzusznych i pooperacyjnych, wykonana z niewchłanialnej makroporowatej siatki polipropylenowej umieszczonej między dwiema warstwami wchłanianego polidwuksanonu, posiadający dodatkowo wchłaniany marker z polidwuksanonu ułatwiający orientację przy implementacji siatki, rozmiar 15x15 lub 15x20 Zamawiający każdorazowo przy zamówieniu określi rozmiar siatki | 20 szt |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

Pakiet nr 2 –

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stapler jednoazowy, wchłanialny do mocowania siatek, 5 mm, zawierający 25 syntetycznych wchłanianych zszywek, zawierający wskaźnik zużycia zszywek i blokadę spustu | 12 szt |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 3

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Syntetyczna siatka z poliestru wielowłóknowego trójwymiarowego, dwustronna, dootrzewnowa z wchłanialną warstwą hydrofilową zapobiegająca powstawaniu zrostów, separująca, do przepuklin brzusznych. Warstwa hydrofilowa złożona z kolagenu, glikoli polietylenowych, glicerolu. Poliester o gramaturze 78g/m2, grubość od 1,5 mm do 2 mm Rozmiar 30x20 cm | 4 szt |  |  |  |  |  |  |
| Siatka kompozytowa z wolnym obrzeżem – okrągła, 15x10 cm (na otwarto) | 2 szt |  |  |  |  |  |  |
| Lekka siatka poliestrowa jednowłóknowa, gramatura 46g/m2, oczko 1,5 x 1,5 mm Rozmiar 15x10 cm | 30 szt |  |  |  |  |  |  |
| Siatka poliestrowa samomocującą, do plastyki przepukliny pachwinowej, technika beznapięciową z wchłanialnymi mikrohaczykami, L i P, z otworem i klapką na powróze | 4 szt |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................