Author: zamowienia

Pakiet 1
  Zapotrzebowanie na rękawy foliowo-papierowe
L.P. | Nazwa artykułu | J.m. | Ilość | Cena j.netto | Stawka Vat % | Cena j. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nazwa, nr katalogowy
1 | Rękawy foliowo – papierowe płaskie | Rolka | | | | | | |
2 | 75mmx200m | Rolka | 30 | | | | | |
3 | 100mmx200m | Rolka | 30 | | | | | |
4 | 120mmx200m | Rolka | 25 | | | | | |
5 | 150mmx200m | Rolka | 20 | | | | | |
6 | 200mmx200m | Rolka | 15 | | | | | |
7 | 250mmx200m | Rolka | 10 | | | | | |
8 | 300mmx200m | Rolka | 10 | | | | | |
9 | 400mmx200m | Rolka | 10 | | | | | |
10 | Rękawy foliowo – papierowe z fałdą | Rolka | | | | | | |
11 | 75mmx30mmx100m | Rolka | 75 | | | | | |
12 | 100mmx40mmx100m | Rolka | 70 | | | | | |
13 | 150mmx50mmx100m | Rolka | 50 | | | | | |
14 | 200mmx50mmx100m | Rolka | 20 | | | | | |
15 | 250mmx60mmx100m | Rolka | 20 | | | | | |
16 | 300mmx60mmx100m | Rolka | 10 | | | | | |
17 | 400mmx80mmx66m | Rolka | 7 | | | | | |
18 | Test kontroli poprawnej pracy zgrzewarek w postaci arkusza, opakowanie 250 szt | Op. | 6 | | | | | |
19 | Papier krepowany naprzemiennie pakowany biały i zielony 1000mm x 1000mm | arkusz | 10 000 | | | | | |
20 | Papier krepowany naprzemiennie pakowany biały i zielony 750mm x 750mm | arkusz | 20 000 | | | | | |
21 | Kosze siatkowe ze stali nierdzewnej odporne na uszkodzenia mechaniczne, wszystkie elementy odporne na działanie kwasów, bez przykrycia, o rozmiarach 540mmx250mmx50mm, kosze wykonane z siatki o wzmocnionych obrzeżach i zaokrąglonych, z uchwytami wsuwanymi do wewnątrz siatki od wewnętrznej strony kosza, siatka drobno utkana około 4 mm | szt | 2 | | | | | |
22 | Kosze siatkowe ze stali nierdzewnej odporne na uszkodzenia mechaniczne, wszystkie elementy odporne na działanie kwasów, bez przykrycia, o rozmiarach 540mmx250mmx70mm, kosze wykonane z siatki o wzmocnionych obrzeżach i zaokrąglonych, z uchwytami wsuwanymi do wewnątrz siatki od wewnętrznej strony kosza, siatka drobno utkana około 4 mm | szt | 2 | | | | | |
23 | Kosze siatkowe ze stali nierdzewnej odporne na uszkodzenia mechaniczne, wszystkie elementy odporne na działanie kwasów, bez przykrycia, o rozmiarach 540mmx250mmx100mm, kosze wykonane z siatki o wzmocnionych obrzeżach i zaokrąglonych, z uchwytami wsuwanymi do wewnątrz siatki od wewnętrznej strony kosza, siatka drobno utkana około 4 mm | szt | 2 | | | | | |
Suma | | |

Dotyczy pozycji  20 - 21
 Papier podwójnie krepowany i naprzemiennie pakowany biało - zielony o gramaturze min. 60g/m2, karta charakterystyki wystawiona przez producenta a nie dystrybutora, 

Dotyczy pozycji 2-18
•	gramatura papieru 70 g/m² 
•	grubość folii 52µm 
•	folia 6-warstowa zgrzew fabryczny 3-kanałowy, 
•	wskaźniki sterylizacji S/EO/ F  umieszczone na linii zgrzewu fabrycznego pod folią, umieszczone informacje o kolorze wskaźników przed i po procesie sterylizacji opisane w języku polskim
•	kierunek otwierania umieszczony na papierze od  strony folii na linii zgrzewu fabrycznego piktogram umieszczony na linii zgrzewu fabrycznego oznaczający, że opakowanie jest jednorazowego użytku
•	każda rolka rękawa zabezpieczona folią wraz z etykietą produktu zawierająca m.in.  informacje o rozmiarze, nr LOT, dacie ważności, umożliwiająca archiwizacje opakowania medycznego
•	oznaczenie normy ISO 11607- 1 oraz EN 868-2,3,4,5 na linii zgrzewu fabrycznego, 
•	znak CE umieszczony tylko na opakowaniu zbiorczym zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych, napisy w j. polskim, 

Pakiet 2
Zapotrzebowanie na testy kontroli mycia i sterylizacji
L.P. | Nazwa artykułu | J.m. | Ilość | Cena netto | Stawka Vat % | Cena j. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nazwa, nr katalogowy
1 | Wskaźnik chemiczny wieloparametrowy kl IV do pary wodnej, liniowe ułożenie wskaźnika, perforowany, op. 500 szt. | sztuk | 40 000 | | | | | |
2 | Zintegrowany wskaźnik chemiczny kl V do pary wodnej z przesuwną substancją wskaźnikową z wyraźnie zaznaczonym oknem pozytywnym op. 1000 szt | sztuk | 10 000 | | | | | |
3 | przyrząd PCD do kontroli sterylizacji pary wodnej testami chemicznymi V lub VI klasy i biologicznymi w jednym czasie oraz do testów bowie dicka  z wbudowaną wężownicą o dł 1,5 m i średnicy 1mm | sztuk | 3 | | | | | |
4 | Ampułkowe testy biologiczne o szybkim odczycie do sterylizacji parą wodną. Wstępny odczyt po 3 godzinach, ostateczny po 5 godzinach. Rodzaj szczepu bakterii oznaczony na każdej ampułce. Etykieta na ampułce łatwo odklejana, ze wskaźnikiem sterylizacji parowej. W komplecie inkubator z panelem LCD oraz drukarką. Ilość testów  400 sztuk. | kpl | 1 | | | | | |
5 | Ampułkowe testy biologiczne o szybkim odczycie do sterylizacji parą wodną. Wstępny odczyt po 3 godzinach, ostateczny po 5 godzinach. Rodzaj szczepu bakterii oznaczony na każdej ampułce. Etykieta na ampułce łatwo odklejana, ze wskaźnikiem sterylizacji parowej | sztuk | 200 | | | | | |
6 | Test paskowy bowie dick z ruchomą substancją wskaźnikową kompatybilny z przyrządem PCD przeznaczonym również do testów chemicznych V lub VI klasy oraz testów biologicznych | sztuk | 2000 | | | | | |
7 | Taśma samoprzylepna ze wskaźnikiem do pary wodnej 19mm x 55m | sztuk | 250 | | | | | |
8 | Taśma samoprzylepna bez wskaźnika 25mm x 55m | sztuk | 350 | | | | | |
9 | Wskaźnik chemiczny wieloparametrowy kl. IV do tlenku etylenu, liniowe ułożenie wskaźnika, perforowany, op. 500szt | sztuk | 10000 | | | | | |
10 | Zintegrowany wskaźnik chemiczny kl. V do tlenku etylenu, opakowanie 100 szt | sztuk | 200 | | | | | |
11 | Ampułkowy test biologiczny do tlenku etylenu, odczyt po 48 godz. Op. 100 szt | sztuk | 200 | | | | | |
12 | Test kontroli skuteczności dezynfekcji termicznej 93*C/5min | sztuk | 500 | | | | | |
13 | Jednorazowy gotowy do użycia test kontroli skuteczności mycia, substancja wskaźnikowa kompatybilna ze składem krwi umieszczona na metalowej płytce, w komplecie uchwyt symulujący powierzchnię trudnodostępną, opakowanie 100 szt | Op. | 5 | | | | | |
14 | Jednorazowy gotowy do użycia test kontroli skuteczności mycia w myjniach ultradźwiękowych, substancja wskaźnikowa kompatybilna ze składem krwi umieszczona na metalowej płytce, w komplecie uchwyt symulujący powierzchnię trudnodostępną, opakowanie 100 szt | Op. | 2 | | | | | |
15 | Kosze siatkowe ze stali nierdzewnej odporne na uszkodzenia mechaniczne, wszystkie elementy odporne na działanie kwasów, bez przykrycia, o rozmiarach 480mmx250mmx50mm, kosze wykonane z siatki o wzmocnionych obrzeżach i zaokrąglonych, z uchwytami wsuwanymi do wewnątrz siatki od wewnętrznej strony kosza, siatka drobno utkana około 4 mm | sztuka | 2 | | | | | |
16 | Kosze siatkowe ze stali nierdzewnej odporne na uszkodzenia mechaniczne, wszystkie elementy odporne na działanie kwasów, bez przykrycia, o rozmiarach 480mmx250mmx100mm, kosze wykonane z siatki o wzmocnionych obrzeżach i zaokrąglonych, z uchwytami wsuwanymi do wewnątrz siatki od wewnętrznej strony kosza, siatka drobno utkana około 4 mm | sztuka | 2 | | | | | |
17 | Kosze siatkowe ze stali nierdzewnej odporne na uszkodzenia mechaniczne, wszystkie elementy odporne na działanie kwasów, bez przykrycia, o rozmiarach 480mmx250mmx70mm, kosze wykonane z siatki o wzmocnionych obrzeżach i zaokrąglonych, z uchwytami wsuwanymi do wewnątrz siatki od wewnętrznej strony kosza, siatka drobno utkana około 4 mm | Sztuk | 2 | | | | | |
Suma | | |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

Pakiet nr 3

Lp. | Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania.

1

Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną z miejscami informacyjnymi: 
- w rzędzie pierwszym – numer operatora (1-2 symbole w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne), numer sterylizatora (1-3 symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne), numer cyklu (2-3 symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne), kod pakietu (2-4 symbole w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne), 
- w rzędzie drugim – datę sterylizacji (8-12 symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne)
- w rzędzie trzecim – datę ważności (8-12 symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne). 
Kompatybilne z posiadaną przez szpital metkownicą trzyrzędową alfanumeryczną z zapisem informacji wzdłuż przesuwu etykiet. Opakowanie zawiera 12 rolek (1 rolka = 750 etykiet) + wałek z tuszem. Wymagane oświadczenie producenta metkownicy Gke 240-840 o kompatybilności z etykietami.

360 000 szt

2

Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji nadtlenkiem wodoru z miejscami informacyjnymi: 
- w rzędzie pierwszym – numer operatora (1-2 symbole w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne), numer sterylizatora (1-3 symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne), numer cyklu (2-3 symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne), kod pakietu (2-4 symbole w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne), 
- w rzędzie drugim – datę sterylizacji (8-12 symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne)
- w rzędzie trzecim – datę ważności (8-12 symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne). 
Kompatybilne z posiadaną przez szpital metkownicą trzyrzędową alfanumeryczną z zapisem informacji wzdłuż przesuwu etykiet. Opakowanie zawiera 12 rolek (1 rolka = 750 etykiet) + wałek z tuszem. Wymagane oświadczenie producenta metkownicy Gke 240-840 o kompatybilności z etykietami.

63 000 szt

3

Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji tlenkiem etylenu z miejscami informacyjnymi: 
- w rzędzie pierwszym – numer operatora (1-2 symbole w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne), numer sterylizatora (1-3 symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne), numer cyklu (2-3 symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne), kod pakietu (2-4 symbole w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne), 
- w rzędzie drugim – datę sterylizacji (8-12 symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne)
- w rzędzie trzecim – datę ważności (8-12 symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne). 
Kompatybilne z posiadaną przez szpital metkownicą trzyrzędową alfanumeryczną z zapisem informacji wzdłuż przesuwu etykiet. Opakowanie zawiera 2 rolki (1 rolka = 750 etykiet) + wałek z tuszem. Wymagane oświadczenie producenta metkownicy Gke 240-840 o kompatybilności z etykietami.

6 000 szt

4

Metkownica trzyrzędowa alfanumeryczna z zapisem informacji wzdłuż przesuwu etykiet. Możliwość zapisu minimum 12 symboli w każdym z rzędów. Umożliwia kodowanie takich informacji jak:
- w rzędzie pierwszym (wiersz całkowicie alfanumeryczny w minimum 12 polach) – numer operatora, numer sterylizatora, numer cyklu, kod pakietu, 
- w rzędzie drugim – datę sterylizacji
- w rzędzie trzecim – datę ważności

1 szt

5 | Koperty systemu dokumentacji procesu sterylizacji. Opakowanie 100 szt. | 2 300 szt | | | | | |
6 | Markery odporne na warunki sterylizacji – czarne | 400 szt | | | | | |
7 | Naboje gazowe do sterylizatora na tlenek etylenu firmy 3M model 5XL | 96 szt | | | | | |
8 | Środek do usuwania taśm i klejów i cementu | 4 szt | | | | | |
9 | Osłonki na narzędzia papierowe. Rozmiar do 10 mm, opakowanie 1000szt | 2 op. | | | | | |
10 | Wskaźnik biologiczny do rutynowej kontroli procesu dezynfekcji termicznej powyżej 90 st. C | 30 szt | | | | | |
11 | Wskaźnik biologiczny do rutynowej kontroli procesu dezynfekcji termiczno-chemicznej powyżej 60 st. C | 30 szt | | | | | |
| Razem | | | | | | |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

Pakiet nr 4 

Lp. | Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania.
1 | Etykiety papierowe ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej, z polem do opisu, do kontenera typu Aygun, rozm. 80x35 mm, opakowanie 1000 szt | 1 op. | | | | | |
2 | Plomby plastikowe do kontenerów typu Aygun, kolor czerwony, bez indykatora, opakowanie 1000 szt | 8 op. | | | | | |
3 | Filtry teflonowe do kontenerów typu Sterisafe Duro odporne na temperaturę 270 st., wymiana następuje po 150 sterylizacjach rom. 255 mm x 25 mm, 2 sztuki w opakowaniu | 8 op. | | | | | |
4 | Etykiety papierowe do kontenera typu Sterisafe Duro z punktem sterylizacyjnym do pary, z miejscem na opis, łamanie przy otwarciu kontenerów wym. 35 mm x 28 mm, 2 000 szt w opakowaniu | 1 op. | | | | | |
5 | Plomby plastikowe do kontenerów typu Sterisafe Duro, 100 szt w opakowaniu | 2 op. | | | | | |
6 | Olej do narzędzi typu Lubrinol, spray 400 ml, odpowiedni do sterylizacji parowej w 134° C | 24 szt | | | | | |
7 | Olej do wiertarek, spray 300 ml | 2 szt | | | | | |
8 | Olej pen 12 ml do narzędzi, odpowiedni do wszystkich rodzajów sterylizacji | 12 szt | | | | | |
| Razem | | | | | | |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

Pakiet nr 5

Lp. | Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania.
1 | Przyrząd PCD do kontroli sterylizacji pary wodnej testami chemicznymi V lub VI klasy i biologicznymi w jednym czasie oraz testami bowie dick z wbudowaną wężownicą o dł. 1,5 m i średnicy 1 mm | 2 szt | | | | | |
2 | Test paskowy bowie dick z ruchomą substancją wskaźnikową kompatybilny z przyrządem PCD przeznaczonym również do testów chemicznych V lub VI klasy oraz testów biologicznych | 500 szt | | | | | |
3 | Testy V klasa – Integratory parowe. Zintegrowany test chemiczny kl. 5 z ruchomą substancją wskaźnikową. Zgodny z PN EN 867 i ISO 11140. Oznaczenie norm na każdym pojedynczym wskaźniku, test z wyraźnie oznaczonym polem bezpieczeństwa odczytu poprawności testu w postaci jednego okienka | 6000 szt | | | | | |
4 | Wskaźnik chemiczny wieloparametrowy kl IV do pary wodnej, liniowe ułożenie wskaźnika, perforowany | 6000 szt | | | | | |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy