Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  I ZAOPATRZENIA

Tel. 13-43-78-215 , 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620,  KRS 00000 14669

EZ/215/72/2016

Krosno, 7 października 2016r.

Do wszystkich uczestników postępowania

www.krosno.med.pl

Zawiadomienie o udzieleniu  wyjaśnień na zapytania wykonawców w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup wraz z dostawą obłożeń operacyjnych nr postępowania EZ/215/72/2016.

Na zasadzie art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami:

PAKIET 1

- Dotyczy Pakietu nr 1

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wydzielenie z  pakietu nr 1 poz. 2 i 3 oraz umieszczenie tego asortymentu w oddzielnym pakiecie. Podział pakietu nie narusza zapisów art. 32 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a spowoduje większą konkurencyjność.

Odpowiedź: Zamawiający wydziela pozycje 2 i 3, tworzy Pakiet nr 1A

PAKIET 2

- Pakiet 2, poz. 1

Prosimy o podanie całkowitej ilości metrów podkładu oraz wyrażenie zgody na zaoferowanie rolek celulozowo-foliowych o szerokości 50 m i długości 65 m, z perforacją co 38 cm?

Odpowiedź: Minimalna szerokość 55 cm i całkowita długość 60 metrów bieżących.

- Pakiet nr 2 poz. 1

W celu uniknięcia unieważnienia wyboru oferty w pakiecie nr 2, prosimy Zamawiającego o określenie szerokości podkładu, jakiego oczekuje, gdyż z powodu braku tego parametru, Zamawiający unieważnił postępowanie w roku ubiegłym.

Odpowiedź: Minimalna szerokość 55 cm.

- dotyczy Pakietu nr 2

Prosimy o dopuszczenie do postępowania jednorazowy podkład higieniczny spełniający wszystkie wymagania SIWZ, przy perforacji co 50cm.

Odpowiedź: Dopuszcza z zachowaniem przeliczenia 1 rolka – 60 m.

- Pakiet 2 Czy Zamawiający dopuści podkład higieniczny z perforacją co 50 cm lub 40cm?

Odpowiedź:  Co 50 cm z zachowaniem 1 rolka- 60m.

PAKIET 3

- Dotyczy Pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuści fartuchy higieniczne w rozmiarze L pakowane po 50szt. oraz XL pakowane po 45szt? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

- Pakiet nr 3 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha w rozmiarze uniwersalnym, odpowiadającego rozmiarom XL-XXL. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

- Pak. 3

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania fartucha higienicznego w rozmiarze uniwersalnym , pakowany po 100 szt.? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

PAKIET 4

- Pakiet 4, poz. 3

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie pozycji 3 (wyrób sterylny) do oddzielnego

pakietu?

Odpowiedź: Zamawiający wydziela pozycję 3, tworzy Pakiet nr 4 A

- Dotyczy Pakietu nr 4

Poz. 3 – Czy Zamawiający dopuści tolerancję wymiaru +/- 1 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

- Pakiet nr 4 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej osłony na stolik Mayo w rozmiarze 78x145 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

- W przypadku braku wyrażenia zgody na dopuszczenie powyższego rozmiaru, prosimy o wydzielenie do oddzielnego pakietu sterylnej osłony na stolik Mayo, co umożliwi zaoferowanie korzystniejszej oferty na pozostałe pozycje w Pakiecie 4.

Odpowiedź: Zgodnie z powyższym.

- PAKIET NR 4 Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jednorazowego podkładu higienicznego wykonanego z jednowarstwowej bibuły ze spodem z folii w rozmiarze 80 x 175 cm, zaklasyfikowanego jako wyrób higieniczny ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

- Pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jednorazowego podkładu higienicznego wykonanego z   przetwarzanej, dwuwarstwowej bibuły ze spodem z folii w rozmiarze 80 x 210 cm, zaklasyfikowanego jako wyrób higieniczny ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

- Pakiet 4, pozycja 1,2

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny o wym. 100x225cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów.

- Pakiet 4, pozycja 1,2

Czy Zamawiający dopuści osłonę na stoli Mayo o wym. 80x140mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

- Pakiet 4, pozycja 3

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Patrz odpowiedź do pytania nr 1 wyżej.

- Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 4, pozycja nr 3 sterylna osłona na stolik Mayo o wymiarach. 80cm x 140cm z warstwą chłonną i z dużym wywinięciem co ułatwia czyste nakrycie stolika, składana w sposób ułatwiający aplikację . Pozostałe parametry zgodne z opisem

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

- Pakiet 4, poz. 1: czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 90x150cm lub 90x200cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza podkład 90x200cm.

- Pakiet 4, poz. 2: czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 90x200cm?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami siwz.

PAKIET 5

- Pak. 5

Czy można zaoferować ściereczki pakowane w opakowania po 2 sztuki?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opakowania po 2 sztuki. Jednocześnie zmienia w Pakiecie Nr 5  jednostkę miary z sztuki na opakowania.

- Pakiet 5

Prosimy Zamawiającego o określenie czy ręczniki mają zawierać ręczniki wzmocnienie siecią syntetyczną, w skutek czego drobinki papieru nie pozostają na dłoniach przy osuszaniu rąk, co ułatwia późniejsze zakładanie rękawiczek i usprawnia pracę na bloku operacyjnym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

- Pakiet 5

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania ręczników w rozmiarze 37x cm x 69cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

- Pakiet 5

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania i wyceny ściereczek pakowanych a 2 sztuki z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Odpowiedź: Patrz odpowiedź wyżej.

- Pakiet 5 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści sterylne ściereczki do wycierania rąk wykonane z włókniny?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

- Zwracamy się z prośba do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 5 ściereczka sterylna chłonna wykonana z chłonnej  celulozy, służąca  do wycierania rąk przez operatora po umyciu rak pakowana po 2 szt Odpowiedź: Patrz odpowiedź wyżej.

- Pakiet 5, poz. 1: czy można zaoferować ściereczki sterylne pakowane po 4 sztuki?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PAKIET 6

- Pakiet 6.

Czy zamawiający dopuści i wymaga fartucha z włókniny SMMS?  Pozostałe warunki SIWZ bez zmian. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

- Dotyczy Pakietu nr 6

Czy Zamawiający dopuści fartuchy sterylne z włókniny typu SMS ze standardowo wszytymi rękawami, nie reglan, szwy ultradźwiękowe w strefie krytycznej rękawów, rozmiary oznaczone symbolami odpowiednio L, XL, XLL? Odpowiedź: Zapisy siwz pozostają bez zmian.

- PAKIET NR 6 Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha chirurgicznego spełniającego wymogi SIWZ o gramaturze 40 g/m2?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha chirurgicznego z prostym rękawem?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- dotyczy Pakietu nr 6

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów o kroju typu standard. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

- Pakiet nr 6

Zwracamy się z prośba o dopuszczenie do zaoferowania fartuchów z potrójnym szwem wykonanym techniką ultradźwiękową, co gwarantuje większą wytrzymałość fartucha.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

- Pak. 6

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania fartucha wykonanego z włókniny SMMS , z rękawami o prostym kroju , który posiada szerokie rękawy  z mankietem poliestrowym  zapewniające  wysoki komfort techniczny pracy operatora w rozmiarach: M-L – 120cm, XL- 130cm i XXL – 150cm? Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.i.w.z.

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

- Pakiet 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów chirurgicznych wykonanych z włókniny SMMS o kroju prostym z poliestrowymi mankietami. Fartuchy z rękawami klejonymi - takie łączenie spaja włókniny na całej powierzchni, fartuchy w rozmiarach L, XL, XLL, pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

- Pakiet 6

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje, aby opakowanie wewnętrzne fartucha wykonane było z włókniny typu SMS niepalącej i nieposiadającej kształtu, co znacząco ogranicza ryzyko zbrudzenia fartucha podczas samodzielnego odpakowywania i nakładania fartucha.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

- Pakiet 6

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje, aby opakowanie wewnętrzne fartucha zawierało  dwa ręczniki do rąk.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

- Pakiet 6 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SSMMS, ze standardowym krojem rękawa 
o gramaturze 45g/m2?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami siwz.

- Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 6 sterylny pełnoochronny fartuch  barierowy z włókniny SMS. Posiadający miękkie poliestrowe mankiety nie powodujące nacisku na skórę, podwójny szew na całych rękawach wykonany techniką ultradźwiękową, posiadający szerokie rękawy , o gramaturze min  45 g/m2, zapinane na szyi  na rzepy roz. L, XL, XXL. Pozostałe parametry zgodne z opisem

Odpowiedź: Zgodnie z siwz i odpowiedziami na pytania.

- Pakiet 6, poz. 1: czy Zamawiający dopuści fartuchy z włókniny SMS?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami siwz.

- Pakiet 6  Czy Zamawiający dopuści fartuch sterylny wykonany z włókniny SMS o standardowym kroju rękawa spełniający pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami siwz.

- Czy Zamawiający dopuści fartuch sterylny, gdzie opakowanie wewnętrzne zawiera 2 ręczniki do rąk

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

PAKIET 7

- PAKIET NR 7 Pozycje 1, 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet operacyjnych wykonanych z włókniny

o gramaturze 55 g/m2 ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

- Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w rozmiarze 90 x 100 cm lub 95 x 120 cm

lub 90 x 150 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 90x150cm.

- Pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety operacyjnej w rozmiarze 50 x 50 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

- Pakiet 7 poz. 2

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnej serwety operacyjnej o wymiarach 50x50 cm,  75x75 cm lub 75x90 cm, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 50 x 50 cm.

- Pak.7

Poz. 1 Czy zamawiający dopuści do zaoferowania serwety wykonanej z 2-warstwowego laminatu                         o gramaturze 57,5 g/m2, pozostałe parametry zgodnie z siwz?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

- Poz.2 Czy zamawiający dopuści do zaoferowania serwety wykonanej z 2-warstwowego laminatu                  o gramaturze 40,5 g/m2 w rozmiarze 45 x 75 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

- Pakiet 7 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie serwety w rozmiarze 90x150cm, wykonanej z dwuwarstwowego laminatu(polipropylen+polietylen)  o gramaturze 57 g/m2.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

- Pakiet 7 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie serwety w rozmiarze 45x75cm, wykonanej z dwuwarstwowego laminatu(polipropylen+polietylen)  o gramaturze 57 g/m2.

Odpowiedź: Jeżeli chodzi o pozycję 2, Zamawiający dopuszcza.

- Pakiet 7, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści serwety dwuwarstwowe o gramaturze 56g/m2?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów.

- Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 7 , pozycja 1 sterylnej  serwety operacyjnej 100 x150cm, wykonana z  dwuwarstwowego laminatu o gramaturze min. 54 g/m2

Pozostałe parametr zgodne z opisem

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

- Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 7, pozycja 2 Sterylnej  serwety operacyjnej 50x70cm,wykonana z  dwuwarstwowego laminatu nieprzemakalnego min. 54g/m2

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

- Pakiet 7, poz. 1,2: czy Zamawiający dopuści serwety sterylne z dwuwarstwowego laminatu nieprzemakalnego o gramaturze 56g/m2?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów.

- Pakiet 7, poz. 1: czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 90x150cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

PAKIET 8

- Pakiet 8

Czy należy zaoferować lekki i oddychający czepek o gramaturze max. 12g/m2 ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

PAKIET 9

- Pakiet 9

Czy zamawiający dopuści maski w kolorze białym? Pozostałe warunki SIWZ bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

- Pakiet 9, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści maskę chirurgiczną czterowarstwową?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

- Pakiet 9, pozycja 1. Czy Zamawiający, poprzez określenie maska pełnobarierowa, miał na myśli maski klasy IIR, zgodne z normą EN14683, która gwarantuje skuteczną ochronę dla personelu i określa standardy dla masek chirurgicznych oceniając m.in. skuteczność filtracji bakteryjnej (BFE) (%)?

Odpowiedź: Tak

- Pakiet 9, pozycja 1. Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje masek chirurgicznych o skuteczności filtracji na poziomie min. 99,99 %?

Odpowiedź: Tak

PAKIET 10

- Pakiet 10, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści maskę chirurgiczną czterowarstwową?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

- Pakiet 10, pozycja 1. Czy Zamawiający, poprzez określenie maska pełno barierowa, miał na myśli maski klasy IIR, zgodne z normą EN14683, która gwarantuje skuteczną ochronę dla personelu i określa standardy dla masek chirurgicznych oceniając m.in. skuteczność filtracji bakteryjnej (BFE) (%)?

Odpowiedź: Tak

- Pakiet 10, pozycja 1. Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje masek chirurgicznych o skuteczności filtracji na poziomie min. 99,99 %?

Odpowiedź: Tak

- Pakiet 10

Prosimy o dopuszczenie  maski chirurgicznej w kolorze białym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

- Pakiet 10

Czy zamawiający wymaga maski chirurgicznej hypoalergicznej, bez zawartości barwników.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

PAKIET  11

- Dotyczy Pakietu nr 11

Czy Zamawiający dopuści zestaw do porodu, w którym osłona na stół narzędziowy będzie posiadała rozmiar 150 x 150 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów i składu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

- PAKIET NR 11

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do porodu naturalnego wykonanego

z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze 55 g/m2 , folia PE grubość 25µm +/- 6µm  w następującym składzie:

1 x serweta na stół narzędziowy 90 x 75 cm (opakowanie zestawu)

1 x serweta pod pośladki 100 x 120 cm z workiem na płyny

1 x podkład chłonny 60 x 90 cm

1 x fartuch chirurgiczny wzmocniony  XL

10 x ES kompres z gazy 7,5 x 7,5 cm 8 warstw 17 nitek

3 x ręcznik celulozowy 33 x 33 cm

Oraz dodatkowo, osobno pakowana, załączona do zestawu serweta do owinięcia noworodka

w rozmiarze 87 x 90 cm ?

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

- Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 11 zestawu do porodu naturalnego. Skład :

- Serweta główna pod pośladki wykonana z laminatu min. dwuwarstwowego o gramaturze min. 54 g/m2  w rozmiarze 50x100 cm zintegrowana z z torbą do przechwytywania płynów , 70x100 cm. Torba trójkątna z dwoma samoprzylepnymi paskami , z usztywnionym brzegiem do formowania  1 szt

- Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny SMS o gramaturze min. 45g/m2 - 1 szt.

- serweta wyskochłonna dla noworodków , 70x80 cm

- Serweta z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 54 g/m2, o wymiarach 100 cm x 150cm

- Osłona na stół narzędziowy o wymiarach 100x150cm - 1 szt

- Kompres gazowy  7,5x7,5cm (gaza 17-nitkowa, 16 warstwowy, znacznik RTG, biały)  - 30 szt.

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

PAKIET  12

- Pakiet nr 12 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny jałową jednorazową szczotkę do chirurgicznego mycia rąk, wykonaną z miękkiego włosia efektywnie czyszczącego paznokcie, skórę oraz kostki ręki, nie podrażniając przy tym skóry oraz gąbki, która w delikatny sposób czyści dłonie, przedramiona i nie powoduje podrażnień. Do każdej szczoteczki dołączony jest czyścik do paznokci.

Opakowanie służące za dyspenser zawiera 40 szczoteczek.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

- Pakiet 12

Prosimy o dopuszczenie suchych jednorazowych szczoteczek do chirurgicznego mycia rąk i przedramion sterylizowanych radiacyjnie, wykonanych z polietylenu  (z jednej strony  szczecinki zróżnicowanej długości a z drugiej gąbka ) wyposażone w czyścik do paznokci.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów.

- Pakiet 12

Prosimy doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje szczotki do chirurgicznej do mycia rąk w rozmiarze 8x5x4 cm, zaopatrzonej w czyścik do paznokci, sterylizowanej radiacyjnie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

- Pakiet 12

Prosimy o wyjaśnienie czy nie nastąpiła omyłka odnośnie wymogu rejestracji jako wyrób medyczny przedmiotu zamówienia w pakiecie 12. Zgodnie z informacjami z Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych szczotki do chirurgicznego mycia rąk nie są wyrobem medycznym ponieważ nie spełniają definicji wyrobu medycznego podanej w art. 2 ust. 1 pkt. 38 ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 ze zm.).

Odpowiedź: Zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

- Pakiet 12 pozycja nr 1

Czy Zamawiający dopuści szczotki pakowane po 40sztuk w kartonik służący za dozownik?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

PAKIET  13

- Pakiet 13

Czy zamawiający dopuści i wymaga pokrowiec na przewody  o wymiarach 250 cmx 13 cm?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza powyższe.

- Pakiet nr 13 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego pokrowca na przewody o wymiarach 14x250 cm ze zwężającą się końcówką.

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza powyższe.

- PAKIET NR 13 Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego pokrowca na przewody w rozmiarze 14 x 250 cm ? Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza powyższe.

- Pak. 13

Czy można zaoferować pokrowiec w rozmiarach 15 x 250cm? Pozostałe parametry zgodne z wymogami siwz Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza powyższe.

- Pakiet 13

prosimy Zamawiającego o dopuszczenie osłony PE składanej rewersowo w rozmiarze  13 x 244 cm                    z dwoma taśmami. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

- Pakiet 13

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie osłonyejPE składana teleskopowo w rozmiarze 13 x 240 cm                  z taśmą Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza powyższe.

- Pakiet 13 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści sterylny pokrowiec na przewody w rozmiarze 16x250cm?

Odpowiedź:  Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

- Pakiet 13 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści sterylny pokrowiec na przewody w rozmiarze 14x250cm?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza powyższe.

- Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 13 zestawu sterylny  pokrowiec na  przewody do artroskopii o  wymiarach min. 14 x 250 cm ze zwężająca się końcówka.

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.

- Pakiet 13, poz. 1: czy Zamawiający dopuści sterylny pokrowiec na przewody ze zwężającą się końcówką w rozmiarze 13x244cm?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza powyższe.

- Pakiet 13

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do oceny sterylnej, jednorazowej osłony na kamerę. Wymiar 13 cm na 235cm.. Zaopatrzona w tekturę ułatwiającą zakładanie. Końcówka perforowana zaopatrzona w nierozmakającą taśmę mocującą.

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza powyższe.

PAKIET 14

- Pakiet 14, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie piżam pakowanych pojedynczo w woreczki foliowe?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

- Pakiet 14, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koszul wykonanych z nieprzeźroczystej włókniny typu SMS? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

- Dotyczy Pakietu nr 14

Poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści komplet dla pacjenta (bluza i spodnie) pakowane po 45 szt. przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

- Poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści koszulę dla pacjenta dostępne wyłącznie w uniwersalnym rozmiarze XL pakowane po 30szt. przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

- Pakiet nr 14 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści koszule w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

- Pakiet 14, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści piżamę z bluza z krótkim rękawem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

- Pakiet 14, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści piżamę pakowaną pojedynczo w opakowaniu zbiorczym a’50sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

- Pakiet 14, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści koszule operacyjną w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jeżeli rozmiar uniwersalny uwzględnia rozmiar XL i XXL.

- Pakiet 14 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie koszul w rozmiarze uniwersalnym

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

PAKIET 15

- dotyczy Pakietu nr 15

Prosimy o dopuszczenie do oceny zestawu do cięcia cesarskiego, w którym część główna serwety osłaniająca pacjentkę wykonana z laminatu trójwarstwowego (polipropylen, polietylen, polipropylen) jest o gramaturze minimum 66g/m2, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ.

Pragniemy podkreślić, że nasze obłożenia są stosowane w wielu ośrodkach w Polsce 
i  spełniają wymagania normy PN EN 13795 1-3 obowiązującej dla obłożeń stosowanych na bloku operacyjnym.

Odpowiedź: Dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów zestawu do szycia cesarskiego.

- Pakiet 15

Prosimy o dopuszczenie zestawu do cięcia cesarskiego w którym zamiast licznika do igieł znajduje się skalpel z plastikowym trzonkiem, pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami siwz.

PAKIET 16

- Pakiet 16, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie pościeli z włókniny o gramaturze 25 g/m2, poszewka 75 x 80 cm, poszwa 160 x 210 cm, prześcieradło 150 x 210 cm, miękka, kolor zielony?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza powyższe.

- Pakiet nr 16 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowej bielizny pościelowej w następującym rozmiarze:

-Poszwa 200x150

-Prześcieradło 210x160

-Poszewka 80x70

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza powyższe.

- Pakiet nr 16

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie kompletów pościeli jednorazowej, wykonanych                 z włókniny polipropylenowej SBPP (Spunbond) o gramaturze 20g/m², składające się z :  prześcieradła 150x200cm, poszwy 150x210cm i poszewki 70x80cm.

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza powyższe.

- Pakiet 16 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli w rozmiarze:

    - prześcieradło 210x150

    - poszewka na kołdrę 210x160

    - poszewka na poduszkę 70x80?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza powyższe.

- Pakiet 16 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli wykonany z włókniny o gramaturze 25g/m2?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza powyższe.

- Pakiet 16, poz 1: czy Zamawiający dopuści komplet pościeli o składzie: poszewka: 90x75cm, poszwa: 200x150cm, prześcieradło: 210x150cm?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza powyższe.

PAKIET 17

- Pakiet 17, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie śliniaków w rozmiarze 38 x 60 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

- Pakiet nr 17 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie śliniaków wiązanych w kolorze zielonym lub niebieskim o wymiarach min 35cm x 48cm z kieszonką 12 cm, pakowanych a’100 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości.

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem do pełnego opakowania w górę.

- PAKIET NR 17 Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania śliniaka dwuwarstwowego wykonanego z bibuły od spodu z warstwą folii, w kolorze lekko łososiowym wiązanego z tylu, zaokrąglonego pod szyją

z kieszonką, w rozmiarze 38 x 50 cm, pakowanego a’150 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości,   zaklasyfikowanego jako wyrób higieniczny ?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem do pełnego opakowania w górę.

- Pakiet 17 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści śliniak w rozmiarze 35x48cm?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza powyższe.

- Pakiet 17 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści śliniak pakowany a’50szt  z odpowiednim przeliczeniem do pełnego opakowania?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza powyższe.

- Pakiet 17, poz. 1: czy Zamawiający dopuści śliniaki jasnoniebieskie w rozmiarze 40x60cm?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza powyższe.

- Pakiet 17, poz. 1: czy w przypadku zaoferowana opakowań o większej niż 60 liczbie sztuk, należy przeliczyć liczbę opakowań, tak aby zaoferować w sumie 50 400 śliniaków (840 opakowań x 60sztuk)?

Odpowiedź:  Tak, należy przeliczyć do pełnego opakowania w górę.

PAKIET 18

- dotyczy Pakietu 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 18 serwety zabiegowej w rozmiarze 50c60, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

- Pakiet 18

Czy zamawiający dopuści i wymaga serwetę o wymiarach 57x66 cm? Rozmiar otworu przylepnego 6 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

- Dotyczy Pakietu nr 18

Czy Zamawiający dopuści serwetę zgodną z siwz w rozmiarze 50x60cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

- Pakiet nr 18 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety zabiegowej nieprzemakalnej o wymiarach 50x60 cm                 z otworem ok. 6x8cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

- PAKIET NR 18 Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet zabiegowej w rozmiarze 50 x 60 cm z otworem o średnicy 7 cm, pozostałe parametry spełnione ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Pakiet 18

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnej serwety operacyjnej o wymiarach 50x60 cm z samoprzylepnym otworem o średnicy 8 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

- Pakiet nr 18

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie serwet operacyjnych o wymiarach 50x60 cm z otw. przylepnym 6x8 cm. Pozostałe wymagania zgodnie z opisem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

- Pak. 18

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania serwety w rozmiarze 50 x 60 cm? Pozostałe parametry zgodnie ze siwz? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

- Pakiet 18

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety w rozmiarze 60x50cm z przylepnym otworem o średnicy 5cm wykonanej z bilaminatu (polipropylen+polietylen).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

- Pakiet 18 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści serwety z otworem w rozmiarze Ø 6 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

- Pakiet 18 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 50x75cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

- Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 18 serweta zabiegowa nieprzemakalna o wymiarach 45-65cm z otworem ok. o śr. 7,5 cm umieszczonym centralnie otoczonym taśmą samoprzylepną. Sterylny, pakowany pojedynczo.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

PAKIET 19

- Pakiet 19

Czy zamawiający dopuści obłożenie : Obłożenie do artroskopii

- Obłożenie wykonane z materiału  z włókien sztucznych (polipropylen/polietylen) bez zawartości włókien wiskozowych i celulozowych

- Dwuwarstwowy laminat

- Materiał niepylący, chłonny, absorpcyjny na całej powierzchni

- Wymiary: 226cm x 320cm

- Obłożenie zintegrowane ze zbiornikiem na płyny w kształcie worka mocowanego według własnych upodobań na kończynie pacjenta, zbiornik wyposażony w zawór umożliwiający podłączenie ssaka

- W obłożeniu – otwór elastometryczny do przeprowadzenia kończyny oraz organizator przewodów (4 otwory na dreny i kable)

- Gramatura materiału 60g/m2

- Bez zawartości lateksu

- I klasa palności zgodnie z 16CFR 1610

- Zastosowany klej – akrylowy, hypoalergiczny, repozycjonowalny – umożliwiający przyklejanie i odklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału obłożenia

- Obłożenie spełnia wymogi Normy Europejskiej EN 13 795 dla materiałów o podwyższonym poziomie ryzyka w obszarze krytycznym

- Minimalna odporność na przesiąkanie płynów : 150 cm2 H2O

- Opakowane w torebkę typu Multi Vac stanowiące opakowanie bezpośrednie i umieszczone w dyspenserze

- Na opakowaniu jednostkowym podwójna, samoprzylepna metka z kodem kreskowym, numerem katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do prowadzenie dokumentacji medycznej

- Sterylizacja – tlenkiem etylenu

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami siwz.

- Pakiet 19 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie zestawu z włókniny trzywarstwowej,  laminowanej , nieprzemakalnej (SPP/PE/SPP ) chłonnej na całej powierzchni  o składzie:

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm

- 1 serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm;

- 2 taśmy samoprzylepne 10 x  50 cm,

- 1 osłona na kończynę  35 x 80 cm

- 1 osłona na przewód do kamery 14 x 250 cm,  złożona teleskopowo , z taśmą mocującą

- 1 serweta  pomocnicza  100 x 150 cm

- 1 serweta główna 200 x 300 cm z samouszczelniającym  otworem , zintegrowanym zbiornikiem na płyny wyposażonym w sztywnik do modelowania wlotu oraz zawór do odprowadzania płynów z możliwością podłączenia do ssaka

- 3 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów

Odpowiedź: Zgodnie z siwz i odpowiedziami na pytania.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fartuchy z włókniny SMS?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

- PAKIET NR 19

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do artroskopii kolana wykonanego z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze 55 g/m2 z obszarami wzmocnionymi (całkowita gramatura obszarów wzmocnionych 110 g/m2) w następującym składzie:

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm

1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm

1 serweta nieprzylepna 150 x 175 cm

1 serweta do artroskopii z workiem do zbiórki płynów 320 x 245 cm (2 otwory 5 x 7 cm)

1 osłona na kończynę 35 x 80 cm

2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm

4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Zestaw zapakowany w opakowanie folia - papier

Oraz dodatkowo, osobno pakowane załączone do zestawu fartuch chirurgiczny w rozmiarze XL wykonany z włókniny typu SMMMS oraz fartuch chirurgiczny wzmocniony w rozmiarze XL wykonany z włókniny typu SMMMS ?

Odpowiedź: Zgodnie z siwz i odpowiedziami na pytania.

- Pak. 19

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw o następującym składzie i rozmiarach:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 55 cm

1 taśma foliowa samoprzylepna 10 cm x 50 cm

1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm

1 serweta do artroskopii kolana 225 cm x 320 cm  z podwójnym samouszczelniającym się otworem o średnicy 6 cm i 7 cm ze zintegrowana torbą do zbiórki płynów ze sztywnikiem, zaworem do podłączenia drenu oraz dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów  oraz uchwytem typu rzep. Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57,5 g/m2.

Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów z fartuchami pakowanymi oddzielnie

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

- Pakiet 19

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie czy osłona na kończynę w zestawie do zabiegów artroskopowych powinna być elastyczna, pełnobarierowa i antypoślizgowa co znacząco ułatwia manewrowanie kończyną w trakcie zabiegu.

Odpowiedź: Tak

- Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 19 zestaw do artroskopii kolana, okrywający pacjenta wykonany z włókniny typu SMS minimalny skład:

-1 x serweta na stolik narzędziowy 150x190 cm

- 1 x serweta na stolik Mayo 70x140 cm;

- 1 x serweta do artroskopii 200 x320 cm z  z elastycznym, samouszczelniającym się otworem o śr. 6 x8cm, ze wzmocnieniem chłonnym wokół otworu, z torbą na płyny z filtrem i portem do ssaka

- 3 x uchwyty na przewody typu rzep;

- 1 x serweta nieprzylepna 1500x200 cm

- stokineta 22x75 cm lub 35x120 cm

- 2 x taśma przylepna 10x50cm

- 2 x ręcznik chłonny 30x35cm

- 1x fartuch chirurgiczny XL z włókniny typu SMS

- 1 x fartuch chirurgiczny XL wzmacniany folią z włókiny typu SMS

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

PAKIET 20

- Dotyczy Pakietu nr 20

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 100x150cm z otworem lepnym o wymiarach 9x12cm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

- PAKIET NR 20 Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnej serwety operacyjnej w rozmiarze 120 x 150 cm z otworem o średnicy 7 cm , pozostałe parametry spełnione ?

Odpowiedź: Zgodnie z siwz i odpowiedziami na pytania.

- LUB

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnej serwety operacyjnej w rozmiarze 75 x 90 cm z otworem o średnicy 10 cm , pozostałe parametry spełnione ?

Odpowiedź: Zgodnie z siwz i odpowiedziami na pytania.

- Pakiet 20

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnej serwety operacyjnej o wymiarach 120x150  cm z samoprzylepnym otworem o średnicy 8 cm

Odpowiedź: Zgodnie z siwz i odpowiedziami na pytania.

- Pakiet nr 20

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie serwet operacyjnych w rozmiarze 100x150 cm                        z otworem przylepnym 9x12 cm. Pozostałe wymagania zgodnie z opisem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

- Pakiet 20 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści sterylną serwetę w rozmiarze 90x120cm z otworem Ø10cm, wykonaną z włókniny o gramaturze 56g/m2?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

- Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 20 sterylna  serweta operacyjna 100 x120cm, wykonana z  dwuwarstwowego laminatu nieprzemakalnego min. 54g/m2, z otworem lepnym, okrągłym o śred. 10 cm., umieszczonym centralnie

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pakiet 20, poz. 1: czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 90x150cm, wykonaną                         z dwuwarstwowego nieprzemakalnego laminatu o gramaturze 56g/m2 z przylepnym otworem  o średnicy 8cm? Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

PAKIET 21

- dotyczy Pakietu 21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 21 sterylnej osłony w rozmiarze 22x75cm, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów.

- Pakiet 21

Czy zamawiający dopuści osłonę na kończynę o wymiarach 76x22 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów (elastyczność).

- Dotyczy Pakietu nr 21

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę w rozmiarze 22x75cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów.

- PAKIET NR 21

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnej osłony na kończynę w rozmiarze 80 x 25 cm wykonanej z dwuwarstwowej włókniny ?

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

- Pak. 21

Czy zamawiający miał na myśli sterylną osłonę na kończynę w rozmiarze 24 x 80 cm , która jest wykonana z  termoplastycznej  folii elastomerowej i elastycznej  bielonej dzianiny ?

Odpowiedź: Tak

- Pakiet 21

Prosimy Zamawiającego odpuszczenie osłony na kończynę w rozmiarze 23x91cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów.

- Pakiet 21

Czy osłona na kończynę być  elastyczna i antypoślizgowa, co znacząco ułatwia manewrowanie kończyną w trakcie zabiegu oraz pozwala na  spiralne jej  nakładanie  na kończynę pacjenta i dodatkowo zapewnia  jej ścisłe przyleganie do nogi. Odpowiedź: Tak

- Pakiet 21 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę w rozmiarze 30x80cm, z taśmą przylepną w zestawie?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami siwz.

PAKIET 22

- Dotyczy Pakietu nr 22

Czy Zamawiający dopuści zestaw urologiczny TUR wykonany z laminatu 2-warstwowego o gramaturze min. 65g/m2 i parametrach zgodnych z EN 13795, posiadające 4 naklejki do dokumentacji pacjenta; skład zestawu:

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

- Czy Zamawiający dopuści fartuchy chirurgiczne pakowane oddzielnie wykonane z materiału typu SMS? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

- Pakiet nr 22 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu TUR z włókniny trzywarstwowej,  laminowanej , nieprzemakalnej ( SPP/PE/SPP ) chłonnej na całej powierzchni o składzie:

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm

- 4 ręczniki do rąk

- 1 serweta główna 200 x 240  z otworem , zintegrowanymi osłonami na kończyny , zbiornikiem   wyposażonym w sito oraz  zawór do odprowadzania płynów, osłona na palec do badania per rectum

- 2 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów

oraz o wytrzymałości na rozerwanie na mokro i sucho powyżej 80kPa? Gramatura oraz wodoszczelność zgodna z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z siwz i odpowiedziami na pytania.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fartuchy z włókniny SMS?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

- PAKIET NR 22

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do TUR wykonanego z włókniny

dwuwarstwowej o gramaturze 55 g/m2 z obszarami wzmocnionymi (całkowita gramatura obszarów wzmocnionych 110 g/m2) w następującym składzie:  1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm

1 serweta urologiczna z zintegrowanymi nogawicami, z torbą na płyny (z sitem) 185 x 200 cm, okno suprapubic  (7 x 10 cm) i na krocze (7 cm). Wbudowana osłona na palec bezlateksowa do badania per rectum. 185 x 200 cm

1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Zestaw zapakowany w opakowanie folia - papier

Oraz dodatkowo, osobno pakowane (każdy) załączone do zestawu dwa fartuchy chirurgiczne 
w rozmiarze XL wykonane z włókniny typu SMMMS ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

- Pak. 22

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania zestawu do TUR wykonanego z laminatu 2-warstwowego o gramaturze 57,5 g/m2? Zestaw spełnia wymogi obowiązującej normy PN EN 13795 wymagania wysokie -  odporności na przenikanie cieczy 125cm H2O (norma >100 cm H2O,) wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne – odporność na wypychanie na sucho 249 kpa (norma >40 kPa) i na mokro 274 kPa (norma > 40 kPa)

Skład zestawu :

1.Serweta do procedur TUR o rozmiarze 225/260 x 210 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne o długości 125 cm , z otworem na krocze 5 cm i otworem nadłonowym 8 cm, ze zintegrowaną torbą na płyny z sitem i lejkiem  odprowadzającym płyny

2. Serweta na stolik instrumentariuszki w rozmiarze 150 x 190 cm

3. Uchwyt na rzepy do mocowania przewodów typu Velcro w rozmiarze 2,5 x 24 cm

4. 2 Ręczniki celulozowe w rozmiarze 30 x 40 cm

2 Fartuchy z włókniny SMMS  o długości 130cm odpowiadające rozmiarowi XL pakowane oddzielnie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

- Pakiet 22

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety okrywającej pacjenta wykonanej z wielowarstwowej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 43g/m2 w strefie krytycznej ze wzmocnieniem chłonnym z laminatu, o łącznej gramaturze materiału min.115 g/m2.  Odporność na penetrację płynów w obszarze wzmocnień min. 200 cm H2O. Odporność na rozerwanie na mokro/sucho w obszarze wzmocnień min. 250 kPa, zestaw spełnia pozostałe zapisy SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

- Pakiet 22

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do TUR z lejcami z serwetą wykonaną z jednorodnego, chłonnego laminatu 2-warstwowego na całej powierzchni (polipropylen, polietylen)  bez zawartości pylących i łatwopalnych włókien celulozy i wiskozy o gramaturze 58g/m2. Odporność na przenikanie płynów  min. 150 cm H2O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro/sucho min. 170kPa.  Zestaw zgodny z normą EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta.

-1x serweta na stolik narzędziowy 140x190cm

-2x ręcznik chłonny 30x20cm

-1xtasma Lepna 9x50cm

-1x serweta główna 290/175x242cm ze zintegrowanymi nogawicami, z przylepnym otworem brzusznym fi 8cm, z  otworem na prącie fi 5cm,  osłona na palec, z torba na płyny z filtrem i portem do ssaka oraz 2 trokami,

- 2x fartuch chirurgiczny (L, XL) z włókniny typu SMMS ( pakowane oddzielnie)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

- Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 22 sterylne obłożenie do TUR wykonane z laminatu 3-warstwowego o gramaturze min. 76 g/m2, odporność na przenikanie cieczy  powyżej 180 cm H2O posiadające min. 2 naklejki do dokumentacji pacjenta..

o składzie :

- 1 serweta TUR  min. 190x230 cm z zintegrowanymi nogawicami, z otworem brzusznym 6 cm, z otworem na prącie 5 cm, ze wzmocnieniem chłonnym wokól otworów, osłona na palec,  torba na płyny  z filtrem, portem do ssaka, 2 podwójne uchwyty na przewody,

- 1 serweta na stół do instrumentarium 150x190 cm

- 1 x ręcznik 30x35 cm;

- 2 x fartuch chirurgiczny (XL) z włókniny typu SMS. Pozostałe parametry zgodne z opisem

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami siwz.

- Pakiet 22: Czy Zamawiający dopuści obłożenie do TUR wykonane z trójwarstwowego laminatu o gramaturze min, 65g/m2 o wodoszczelności powyżej 190cm H2O i wytrzymałości na rozerwanie na sucho i mokro powyżej 100kPa o składzie:

| serweta z okrągłymi otworami o średnicy 5 i 4cm, elastycznym i ochraniaczem na palec oraz półokrągłym wycięciem | 1 | 240x100 |
| --- | --- | --- |
| serweta przeznaczona pod pośladki | 1 | 90x75 |
| pokrowiec na nogę | 2 | 120x75 |
| taśma medyczna | 4 | 50x9 |
| serwetki do rąk | 4 | 40x20 |

Fartuchy z włókniny SMS pakowane poza zestawem.

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

- Pakiet 22: Czy Zamawiający dopuści obłożenie do TUR wykonane z dwuwarstwowego laminatu            o gramaturze min. 56g/m2 (pozostałe parametry zgodne z SIWZ) o składzie:

| serweta z okrągłymi otworami o średnicy 5 i 4cm, elastycznym i ochraniaczem na palec oraz półokrągłym wycięciem | 1 | 240x100 |
| --- | --- | --- |
| serweta przeznaczona pod pośladki | 1 | 90x75 |
| pokrowiec na nogę | 2 | 120x75 |
| taśma medyczna | 4 | 50x9 |
| serweta na stół instrum. | 1 | 190x150 |
| serweta na stolik Mayo | 1 | 145x80 |
| serwetki do rąk | 2 | 40x20 |

Fartuchy z włókniny SMS pakowane poza zestawem.

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

PAKIET 23

- Dotyczy Pakietu nr 23

Czy Zamawiający dopuści zestaw do biodra wykonany z laminatu 3-warstwowego z dodatkowym wzmocnieniem w strefie krytycznej o parametrach materiału zgodnych z EN 13795 i następującym składzie?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami siwz.

- Czy Zamawiający dopuści fartuchy chirurgiczne pakowane oddzielnie wykonane z materiału typu SMS? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

- Pakiet nr 23 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do operacji biodra z włókniny trzywarstwowej,  laminowanej , nieprzemakalnej ( SPP/PE/SPP ) chłonnej na całej powierzchni, o składzie :

- 1 serweta z wycięciem U-kształtnym 200 x 300 cm

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm

- 1 serweta 75 x 90 cm

- 1 serweta 150 x 200 cm

- 1 serweta samoprzylepna 150 x 240 cm z organizatorem przewodów w formie rzepu

- 1 serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm

- 2 ręczniki do rąk 40 x 40 cm

- 1 osłona na kończynę 35 x 120 cm

- 2 OP Taśma 10 x 50 cm     oraz o wytrzymałości na rozerwanie na mokro i sucho powyżej 80kPa? Gramatura, chłonność oraz wodoszczelność zgodna z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z siwz i odpowiedziami na pytania.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fartuchy z włókniny SMS?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

- PAKIET NR 23

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do protezy biodra wykonanego 
z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze 55 g/m2 z obszarami wzmocnionymi (całkowita gramatura obszarów wzmocnionych 110 g/m2) w następującym składzie:

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm

1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 170 x 300 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna typu „U” z padem chłonnym ("U" 10 x 95 cm) 245 x 280 cm (pad 150 x 160 cm)

1 serweta nieprzylepna 150 x 200 cm może służyć do obłożenia stolika instrumentariuszki

1 serweta nieprzylepna 75 x 90 cm

1 osłona na kończynę 35 x 120 cm

2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm

4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Zestaw zapakowany w opakowanie folia - papier

Oraz dodatkowo, osobno pakowane (każdy) załączone do zestawu dwa fartuchy chirurgiczne 
w rozmiarze XL wykonane z włókniny typu SMMMS oraz jeden fartuch chirurgiczny w rozmiarze L wykonany z włókniny SMMMS ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

- Pak. 23

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania zestawu do protezy biodra  wykonanego  w obrębie pola operacyjnego z  laminatu 3-warstwowego o gramaturze 109,5 g/m2 a na pozostałej powierzchni z laminatu 2-warstwowego o gramaturze 57,5 g/m2, odporności na przenikanie cieczy > 125cm H2O ( norma >=100 cm H2O) , zdolności absorbcji wynoszącej 405ml/m2 tj. 370%?

Skład zestawu:

1.Serweta przylepna dolna o rozmiarze 280 x225cm ze wzmocnieniem  z wycięciem ,, U” o rozmiarze 10 x 100cm ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów

2.Serweta przylepna górna o rozmiarze 225 x 270 cm ze wzmocnieniami z osłonami podpórek kończyn górnych ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów

3. 4 Ręczniki celulozowe w rozmiarze 30 x 40 cm

4. Osłona  na stolik Mayo ortopedyczna (wzmocniona – 3 warstwy w strefie krytycznej) w rozmiarze 80 x 145 cm

5.Serweta chirurgiczna w rozmiarze 150 x 180cm (pod kończynę lub jako serweta na drugi stół instrumentarium)

6.Serweta przylepna w rozmiarze 90 x 75 cm

7.Osłona ortopedyczna na kończynę w rozmiarze 33 x 110cm

8.Taśma włókninowa samoprzylepna w rozmiarze 9 x50cm

9. 2 x Taśmy samoprzylepne, nieprzemakalne w rozmiarze 10 x 50cm,

10 1 x Serweta na stolik instrumentariuszki w rozmiarze 150 x 190 cm ( owinięcie zestawu)

3 Fartuchy z włókniny SMMS   ( 2 o długości 130cm odpowiadające rozmiarowi XL  i 1 o długości 120cm odpowiadającej rozmiarowi L) ,pakowane oddzielnie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

- Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 23 sterylne obłożenie do protezy biodra, wykonane z laminatu 3-warstwowego o gramaturze min. 76 g/m2, odporność na przenikanie cieczy powyżej 180 cm H2O posiadające min. 2 naklejki do dokumentacji pacjenta.

Minimalny skład zestawu:

1 x serweta na stolik narzędziowy 140 x190 cm (opakowanie wewnętrzne);

1x serweta na stolik Mayo 80x140 cm;

1x stokineta 35x120 cm , 2 -warstwowa, elastyczna;

2x ręcznik chłonny 30x30 cm;

1 x serweta nieprzylepna 100x120 cm;

2x taśma klejąca włókninowa 10x50 cm

1 x serweta dolna typu U 200x260 cm, wycięcie U przylepne 8x80cm ze wzmocnieniem chłonnym,

2 podwojne uchwyty na przewody;

1x serweta górna 200x250 cm przylepna ze wzmocnieniem chłonnym.

1 x podwójny uchwyt na przewody,

2x taśma przylepna 10x50cm.

3x fartuch chirurgiczny (2-XL, 1-L) z włókniny typu SMS

Pozostałe parametry zgodne z opisem

Odpowiedź: Zgodnie z siwz i odpowiedziami na pytania.

- Pakiet 23: Czy Zamawiający dopuści obłożenie do protezy biodra wykonane z trójwarstwowego laminatu o gramaturze min, 65g/m2 o wodoszczelności powyżej 190cm H2O i wytrzymałości na rozerwanie na sucho i mokro powyżej 100kPa o składzie:

| serweta z przylepcem | 1 | 260x240 |
| --- | --- | --- |
| serweta z przylepcem | 1 | 240x150 |
| pokrowiec na nogę | 1 | 120x37 |
| kieszeń na płyny z kształtką | 1 | 40x30 |
| taśma medyczna | 6 | 50x9 |
| fartuch Perfect/XL | 1 |  |
| fartuch Perfect/XXL | 3 |  |
| serweta na stół instrum. | 1 | 190x150 |
| serweta na stolik Mayo | 1 | 145x80 |
| serwetki do rąk | 4 | 40x20 |

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

PAKIET 24

- Dotyczy Pakietu 24

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 24 niżej opisanego zestawu?

- 1 serweta na stół do instrumentarium 100 x 150 cm

- 2 legginsy (osłony na kończyny) 75 x 120 cm

- 1 serweta do cystoskopii 100 x 175 cm z przylepnym otworem 9 x 15cm

Odpowiedź:  Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

LUB

- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm  (wzmocnienie serwety 65x85cm)

- 2 ręczniki do rąk

- 1 rzep 2,5 x 30 cm

- 1 serweta ginekologiczna 60 x 120 cm z otworem 9 x 12 cm i torebką na płyny

- 1 serweta ginekologiczna 270/230 x 260 cm z otworem 24 x 21cm ze zintegrowanymi nogawicami (2-warstwowa na całej powierzchni)

- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

- Dotyczy Pakietu nr 24

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cystoskopii o składzie:

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza powyższego

- PAKIET NR 24

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do cystoskopii wykonanego z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze 55 g/m2 w następującym składzie:

1 samoprzylepna serweta ginekologiczna z zintegrowanymi nogawicami, z otworem (7 x 10 cm) 240 x 255 cm

4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Zestaw zapakowany w opakowanie folia - papier

Oraz dodatkowo, osobno pakowana, załączona do zestawu serweta na stolik instrumentariuszki w rozmiarze 150 x 200 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

- Pak. 24

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania zestawu do cystoskopii w następującym składzie:

1.Serweta do cystoskopii ze zintegrowanymi nogawicami w rozmiarze 175/260 x 210 cm i z przylepnym otworem na krocze w rozmiarze 10 x 15 cm

2.Serweta na stolik instrumentariuszki w rozmiarze 150 x 190 cm

3.Serweta  samoprzylepna z folii polietylenowej 50 x 50cm

4. 2 ręczniki celulozowe 30x20cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

- Pakiet 24

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu  do cystoskopii. Skład zestawu:

-1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm (owinięcie zestawu)

-2 x nogawice 79x140 cm

-2 x ręcznik chłonny 20x30 cm

-1 x serweta ginekologiczna 75x120 cm z przylepnym decentralnym otworem w kształcie rombu 8x18 cm wykonana z  jednorodnego, chłonnego, 2-warstwowego laminatu (polipropylen, polietylen), pozbawiona pylących włókien celulozy i wiskozy o gramaturze 58g/m2. Odporność na przenikanie płynów min. 150 cm H2O, odporność na rozerwanie na mokro/sucho min. 170 kPa. Zestaw  spełnia wymagania  dla  procedur wysokiego ryzyka wg normy  EN 13795:1,2,3, pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami siwz.

- Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 24 zestaw do cystokskopii. Minimalny skład zestawu:

1x serweta na stolik narzędziowy 150x190cm;

2 x ręcznik do rąk 30x30 cm;

1 x serweta do cystoskopii  75x200 cm, otwór przylepny 8x12 cm.

2x osłona konczyny 70x120 cm

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami siwz.

- Pakiet 24: czy Zamawiający dopuści zestaw do cystoskopii o składzie:

| serweta z otworem i przylepcem | 1 | 180x75 | ROMB | 20x10 | WYCIĘC. PÓŁOKRĄ. | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| serweta przeznaczona pod pośladki | 1 | 90x75 |  |  |  |  |
| pokrowiec na nogę | 2 | 120x75 |  |  |  |  |
| serwetki do rąk | 2 | 40x20 |  |  |  |  |

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

PAKIET 25

- Pakiet nr 25

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie zestawu o następującym składzie :

1 czerwona osłona na stolik Mayo 80x145cm ze wzmocnieniem min.60x85cm o gram. Min.40 g/m².

1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie min.76x190cm o gram.  Min.30g/m².

1 serweta  przylepna  150x240cm wzmocniona na powierzchni min. 50x75cm

1 serweta przylepna 175x200cm wzmocniona na powierzchni min. 50x75cm

2 serwety przylepne 75x90cm wzmocniona na powierzchni min. 45x60cm

1 włókninowa taśma samoprzylepna  9x50cm,

4 ręczniki celulozowe 30x40cm

1x fartuch chirurgiczny roz. L , wykonany z pięciowarstwowej włókniny SMMMS o minimalnej gramaturze 35 g/m²,szwy wykonane techniką ultradźwiękową, zapinany na” rzep” na szyi i wiązany w pasie na troki, pod szyją biała lamówka – pakowane pojedynczo

2x fartuch chirurgiczny roz.  XL , wykonany z pięciowarstwowej włókniny SMMMS o minimalnej gramaturze 35 g/m²,szwy wykonane techniką ultradźwiękową, zapinany na” rzep” na szyi i wiązany w pasie na troki, pod szyją biała lamówka – pakowane pojedynczo

Serwety  wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny  polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m² . Odporność serwet na przeniknie cieczy – min. 200 cm H₂O, chłonność materiału podstawowego min. 300 %, chłonność w obszarze wzmocnienia min. 900 %.  Serwety oraz fartuchy  w opakowaniach  typu „folia-papier”, posiadające dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające m. in. numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności.  Pakowane oddzielnie z wyceną za cały komplet. Zestawy zgodne z  EN 13795. Zestawy posiadają raport walidacji z procesu sterylizacji wydany przez producenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

- Pak. 25

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania zestawu uniwersalnego  wykonanego z laminatu 2-warstwowego o gramaturze 57,5 g/m2 i w obrębie pola operacyjnego z laminatu 3-warstwowego o gramaturze 109,5g/m2,  odporności na przenikanie cieczy > 125cm H2O ( norma >=100 cm H2O) ,

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm  x 190 cm

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm

2 samoprzylepne serwety operacyjne wzmocnione 90 cm x 110 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocnione 190 cm x 225 cm z dzielonym paskiem samoprzylepnym 100 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 225 cm x 270 cm z wycięciem 45 cm x 65 cm z osłoną podpórek kończyn górnych

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57,5 g/m2. Wokół pola operacyjnego, na każdej z serwet polipropylenowe łaty chłonne o wymiarach :w serwetach 90x110 cm  łata 20cm (+/- 0,5 ) x 75cm ( +/- 1 ),  w serwecie dolnej 190x225 cm łata 25cm (+/-0,5) x 75cm (+/- 1) oraz w serwecie 225x270cm łata ma: 25cm (+/-0,5) x 60cm (+/-1) . Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109,5 g/m2                                                                                        Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kie-runek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.

3 Fartuchy z włókniny SMMS  o gramaturze 35g/m2  zapinane pod szyją na taśmę typu rzep, bez kolorowej lamówki  ( 2 o długości 130cm odpowiadające rozmiarowi XL  i 1 o długości 120cm odpowiadającej rozmiarowi L)  pakowane oddzielnie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

- Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 25 zestawu uniwersalnego o składzie

1 x serweta wzmocniona na stół narzędziowy 140 x 200 cm (owinięcie zestawu)

1 x serweta na stolik Mayo 80 x 140 cm, składana teleskopowo

1 x serweta 2-warstwowa przylepna 240 x 160 cm z dodatkowym padem chłonnym w obszarze krytycznym min. 39 x80 cm

1 x serweta 2-warstwowa przylepna 160 x 180 cm z dodatkowym padem chłonnym w obszarze krytycznym min. 49x80 cm

2 x serweta 2-warstwowa przylepna 80 x 90 cm z dodatkowym padem chłonnym w obszarze krytycznym min. 80 x 90 cm

1 x fartuch chirurgiczny L; SMS PP  min. 45 g/mkw, szwy ultradźwiękowe, pod szyją zapinane na jednoczęściową taśmę umożliwiającą zapięcie w dowolnym miejscu na plecach,

2 x fartuch chirurgiczny XL; SMS PP  min. 45 g/mkw, szwy ultradźwiękowe, pod szyją zapinane na jednoczęściową taśmę umożliwiającą zapięcie w dowolnym miejscu na plecach,

1 x taśma przylepna min. 10 x 50 cm

4 x ręcznik celulozowy min. 30 x 35 cm

Zestawy zgodne z EN13795 1-3 w zakresie parametrów podwyższonej funkcjonalności. Serwety 2-warstwowe na całej powierzchni, PP+PE bez zawartości wiskozy i celulozy. Gramatura podstawowa serwet min. 54 g/mkw,, odpornośc na przenikanie cieczy min. 250 cm H2O . W miejscach dodatkowych padów chłonnych gram. min. 105 g/mkw i nieprzemakalności min 960 cm H2O. .Każdy zestaw z min. 2 naklejkami z LOT, REF, datą ważności, do transportu pakowane w 2 opakowania transportowe. Zestawy powinny posiadać raport walidacji oraz certyfikat walidacji procesu sterylizacji wydany przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami siwz.

- Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 25 zapakowanie fartuchów osobno i całość zestawu w jeden worek

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami siwz.

PAKIET 26

- dotyczy Pakietu 26 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 26 poz. 1 sterylnego pokrowca na aparaturę o średnicy 90cm, spełniającego pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

- dotyczy Pakietu 26 poz.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 26 poz.2 sterylnej kieszeni z polietylenu o wymiarach 30x40cm z 0,5-centrymentową zakładką, która stanowi usztywnienie i pozwala na kształtowanie otworu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

- Pakiet 26 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec o wymiarze 60cm x60cm?

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

- PAKIET NR 26 Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego pokrowca a aparaturę w formie ,,beret” w rozmiarze 85 x 150 cm, pozostałe parametry spełnione ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

- Pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnej kieszeni spełniającej wymogi SIWZ bez sztywnika ? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

- Pakiet 26 poz.1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie sterylnego pokrowca o średnicy 90 cm. Pozostałe wymagania zgodnie z opisem. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

- Pakiet 26 poz.2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie sterylnej kieszeni jednokomorowej  wykonanej z foli PE,

o wymiarach 30x40 cm, bez sztywnika.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

- Pak. 26

Poz.2 - Czy zamawiający dopuści do zaoferowania sterylnej samoprzylepnej kieszeni o rozmiarze 38 x 40cm, wykonanej z mocnej przezroczystej foli PE, nie posiadającej sztywnika?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

- Pakiet 26

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pokrowca o średnicy 72cm (120cm po rozciągnięciu), pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

- Pakiet 26 pozycja 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1 do osobnego pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający wydziela pozycję 1 i tworzy Pakiet Nr 26 A.

PAKIET 27

Pak. 27

Prosimy o dopuszczenie do złożenia oferty na zestawy o następującym składzie i rozmiarach :

- Poz. 1:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm

1 serweta samoprzylepna ( folia PE ) 50 cm x 50 cm

1 serweta ginekologiczna wzmocniona 230  cm x 240/260 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne, z otworem na krocze 10 cm x 15 cm, ze zintegrowaną torbą na płyny z sitkiem i zaworem.

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57,5 g/m2. Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna.  Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109,5 g/m2 o  zdolności absorbcji wynoszącej 405ml/m2 tj. 370%? Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważno-ści oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

- Poz. 2  :

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 serweta brzuszno - kroczowa wzmocniona 260 cm x 310 cm

ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne 125 cm

z otworem w okolicy jamy brzusznej 28 cm x 32 cm

z otworem na krocze 10 cm x 15 cm

z osłoną podpórek kończyn górnych

ze zintegrowanymi uchwytami do przewodów i drenów

oraz dodatkowo osobno pakowana taśma samoprzylepna rozm. 9 x 50.

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57,5 g/m2. Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna o wymiarze 50x60cm (+/-1cm). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109,5 g/m2  o  zdolności absorbcji wynoszącej 405ml/m2 tj. 370%.                                                                                                                                       Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kie-runek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

- Poz. 3  :

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 75 cm x 90 cm

1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm

1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna (ekran anestezjologiczny ) 225 cm x 270 cm z wycięciem "U" 45 cm x 65 cm , z osłoną podpórek kończyn górnych

1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna  225 cm x 260 cm z wycięciem "U" 10 cm x 100 cm

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57,5 g/m2. Wokół pola operacyjnego polipropylenowe łaty chłonne, w ser-wecie anestezjologicznej o wymiarach 25 cm x 60 cm ( +/- 1 cm ), w serwecie dolnej 110 cm x 50 cm (+/- 1 cm). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109,5 g/m2  o  zdolności absorbcji wynoszącej 405ml/m2 tj. 370%.                                                                                                                                                                                                                    Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

- Poz. 4 i 6 – Prosimy o wydzielenie pozycji z całości pakietu i utworzenie z nich odrębnego przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pakiet 27a – pozycja 4 i 6.

- Poz. 5 – Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie taśmy przylepnej w rozmiarach 9 x 50cm lub na wydzielenie pozycji z całości pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

PAKIET 28

- Pakiet 28, poz. 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie z pakietu pozycji 1 i utworzenie odrębnego pakietu? Odpowiedź: Zapisy siwz pozostają bez zmian.

- Pakiet 28 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści matę w rozmiarze 75cm x 100cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

- W przypadku braku wyrażenia zgody na dopuszczenie powyższego rozmiaru, prosimy                          o wydzielenie maty do oddzielnego pakietu, co umożliwi zaoferowanie korzystniejszej oferty na pozycję 1 w Pakiecie 28.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią powyższą.

- Pakiet 28 poz.1

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie poz. 1 z pakietu i utworzenie odrębnego pakietu, co powoli założenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty większej liczbie oferentów.

Odpowiedź: Zamawiający wydziela poz. 1 i tworzy pakiet Nr 28 A.

- Pakiet 28 poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przenośnej maty  na podłogę o dużej chłonności  płynów (3l/m²)  rozmiar 71x101 cm. Budowa  maty: wielowarstwowa, wierzchnia   warstwa hydrofilowa o trwałej niestrzępiącej się konstrukcji , wewnętrzna  warstwa celulozowo poliestrowa  o wysokiej chłonności ,foliowy spód nieprzemakalny, antypoślizgowy zapobiegający ślizganiu się produktu po mokrej podłodze.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

- Pakiet 28, pozycja 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maty o właściwościach:

Rozmiar 60cm x 38cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

- Pakiet 28, pozycja  2

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maty o właściwościach:

Rozmiar 75 cm x 36 cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

- Pakiet 28, pozycja  2

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maty o właściwościach:

Rozmiar 116cm x 76cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

- Pakiet 28 pozycja 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie czy oczekuje zaoferowania podkładu w rozmiarze min 100 x 225cm i chłonności min. 4litry?.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

- Pakiet 28 pozycja 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie czy oczekuje zaoferowania podkładu posiadającego rdzeń chłonny na całej długości ?.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

PAKIET 29

- Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 29 jałowego zestawu do operacji ręki/nogi składzie:

1 x serweta wzmocniona na stół narzędziowy 140 x 190 cm (owinięcie zestawu)

1 x serweta na stolik Mayo 80 x 140 cm, składana w sposób ułatwiający aplikację , z padem chłonnym na całej długości

1 x serweta 2-warstwowa 200 x 320 cm (+/- 5cm) z samouszczelniającym otworem o śr. 3,5  lub 6x8 cm oraz dodatkowym padem chłonnym w obszarze krytycznym min. 80 x 100 cm

1 x serweta nieprzylepna 2-warstwowa 200 x 150 cm

1 x serweta przylepna 2-warstwowa 75 x 100 cm

1 x fartuch chirurgiczny L; SMS   min. 45 g/mkw, szwy ultradźwiękowe, pod szyją zapinane na jednoczęściową taśmę umożliwiającą zapięcie w dowolnym miejscu na plecach

2 x fartuch chirurgiczny XL; SMS  min. 45 g/mkw, szwy ultradźwiękowe, pod szyją zapinane na jednoczęściową taśmę umożliwiającą zapięcie w dowolnym miejscu na plecach,

1 x uchwyt rzepowy do kabli min. 2,5 x 22 cm

3 x ręcznik celulozowy min. 30 x 35 cm w środku zestawu

6 x kompres z gazy 10 x 10 cm, 8 warstw 17 nitek (umieszczone w misce)

1 x miska plastikowa 250 ml

Zestawy zgodne z EN13795 1-3 w zakresie parametrów podwyższonej funkcjonalności. Serwety 2-warstwowe na całej powierzchni, PP+PE bez zawartości wiskozy i celulozy. Gramatura podstawowa serwet min. 54 g/mkw,, odpornośc na przenikanie cieczy min. 250 cm H2O . W miejscach dodatkowych padów chłonnych gram. min. 105 g/mkw i nieprzemakalności min 960 cm H2O. .Każdy zestaw z min. 2 naklejkami z LOT, REF, datą ważności, do transportu pakowane w 2 opakowania transportowe. Zestawy powinny posiadać raport walidacji oraz certyfikat walidacji procesu sterylizacji wydany przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

PAKIET 30

- Pakiet 30, poz. 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  czepka o właściwościach:

- Czepek typu „furażerka” z gumką w części tylnej

- Wykonany z wytrzymałej włókniny Spunlace oraz włókniny polipropylenowej

- Zastosowana włóknina cechuje się wysoką chłonnością i wytrzymałością, a dodatkowo jest przyjemna w dotyku co wpływa na zwiększenie odczuwanego komfortu noszenia

- Doskonała oddychalność

- Opakowanie: wygodny w użytkowaniu kartonik umożliwiający wyjmowanie pojedynczych sztuk

- Jednorazowego użytku

- Niejałowy

Gramatura:

45g/m włókna Spunlace

18g/m2 włóknina polipropylenowa.

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

PAKIET 31

- Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 31 jałowego zestawu do  implantacji stymulatorów serca składający się z:

- fartuchy chirurgiczne j/u wzmacniane na przedniej części i na rękawach w rozmiarze L szt.1,  w rozmiarze XL szt.1 oraz dodatkowo w rozmiarze XL szt. 1 zapakowany w osobną papierową lub foliowo/papierową torbę zapewniający sterylność, z etykietą zawierającą nazwę i termin ważności;

-ręcznik j/u celulozowy min. 30x35 cm szt.3;

- Igły iniekcyjne rozmiar 0,8x40 szt. 1 i 1,2x40 szt.1;

- strzykawka dwuczęściowa z przeźroczystego materiału o pojemności 5 ml szt.1, 20 ml szt.1;

-przeźroczysta osłona typu "czepek" na aparat Rtg o wymiarach 80x80cm z elastyczną krawędzią szt. 1,

-przeźroczysta osłona bez elastycznej krawędzi o wymiarach szer. 50x wys. 50 cm .1szt

- etykiety samoprzylepne do oznaczenia misek  minimum szt.2;

-miska nerkowata o pojemności 700 ml +/- 200ml szt.1;

-miska okragła o poj. 150 ml szt.2;

- serweta operacyjna duża wykonana z trójwarstwowej paroprzepuszczalnej nieprzemakalnej włókniny typu SMS o wymiarach 300 cm x200 cm cm z dwoma przylepnymi otworami o średnicy 9x12 cm umieszczone w odległości 120 cm od góry serwety (głowy pacjenta), w strefie otworów zintegrowana warstwa wysokochłonna szt.1;

- serweta dwuwarstwowa(włóknina wodoodporna do przykrycia stolika) o wymiarach 75 cm x100cm szt.1;

- serweta dwuwarstwowa (włóknina wodoodporna do przykrycia stolika) o wymiarach  100cmx 150cm szt.1.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PAKIET 34

- Pakiet 34 pozycja 1

Czy zamawiający dopuści:

- serwetę 50/70 cm?

- serwetę 50/75 cm z otworem o średnicy 7 cm?

- pęsetę o długości 13 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów zestawu.

- Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 34 zestawu do znieczuleń podpajeczynówkowych o składzie:

- serweta włókninowa 50x70 cm szt. 1;

- serweta włókninowa 50x70 cm z otworem 6x8 cm szt.1;

- kompresy gazowe 7,5x7,5cm (17 nitkowa, 8-warstwowe) szt. 10;

- strzykawki luer 2ml szt. 1; 5 ml szt. 1;

-igły iniekcyjne 1,2x40mm szt. 1, 0,5x25mm szt. 1;

- opatrunek przylepny włókninowy 5x7,2cm szt.1;

- pęseta j/u  dł. 13 cm szt.1.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów siwz (m. in. 2 szt. etykiet)

PAKIET 35

- PAKIET NR 35 Pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia, ale bez miski nerkowatej w swoim składzie ?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami siwz.

- Pakiet 35 pozycja 1

Czy zamawiający dopuści:

- pęsetę o długości 13 cm?

- imadło o długości 15 cm?

- serwetę 50/70 cm?

- serwetę 50/75 cm z otworem bez regulacji o średnicy 7 cm?

- opakowanie foliowo-paierowe + dodatkowy pojemnik na płyny?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami siwz.

- Pakiet 35 pozycja 2

Czy zamawiający dopuści:

- serwetę 75/90 cm z otworem o średnicy 7 cm bez krawędzi lepnej?

- opakowanie folia-papier?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

- Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 35 pozycja 1zestawu do wkłucia centralnego o składzie:

-4 x tampon do mycia pola;

- 6 x kompresy z gazy 7,5x7,5cm;

-1 x kleszczyki plastikowe 14cm;

-1 x pęseta plastikowa 13cm;

- 1 x strzykawka 10ml (zapakowana);

-1 x igła 1,2 x 40 mm (zapakowana);

-1 x igła 0,8 x 40 mm (zapakowana);

-1 x imadło 14cm;

- 1 x skalpel;

- 1 x opatrunek transparentny z folii 10 x 12cm;

- 1 x serweta nieprzylepna 50 x 70cm;

-1 x serweta przylepna z regulowanym otworem 50 x 70 cm;

- opakowanie typu blister z min. 2 wgłębieniami na płyny

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów siwz (m. in. 2 szt. etykiet)

- Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 35 pozycja 2 zestaw do nakłucia lędźwiowego o składzie:

-6 x tampon do mycia pola;

-1 x kleszczyki plastikowe 14 cm;

-1 x strzykawka luer lock 5ml (zapakowana);

-1 x igła 1,2 x 40 mm (zapakowana);

-1 x igła 0,8 x 40 mm (zapakowana);

-1 x opatrunek 7,2 x 5cm;

-1 x serweta włókninowa nieprzylepna 75 x 100 cm;

-1 x serweta z otworem i przylepną krawędzią boczną 75 x 100 cm;

-1 x miska nerkowata;

opakowanie typu blister z min. 2 wgłębieniami na płyny

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów siwz (m. in. 2 szt. etykiet)

- Pakiet 35, poz. 1:  czy Zamawiający dopuści zestaw do centralnego wkłucia w składzie (opakowanie: dwukomorowy blister):

| serweta z laminatu | 45x75cm | 1 |
| --- | --- | --- |
| serweta z laminatu 45x75cm z otworem śr. 8 cm i przylepcem wokół otworu | 45x75cm;Ø8cm | 1 |
| kompresy z gazy 17N, 8W | 7,5x7,5cm | 10 |
| tupfer kula 17N | 20x20cm | 10 |
| pęseta plastikowa | 13 cm | 1 |
| strzykawka 10ml (zapakowana) | 10ml | 1 |
| strzykawka 20ml (zapakowana) | 20ml | 1 |
| igła 1,2x40mm (zapakowana) | 1,2x40mm | 1 |
| igła 0,8x40mm (zapakowana) | 0,8x40mm | 1 |
| ostrze nr 11 | Nr 11 | 1 |
| imadło metalowe | 13 cm | 1 |

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

- Pakiet 35, poz. 2: czy Zamawiający dopuści zestaw do nakłucia lędźwiowego o składzie:

| serweta | 75x45cm | 1 |
| --- | --- | --- |
| serweta 50x60cm z otworem 10cm | 50x60cm;Ø10cm | 1 |
| strzykawka 3ml (zapakowana) | 3ml | 1 |
| strzykawka 5ml (zapakowana) | 5ml | 1 |
| igła 1,2x40mm (zapakowana) | 1,2x40mm | 1 |
| igła 0,5x25mm (zapakowana) | 0,5x25mm | 1 |
| kompres z włókniny 30 gram, 4W | 7,5x7,5cm | 10 |
| Opatrunek wyspowy włókninowy | 5x7,2cm | 1 |
| penseta plastikowa | 13 cm | 1 |

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

PYTANIA DO SIWZ  I WZORU UMOWY

- dotyczy Zapisów SIWZ

Zamawiający w rozdz. IV pkt.5 oraz rozdz. IX pkt.3.2 zawarł zapis ”W przypadku kiedy zaoferowane wyroby będą budzić wątpliwości Zamawiającego co do ich zgodności z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ, Zamawiający w celu  potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w SIWZ zastrzega prawo żądania próbek wszystkich zaoferowanych wyrobów. Próbki zostaną uzupełnione przez Wykonawcę na podstawie art. 26 ust.3 ustawy Pzp”, natomiast pod pakietami widnieje informacja, iż Zamawiający wymaga dostarczenia po 1 szt. próbek celem oceny zgodności. Prosimy                       o doprecyzowanie, do którego zapisu należy się zastosować.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż będzie stosował się do zapisów rozdz. IV pkt.5 oraz rozdz. IX pkt.3.2 siwz.

- Dotyczy wyjaśnień treści SIWZ:

Zamawiający w treści SIWZ w rozdz. IX pkt 3.2. ppkt 3) zastosował zapis,  iż w przypadku wątpliwości zastrzega sobie prawo żądania próbek wszystkich zaoferowanych wyrobów, natomiast pod formularzami cenowymi widnieje zapis,  iż Zamawiający wymaga dołączenia próbek zaoferowanego asortymentu. Prosimy o wyjaśnienie tych rozbieżności w zapisach.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż będzie stosował się do zapisów rozdz. IV pkt.5 oraz rozdz. IX pkt.3.2 siwz.

- Pytania do UMOWY §5.1.a)

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu umowy i naliczanie kary od wartości niedostarczonej partii towaru, a nie od wartości całej umowy.

Prosimy również o usunięcie zapisu o minimalnej wartości nominalnej kary w wysokości 50 zł za dzień zwłoki (co w przypadku niższej wartości umowy przekracza owe 2% wartości umowy).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Zamawiający w SIWZ str 5 pkt. 3 zastosował art. 25 ust. 1 Ustawy PZP a jednocześnie  w dalszych wymienionych wyżej pkt. i ppkt. Żąda złożenia konkretnych dokumentów. Prosimy o jednoznaczne określenie jakich dokumentów Zamawiający wymaga aby były załączone bezpośrednio do przesłanej oferty. Odpowiedź: Bezpośrednio do oferty należy załączyć załącznik nr 3 i 4, resztę dokumentów na wezwanie Zamawiającego.

- Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust 1Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:

a)  za  zwłokę  w dostarczeniu  towaru  lub wymianie wadliwego  towaru na wolny  od wad w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy określonego § 1, (jednak nie mniej niż 20 zł oraz nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej/wadliwej części przedmiotu umowy – za każdy dzień zwłoki),

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

b)  za rozwiązanie ze skutkiem natychmiastowym  umowy przez  Zamawiającego z winy  Wykonawcy                w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu  umowy określonego w § 1.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 6 ust. 4 poprzez

wprowadzenie następującego zapisu: Za datę dokonania płatności uznaję się datę uznania  rachunku bankowego Wykonawcy. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Pakiety 19, 22, 23, 25:

Zamawiający dopuścił pakowanie części elementów zestawów oddzielnie, ale komplety elementów winny  być spakowane w 1 worek zaopatrzony  w etykietę z informacją o składzie zestawu. Ze względu  na aktualny stan prawny w zakresie wytwarzania, przechowywania i transportu jałowych wyrobów medycznych zwracamy się z prośbą o możliwość realizowania dostaw wyrobów stanowiących przedmiot zamówienia w oryginalnych opakowaniach handlowych / transportowych. Należy zauważyć, iż podczas procesu wystawiania deklaracji zgodności jak również certyfikatu jednostki notyfikującej oceniane są nie tylko parametry samego produktu, ale również wszystkie procesy mające wpływ na bezpieczne użytkowanie wyrobu. Jednym z kluczowych procesów są działania logistyczne mające na celu zapewnienie absolutnej czystości i bezpieczeństwa produktu w drodze pokonywanej z hali produkcyjnej na blok operacyjny. Żadna jednostka notyfikująca nie wyraża zgody (nie bierze odpowiedzialności) za przepakowywanie lub zmianę sposobu konfekcjonowania wyrobów jałowych poza miejscem ich wytwarzania lub użytkowania.

Mając na uwadze powyższe prosimy o dopuszczenie do realizacji dostaw w oryginalnych opakowaniach handlowych / transportowych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

- § 5 ust. 1b: czy Zamawiający wyrazi zgodę,a by podstawą kary umownej była wartość nierealizowanej części dostawy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- § 5 ust. 1b: czy Zamawiający wyrazi zgodę,a by podstawą kary umownej była wartość niezrealizowanej części umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Rozdział IX pkt. 3.2: zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, kiedy należy złożyć Certyfikat Jakości CE, Zgłoszenie Wyrobu Medycznego oraz próbki? Czy ma to nastąpić, jak w siwz, po wezwaniu Wykonawcy, czy też jak w załączniku nr 2 do SIWZ (formularz cenowy) wraz z ofertą?

Odpowiedź: Bezpośrednio do oferty należy załączyć załącznik nr 3 i 4, resztę dokumentów i próbki na wezwanie Zamawiającego.

- Rozdział XV: czy Zamawiający może określić w jakim miejscu należy składać oferty?

Odpowiedź: Sekretariat pokój 275.

Uwaga podział następujących pakietów:

Pakiet 1a – pozycja 2, 3

Pakiet 4a – pozycja 3

Pakiet 26a – pozycja 1

Pakiet 27a - pozycja 4, 6

Pakiet 28a – 1

Zmiana wadium podzielonych pakietów:

Pakiet 1 – 300 zł     Pakiet 1a – 225 zł

Pakiet 4 – 350 zł     Pakiet 4a – 356 zł

Pakiet 26 – 65 zł     Pakiet 26a – 66 zł

Pakiet 27 – 305 zł   Pakiet 27a – 108 zł

Pakiet 28 – 240 zł   Pakiet 28a – 240 zł

W Pakiecie numer 5 zmieniono jednostkę miary ze sztuk na opakowania.