**Pakiet nr 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość  | Producent, nr katalogowy, który będzie używany do fakturowania | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| 12 | Wielorazowy, autoklawowy drut do strippingu * Długość 900-950 mm, 36”
* Długość 450-500 mm 17,5’
 | 5 szt2 szt |  |  |  |  |  |  |
| **SUMA** |  |  |  |

**Pakiet nr 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość  | Producent, nr katalogowy, który będzie używany do fakturowania | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1 | Elektroda laparoskopowa monopolarna haczykowa L, długość 330-350 mm, średnica 5 mm, wielorazowa, autoklawowa, z możliwością podłączenia z kablem monopolarnym diatermii ERBE  | 4 szt |  |  |  |  |  |  |
| **SUMA** |  |  |  |

**Pakiet nr 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość  | Producent, nr katalogowy, który będzie używany do fakturowania | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1 | Grasper typu „Claw Forceps” z zębami 2x3 do usuwania pęcherzyka, wkład roboczy z systemem zatrzaskowym do narzędzia laparoskopowego o średnicy 10 mm, długość robocza 360-380 mm, wielorazowy, autoklawowy | 3 szt |  |  |  |  |  |  |
| **SUMA** |  |  |  |

**Pakiet nr 4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość  | Producent, nr katalogowy, który będzie używany do fakturowania | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1 | Igła Veressa, długość 120 mm, wielorazowa | 4 szt |  |  |  |  |  |  |
| **SUMA** |  |  |  |

**Pakiet nr 5**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość  | Producent, nr katalogowy, który będzie używany do fakturowania | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1 | Trokar laparoskopowy 11 mm z wielofunkcyjną klapką i zaworem (kranikiem) do insuflacji CO2, gwintowany, długość 100 mm, wielorazowy, autoklawowy | 3 szt |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Obturator bezpieczny z automatycznie chowanym ostrzem 11 mm, zabezpieczający przed ponownym niekontrolowanym wysunięciem | 3 szt |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Trokar laparoskopowy 5,5 mm z wielofunkcjyjną klapką i zaworem do insuflacji CO2, gwintowany, długość 100 mm, wielorazowy, autoklawowy | 3 szt |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Obturator bezpieczny z automatycznie chowanym ostrzem 5,5 mm | 3 szt |  |  |  |  |  |  |
| **SUMA** |  |  |  |

**Pakiet nr 6**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość  | Producent, nr katalogowy, który będzie używany do fakturowania | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1 | Narzędzie laparoskopowe, disektor Marland, łagodnie zagięty, średn. 5 mm, długość 330-340 mm, rączka bez zamka, możliwość podłączenia do koagulacji, narzędzie 3-częściowe: wkład roboczy, szaft, rączka, całkowicie autoklawowalne | 2 szt |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Narzędzie laparoskopowe, kleszcze okienkowe grasper typu Gripper, w połowie delikatnie ząbkowane, obie bransze ruchome, śred. 5 mm, długość 330-340 mm, rączka z zamkiem i blokadą, z możliwością podłączenia do koagulacji, narzędzie 3-częściowe – wkład roboczy, szaft, rączka; rozbieralne, całkowicie autoklawowalne | 2 szt |  |  |  |  |  |  |
| **SUMA** |  |  |  |

**Pakiet nr 7**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość  | Producent, nr katalogowy, który będzie używany do fakturowania | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1 | Ręka aluminiowa do stabilizacji dłoni podczas zabiegu dla dorosłych | 2 szt |  |  |  |  |  |  |
| **SUMA** |  |  |  |

**Pakiet nr 8 – dreny jednorazowe i wielorazowe kompatybilne z kolumną laparoskopową firmy Stryker**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość  | Producent, nr katalogowy, który będzie używany do fakturowania | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1 | Dren jednorazowy Pneumo Sure do insuflatora laparoskopowego firmy Stryker | 720 szt |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dren w torze ssania, silikonowy, łączący pojemnik i instrument ssąco-płuczący, wielorazowy, do zastosowania z ssakiem firmy Stryker | 6 szt |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Dren silikonowy w torze ssania, wielorazowy, łączący pompę i pojemnik firmy Stryker  | 6 szt |  |  |  |  |  |  |
| **SUMA** |  |  |  |

**Pakiet nr 9 – sprzęt jednorazowy do laparoskopii**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość  | Producent, nr katalogowy, który będzie używany do fakturowania | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1 | Jednorazowego użytku narzędzie do usuwania resekowanych narządów, na pętli metalowej, | 60 szt |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowego użytku narzędzie do usuwania resekowanych narządów, na pętli metalowej, zaciągany za pomocą sznurka i odcinany nożyczkami, średnica 10 mm, rozm. Worka 6,4x15 cm (średnica x głębokość) | 60 szt |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Nożyczki laparoskopowe jednorazowe, średnica 5 mm, długość 31 cm z możliwością podłączenia koagulacji  | 36 szt |  |  |  |  |  |  |
| **SUMA** |  |  |  |

**Pakiet nr 10**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość  | Producent, nr katalogowy, który będzie używany do fakturowania | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1 | Cewnik do dializ dwukanałowy do zakładania metodą przezskórną z prowadnicą, rozmiar 11-12 Fr, dł. 20 cm. Prowadnica wyposażona w kółko z tworzywa, umożliwiająca przesuwanie prowadnika  | 60 szt |  |  |  |  |  |  |
| **SUMA** |  |  |  |

**Pakiet nr 11**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość  | Producent, nr katalogowy, który będzie używany do fakturowania | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1 | Cewnik pernamentny do hemodializy, silikonowy, hydrofilny, światło cewnika podzielone asymetrycznie, 15-15,5F, długość całkowita 210 do 320 mm (skok co 4 cm), muwki z powłoką antybakteryjną zawierającą bizmut, zestaw do implantacji z możliwością regulowanego wprowadzania (EVERFLOW) | 24 SZT |  |  |  |  |  |  |
| **SUMA** |  |  |  |