Pakiet nr 3

| Sprzęt przeciwodleżynowy dla Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Udarów Mózgowych |
| --- |
| Lp. | Nazwa | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nazwa, nr katalogowy, który będzie użyty do fakturowania |
| 1 | Wózek inwalidzki ręczny. Cechy produktu: składana rama aluminiowa o konstrukcji krzyżakowej (podwójny krzyżak), miękkie siedzisko i oparcie (zmywalne), uchylne, demontowalne podłokietniki(dla umożliwienia bezkolizyjnego przemieszczenia pacjenta), podnóżki odchylane i zdejmowane wyposażone w pas zabezpieczający pod łydkami, koła przednie (200x50mm) i tylne (rozmiar 24”) pełne (bezobsługowe), wyposażony w hamulce z regulacją docisku. Szerokość siedziska 50 cm, głębokość siedziska 40 cm, szerokość całkowita wózka 63 cm, szerokość wózka po złożeniu 28-30 cm. Maksymalne obciążenie 150 kg. Waga wózka 18-21 kg | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |

Oferowany wyrób musi być:

-  odpowiednio oznakowany i posiadać wymagane prawem dopuszczenie do obrotu (Zamawiający wymaga dołączenia do oferty zgłoszenia do rejestru wyrobu medycznego  oznaczonego znakiem zgodności CE, dla którego wystawiono deklarację zgodności oraz wszelkie posiadane atesty na zaoferowany asortyment)

-   posiadać dokumentację techniczną w języku polskim, niezbędną do normalnego korzystania przez Zamawiającego z wyrobu, jak: gwarancje, instrukcje, opisy techniczne, schematy,  itp.

UWAGA!

Na potwierdzenie spełnienia oferowanych parametrów Oferent przedstawi szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, foldery, prospekty itp. jako załącznik do oferty (w języku polskim).

Data …………………………….                                                                                          Podpis Wykonawcy

………………………………………………………..